2026年度星工坊通力及奥的斯电梯年度维保、检验检测及配件采购项目

招  标  文  件

招 标 人：中国重型汽车集团有限公司

2025年12月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称：2026年度星工坊通力及奥的斯电梯年度维保、检验检测及配件采购项目

项目编号：FSCZB2025120276

二、招标内容

1、招标形式：公开招标。

2、英雄山路165号园区内电梯的维修和保养，保障设备安全稳定运行，降低设备故障率。

3、为保障电梯运行安全提高专用设备配件采购的及时性，签订年度配件价格清单框架合作协议，依据该清单价格对损坏配件进行据实结算，投标方必需保证提供通力或通力认证供应商的正品配件，并提供通力电梯正品配件销售授权证明，如发现有弄虚作假、以次充好的行为，将视为投标方违约，合同自动终止，中标自动作废不进行结算，一切因投标方不诚信带来的损失由投标方自行承担，中国重汽将保留法律诉讼的权力。

4、具体要求详见《招标内容和要求》、《配件价格清单》。

三、投标说明

1、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的机构，注册资金不少于 100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人拟投标人应提供三证合一的供营业执照副本原件，提供法定代表人（或负责人）资格授权委托书或证明文件。

（3）拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统（山东）》中查询不存在不良记录。

（4）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（5）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（6）本项目不接受联合体报价。

（7）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。

（8）拟投标人应提供企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）。

（9）拟投标人应提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）。

（10）拟投标人应提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（11）拟投标人应提供通力电梯正品配件销售授权证明。

2、报价

（1）本次招投标为单一来源采购（商务谈判）形式，投标人自行勘察现场电梯设备，进行合理报价，报价不得高于系统最高限价。

（2）所有的报价货币单位为：（人民币）元（含税价、不含税价并写明税率）。

（3）付款方式：半年期商业汇票

3、开标时间、地点

1、招标形式：公开招标。报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：(http://ecaitong.sinotruk.com:8012)。

2、发标时间：2025年12月24日

3、应标（报名）截止时间：2025年12月28日17:00

4、投标截止时间：2026年1月4日8:50

5、开标时间：2026年1月4日上午 9：00，若有变动另行通知。。

6、投标地点：未来科技大厦306会议室（若有变动另行通知）。

7、对接人：郭瑞超 13156419234

8、投标保证金：

9.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

9.2招标人银行账户信息如下：

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：37001616508050150300
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行

注意事项：

- 转账时，请注意备注：投标保证金-项目简称-公司简称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

9.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

第二部分  投标人须知

一、投标文件

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分共两部分构成。

注1：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以下内容。

注2：以下需（可）提供的招标文件均需加盖公章。

2.1资格证明文件包括（正本一份一并封装）：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人（或负责人）授权委托书和被授权人身份证复印件；

（3）投标人基本情况表；

（4）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加

盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；

（5）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。；

（6）有效期内的生产许可证复印件（实行生产许可制度的企业提供）；

（7）投标单位直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属，并加盖公章证明。

2.2商务部分文件包括（正本一份一并封装）：

- 投标函；

- 投标报价明细表，按以下规格分别形成投标报价明细；

- 支付方式：半年期商业汇票。招标人在收到投标人开具发票30日内付款。如投标人对此有异议请在商务条款偏离表中注明；

- 经营业绩一览表；

- 服务承诺函；

- 对本项目招标文件、招标文本的澄清/答疑/修改及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

- 投标保证金缴纳回执复印件

- 开标一览表（一式一份，一并封装）

开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。开标一览表总报价是各投标报价明细表价格的总和。

3、投标文件的装订、密封和标记

3.1投标文件的装订：

投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

3.2投标文件的密封、标记：

投标人应将投标文件的资质标、技术方案、商务标正本一份一并密封，并在封面明显处注明以下内容：

- 项目编号、项目名称；

- 投标文件资质标、商务标；

- 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

- 每一密封件在封口处注明“于    年   月   日   时   分之前不准启封”  字样。

（5）投标文件密封后，请于开标前送达至山东省济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦。

投标人须在投标截止日期前将电子标书上传到重汽e采通平台http://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

- 开标、评标

技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 | 50分 | 1、投标人针对项目特点提出完善的运维服务解决方案。方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，依据运维服务方案综合评价打分（40分）。 2、投标人需提供2份针对运维现场的应急方案。对运维方案的针对性、可操作性、可执行性进行综合评价打分（10分）。 |
| 2 | 综合实力 | 5分 | 1、投标人具有原厂正品配件销售证明得5分，没有不得分(一票否决项）。 |
| 3 | 运维工程师技术能力 | 30分 | 针对投标人对本项目的专业运维人员配置情况、综合素质进行综合评定，团队总人数为5人（1人常驻项目、4人后备值班），投标人可结合技术规范书工作量自行考量运维团队人员数量，要求配置人员资质必须符合招标技术要求（30分）。 |
| 4 | 现场答疑 | 10分 | 投标人代表对运维服务方案及技术优势的介绍，回答评标专家现场提问（10分）。 |
| 5 | 周边正在合作项目 | 5分 | 投标人提供附近电梯维保维护服务类似项目（周边5公里内）得5分，没有不得分。 注：同一甲方业绩只计一次得分，上述业绩需提供合同复印件。 |
| 6 | 合计 | 100分 | =1+2+3+4+5 |
| 备注 |  |  |  |

由招标人为该项目依法组织的评标工作小组负责，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行评审，确定得分和排名，通过初审者为有效投标，技术标得分超过80分进入商务标。

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议，本项目只产生一个中标人。

1、开标

①开标一览表所有报价货币单位均为：人民币，元。

②开标时投标人需登录重汽e采通平台，在重汽e采通开标。

③商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，到点后未能提交的按无效处理。

2.评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由3名以上评标专家组成评标工作小组，评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按照合理最低价的原则选择中标厂家。

三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效投标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，终止招标并废标。

⑴出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑵因重大变故，招标任务取消的；

⑶中标人不按规定签订合同；

⑷招标人认为其他应终止招标的情形。

四、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第三部分 技术要求（具体以合同签署为准）

一、电梯日常维保项目：

1、完全按照国家电梯标准规范GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T7588《电梯维修规范》、TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》、电梯维修规范GB/T18775-2009、电梯维护保养服务规范DB37/T2619-2014、电梯安装使用维护说明书，以及当地政府部门相关文件的要求进行维护和保养，确保电梯顺利通过政府部门的验收。保证电梯安全运行。

2、每次进行电梯维保需认真做好记录，如发现电梯环境以及设备本身问题，以便于问题的及时发现与解决。例行保养工作应包括：对电梯整体设备的清洁、调整、检查及润滑等内容及机件的安全和功能调试与维护保养。若由于在维保工作过程中损坏轿厢、外厅等外围设备的外观时，成交供应商必须免费恢复原样。对需更换的零部件，要履行进场验收、施工结束检验等相关手续。

3、协助采购人管理人员对电梯进行管理。

4、确保通过电梯的年检。

5、在维保期内，电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单。

6、电梯维护保养范围：

①电梯机房电源下口为界限；

②电梯易磨损零部件的监护、维修；

③电梯非易损器件的维护、保养；

④国家规定具有型式试验报告的部件（含轿厢）的维护与保养(不含拆检)；

⑤电梯其它部件的维护与保养。

二、 人员要求

1、维修保养人员须持有特种设备作业人员证。

2、提供拟派电梯维修保养人员名单、通迅号码及相关电梯安装、维修操作证复印件、从业经历等；合同生效后，中标人需按保养人员名单派驻人员必须经采购人审核同意后，再进驻；否则需及时更换人员，保证进驻人数及人员素质。

3、相关专业人员配备需执行国家相关文件规定，若达不到工作要求，采购人有权要求更换。电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单并向采购人设备管理人员汇报。

第四部分 附件（投标文件格式）

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件格式1

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标项目的投标公示，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书共包含：资质证明文件，技术标书，商务标书，开标一览表。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期：自投标截止之日起30个日历日内有效。

4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人代表签字：                 职务：                 日期：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件格式2

投标文件主要内容

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                          日期：     年  月  日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件格式3

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 维保维修总价格（人民币：元，含税） |  |
| 维保维修总价格（人民币：元，不含税） |  |
| 检验、检测总价格（人民币：元，含税） |  |
| 检验、检测总价格（人民币：元，不含税） |  |
| 配件费用（人民币：元，含税） |  |
| 配件费用（人民币：元，不含税） |  |
| 汇总（元，含税） |  |
| 分项报价清单 |  |
| 报价 主要分项 | 价格（人民币：元，请写不含税价，并注明税率） |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：1.该表“序号”栏应根据该设备分项的序号填写。

2.投标总价为各投标设备的合计价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

配件价格明细表

配件价格为框架协议，本年度内根据电梯配件损坏部位据实结算。

| 常用件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 |
| 1 | 电器接线盒 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 面板 VARIO -VFP OVT401 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | TRANSMISSION GEAR, RTV 5 145 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 弯曲段部件 RTV FEP02G 275NA | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 弯弧段导轨 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 回转 导轨-RTV T-KUNSTSTOFF | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 电路板 VMS I/B | 件 | 1 |  |  |
| 8 | 支架-RSV MIT ROLLE RE | 件 | 1 |  |  |
| 9 | 支架-RSV MIT ROLLE LI | 件 | 1 |  |  |
| 10 | 抱闸臂 -KPL | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 链条 13RI-A 4000LG 2STR | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 链条 13RI-A 400LG 2STR | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 踏板 T 100 RILLE SCHWARZ | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 光幕,WECO-MFB | 件 | 1 |  |  |
| 15 | ROLLER BEARING 22214, 129940 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 编码器,8192 多摩川 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | 接触器 交流-3 -440V65A - 线圈 220V直 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | 变压器 800VA | 件 | 1 |  |  |
| 19 | 变压器 630VA | 件 | 1 |  |  |
| 20 | KDS外呼点阵显示板，红光 | 件 | 1 |  |  |
| 21 | KDS外呼点阵显示板，白光 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 平层开关组件, 12VDC | 件 | 1 |  |  |
| 23 | 制动电阻（KDL16R） | 件 | 1 |  |  |
| 24 | 35束光幕,IP54 | 件 | 1 |  |  |
| 25 | STN LCD 5.7寸KDS垂直层显板 | 件 | 1 |  |  |
| 26 | 9"STN液晶显示板，黑底白字 | 件 | 1 |  |  |
| 27 | COP或层显显示板,型号BVC500(A3J17388) | 件 | 1 |  |  |
| 28 | SAFETY BUFFER 220X80 ACLA 300404 MODEL A | 件 | 1 |  |  |
| 29 | 控制变压器 205VA 400/220VAC/24VAC/24VDC | 件 | 1 |  |  |
| 30 | CONTACTOR 3-PH 11KW/400V 80VDC | 件 | 1 |  |  |
| 31 | CONTACTOR,3NO 440V/50A AC-3 COIL 230VAC | 件 | 1 |  |  |
| 32 | KSSLMUL电子板组件 | 件 | 1 |  |  |
| 33 | KDS50LCI液晶显示板，蓝底 | 件 | 1 |  |  |
| 34 | STNLCD_LCI_4.3_DUPLEX ASSEMBLY | 件 | 1 |  |  |
| 35 | 外呼显示板, STNLCD | 件 | 1 |  |  |
| 36 | STNLCD VERTICAL DISPLAY,5.7 INCH | 件 | 1 |  |  |
| 37 | STNLCD水平显示组件 | 件 | 1 |  |  |
| 38 | 层显显示板, 带到站钟 蓝底白字 | 件 | 1 |  |  |
| 39 | STNLCD_H_5.7 ASSEMBLY | 件 | 1 |  |  |
| 40 | STNLCD VERTICAL DISPLAY 9.0 INCH | 件 | 1 |  |  |
| 41 | PCB, BCB25 BRAKE CONTROL BOARD | 件 | 1 |  |  |
| 42 | SL1S 滑动导靴 | 件 | 1 |  |  |
| 43 | 曳引轮 D650 120 mm | 件 | 1 |  |  |
| 44 | T89B导轨,L=5000MM | 件 | 1 |  |  |
| 45 | 轴承,BALL D160/75MM W=37MM 6315 2Z | 件 | 1 |  |  |
| 46 | TIME RELAY BASU/SYRELEC | 件 | 1 |  |  |
| 47 | 滚珠轴承 21316 E MX18 | 件 | 1 |  |  |
| 48 | 风扇 V3F25 DRIVE 230VAC 0.25A 40W | 件 | 1 |  |  |
| 49 | Single row taper roller bearing 32221 | 件 | 1 |  |  |
| 50 | 转速计 0.2A D95MM W=48MM | 件 | 1 |  |  |
| 51 | 电容 330V 3300uF | 件 | 1 |  |  |
| 52 | 风机,230V-EBM D2E133-DM47-E6 | 件 | 1 |  |  |
| 53 | 标准导轨 T82Bx68x9 | 件 | 1 |  |  |
| 54 | 接触器 230VAC 95A 45KW | 件 | 1 |  |  |
| 55 | 接触器 230VAC 25A 11KW 50/60HZ | 件 | 1 |  |  |
| 56 | 接触器 LC1-D8011P7-230VAC | 件 | 1 |  |  |
| 57 | 晶体管整流桥1200V-82A-SKD82,用于V3F20 | 件 | 1 |  |  |
| 58 | 变频器晶闸管 MG150Q2YS40-AC | 件 | 1 |  |  |
| 59 | 3相整流桥 1200V 110A | 件 | 1 |  |  |
| 60 | 三相整流桥,3PHASE 1200V 160A | 件 | 1 |  |  |
| 61 | 风机,230V 48W 0.22A | 件 | 1 |  |  |
| 62 | V3F18风机230V,+2uF(450V)电容 | 件 | 1 |  |  |
| 63 | 电容器 1000UF 350V | 件 | 1 |  |  |
| 64 | 晶体管,1200V/300A-N | 件 | 1 |  |  |
| 65 | 电容,3300uF-400V-D76XL140 | 件 | 1 |  |  |
| 66 | 变频器晶闸管IGBT SKM100GAL-123D | 件 | 1 |  |  |
| 67 | RFI滤波器,12A 420VAC | 件 | 1 |  |  |
| 68 | 轴承 6218-2RS | 件 | 1 |  |  |
| 69 | KE-272-20型电源滤波器 | 件 | 1 |  |  |
| 70 | KE-273-40型电源滤波器 | 件 | 1 |  |  |
| 71 | 门光幕35线 | 件 | 1 |  |  |
| 72 | 测速计 | 件 | 1 |  |  |
| 73 | 接触器 230VAC 50A 1036 1AL20 | 件 | 1 |  |  |
| 74 | 接触器400VAC 25A 11KW 2NO+2NC 230VDC | 件 | 1 |  |  |
| 75 | 主接触器(3RT1036-1AR60) | 件 | 1 |  |  |
| 76 | V3F18电容,2200uF-400V±20%-D66XL105 | 件 | 1 |  |  |
| 77 | 桥式整流器 1200V-195A-IGBT | 件 | 1 |  |  |
| 78 | 电容, 3300UF 400VDC 77X105MM | 件 | 1 |  |  |
| 79 | 轴承,MX20 UPPER | 件 | 1 |  |  |
| 80 | 马达保护开关 3RV1021-4AA10 11-16A | 件 | 1 |  |  |
| 81 | 3D光幕接收板 | 件 | 1 |  |  |
| 82 | 光幕電源操控箱840 022 | 件 | 1 |  |  |
| 83 | 滚柱轴承 33216/Q | 件 | 1 |  |  |
| 84 | 接触器 230VAC 65A 3RT 1044 1AL20 | 件 | 1 |  |  |
| 85 | 接触器 80A 3RT 1045 1AL20 | 件 | 1 |  |  |
| 86 | 晶体管,SKM400GB124D | 件 | 1 |  |  |
| 87 | 接触器3RT10451-AP00 | 件 | 1 |  |  |
| 88 | SENSOR, CURTAIN OF LIGHT 3D TX RX | 件 | 1 |  |  |
| 89 | 风扇 (RG90-18/56 PAPST) | 件 | 1 |  |  |
| 90 | 接触器LC1-D38P7230VAC 38A 50/60HZ | 件 | 1 |  |  |
| 91 | 电源单元230V 50/60HZ MPS5-230/24 | 件 | 1 |  |  |
| 92 | 变压器 380VA400/220VAC/24VAC/24VDC | 件 | 1 |  |  |
| 93 | 测速编码器 | 件 | 1 |  |  |
| 94 | 接触器690V 150A 3NO 220-240V | 件 | 1 |  |  |
| 95 | Deep grv ball brg URB6313-2RS C3 LL5 gre | 件 | 1 |  |  |
| 96 | 滚珠深沟轴承，6315-2RS C3 LL5 | 件 | 1 |  |  |
| 97 | 传感器 XS8C1A1PAL01M12 | 件 | 1 |  |  |
| 98 | 传感器 XS7C1A1PAL01M12 | 件 | 1 |  |  |
| 99 | 变频柜,7.5KW,400V,14.F5.C1E-Y00A | 件 | 1 |  |  |
| 100 | 变频器 11kW 400V 3P 48A,15.F5.C1E-Y00A | 件 | 1 |  |  |
| 101 | 接触器 400V-AC3-15KW 3NC | 件 | 1 |  |  |
| 102 | 变频器 15kW 400V | 件 | 1 |  |  |
| 103 | 变频器 22kW 400V | 件 | 1 |  |  |
| 104 | 时间继电器FINDER 86.00.0.240.0000 | 件 | 1 |  |  |
| 105 | 护脚板 | 件 | 1 |  |  |
| 106 | AUGUSTA地坎托板,LL=900 | 件 | 1 |  |  |
| 107 | AUGUSTA加强铝地坎条LL=900 | 件 | 1 |  |  |
| 108 | Augusta 900地坎组合 | 件 | 1 |  |  |
| 109 | 电路板 ECO AUTOMATIC BOARD 501-B STANDAR | 件 | 1 |  |  |
| 110 | 标准 ECO 501-B 安全扩展主板 | 件 | 1 |  |  |
| 111 | 标准ECO 501-B主板 INPUT/OUTPUT | 件 | 1 |  |  |
| 112 | REV TRANSM. PULSE ENCODER | 件 | 1 |  |  |
| 113 | REG-2电源板 | 件 | 1 |  |  |
| 114 | 导靴滚轮,D125MM W=27MM | 件 | 1 |  |  |
| 115 | ADC 门机控制板 | 件 | 1 |  |  |
| 116 | 数字显示器 HL MATRIX | 件 | 1 |  |  |
| 117 | 称重感应器 | 件 | 1 |  |  |
| 118 | TMS200/600 EXP3-线路板 | 件 | 1 |  |  |
| 119 | 称重信号放大板 | 件 | 1 |  |  |
| 120 | 光目接收器 RX TP5 TELCO | 件 | 1 |  |  |
| 121 | 交通灯 D60 12-28VAC/DC BI-INDIC | 件 | 1 |  |  |
| 122 | 光幕 ML29-P/25/103/115 | 件 | 1 |  |  |
| 123 | PC-CAN板 | 件 | 1 |  |  |
| 124 | MCC-85脉冲板,TMS200(TAC6 | 件 | 1 |  |  |
| 125 | 绳轮(410/6XD8) | 件 | 1 |  |  |
| 126 | PULLEY, D410MM 5XD10MM | 件 | 1 |  |  |
| 127 | 抱闸控制模块,BCM25 | 件 | 1 |  |  |
| 128 | 伟肯变频器5.5KW 380/500V 50%过载 | 件 | 1 |  |  |
| 129 | 伟肯变频器7.5KW 380/500V IP21 50%过载 | 件 | 1 |  |  |
| 130 | 伟肯变频器11KW 380/500V IP21 50%过载 | 件 | 1 |  |  |
| 131 | LCEADOE电子板 | 件 | 1 |  |  |
| 132 | LCEADOE 板 | 件 | 1 |  |  |
| 133 | 张紧装置，H>=50m，ZJZ116-05G15 | 件 | 1 |  |  |
| 134 | BCX08制动控制组件 | 件 | 1 |  |  |
| 135 | 轿厢显示板，红光 | 件 | 1 |  |  |
| 136 | 轿厢显示板，蓝光 | 件 | 1 |  |  |
| 137 | 轿厢显示板，白光 | 件 | 1 |  |  |
| 138 | KDS300红光点阵楼层显示板 | 件 | 1 |  |  |
| 139 | KDS300黄光点阵楼层显示板 | 件 | 1 |  |  |
| 140 | 轿厢显示板，七段码中文 | 件 | 1 |  |  |
| 141 | 反绳轮D530 8XD13 | 件 | 1 |  |  |
| 142 | 反绳轮,D530 8XD13MM | 件 | 1 |  |  |
| 143 | 对重反绳轮410,6XD8，用于CWF12PWS | 件 | 1 |  |  |
| 144 | COUPLER, LEFT OPENING | 件 | 1 |  |  |
| 145 | 东芝门刀 | 件 | 1 |  |  |
| 146 | 绳头称重装置 含感应器 | 件 | 1 |  |  |
| 147 | ROPE FIXING WITH LOAD WEIGHTING SENSOR | 件 | 1 |  |  |
| 148 | 绳头称重装置 | 件 | 1 |  |  |
| 149 | ELECTRONIC BOX (EU, EAP) | 件 | 1 |  |  |
| 150 | AMD 驱动 15 ASSEMBLY | 件 | 1 |  |  |
| 151 | DRIVE UNIT, AMD DRIVE D7 | 件 | 1 |  |  |
| 152 | AMD DRIVE1.5门机马达,右置 | 件 | 1 |  |  |
| 153 | 门机马达,AMDR1左置 | 件 | 1 |  |  |
| 154 | 变压器 | 件 | 1 |  |  |
| 155 | 驱动单元（D2） | 件 | 1 |  |  |
| 156 | 制动控制板 | 件 | 1 |  |  |
| 157 | MX06左闸 | 件 | 1 |  |  |
| 158 | 8位按钮板 | 件 | 1 |  |  |
| 159 | 按钮板组件 | 件 | 1 |  |  |
| 160 | 马达减震垫,MX10 | 件 | 1 |  |  |
| 161 | 抱闸组件,MX10 | 件 | 1 |  |  |
| 162 | 轴 D65H9X495.7MM 42CRMO4V | 件 | 1 |  |  |
| 163 | 滚轮导靴 D128/32MM W=27MM | 件 | 1 |  |  |
| 164 | 补偿链管位轮（原KM394046G01） | 件 | 1 |  |  |
| 165 | 补偿链滚轮 | 件 | 1 |  |  |
| 166 | OL35 限速器张紧轮 | 件 | 1 |  |  |
| 167 | OL35 限速器张紧轮 w/cable L=8m (右侧) | 件 | 1 |  |  |
| 168 | 绝缘垫,无地震保护装置 PT10,12,13 | 件 | 1 |  |  |
| 169 | 减震+垫片,MX18 | 件 | 1 |  |  |
| 170 | PULLEY, DIVERTER D534MM 8 GROOVES | 件 | 1 |  |  |
| 171 | 导向轮装置，D534 6XD13 N1478 | 件 | 1 |  |  |
| 172 | 变压器, CONTROL CURRENT | 件 | 1 |  |  |
| 173 | 主控线路板 | 件 | 1 |  |  |
| 174 | MX18 抱闸 | 件 | 1 |  |  |
| 175 | 抱闸,MX20 | 件 | 1 |  |  |
| 176 | 带插的传感器 XS4-P30AB120;L=6m | 件 | 1 |  |  |
| 177 | LCECPU电脑板 | 件 | 1 |  |  |
| 178 | LCECAN板 | 件 | 1 |  |  |
| 179 | 板 LCECAN GROUP KONE E LINK | 件 | 1 |  |  |
| 180 | 板 LCECAN GROUP AN KONE E LINK | 件 | 1 |  |  |
| 181 | 线路板 | 件 | 1 |  |  |
| 182 | 驱动模块 V3F16 ES | 件 | 1 |  |  |
| 183 | DC连接电容器模块 | 件 | 1 |  |  |
| 184 | Sigma厅外召唤顶层金属按钮 | 件 | 1 |  |  |
| 185 | 点阵显示器 | 件 | 1 |  |  |
| 186 | LCERAL警报板 | 件 | 1 |  |  |
| 187 | LCECCEB板 | 件 | 1 |  |  |
| 188 | 驱动模块385 | 件 | 1 |  |  |
| 189 | 驱动模块385 | 件 | 1 |  |  |
| 190 | Current Measuring Board 725810G02 | 件 | 1 |  |  |
| 191 | CMAXADAP解码板 | 件 | 1 |  |  |
| 192 | COP连接电缆 L=6M | 件 | 1 |  |  |
| 193 | 限位开关,L=3M | 件 | 1 |  |  |
| 194 | 变压器,1000VA420 400//230/20/20V | 件 | 1 |  |  |
| 195 | 厅门开门装置 | 件 | 1 |  |  |
| 196 | 中分门光幕 | 件 | 1 |  |  |
| 197 | 盒子, SEB FURE SAFETY DEVICE | 件 | 1 |  |  |
| 198 | AMD中分900铝地坎条 | 件 | 1 |  |  |
| 199 | 2列垂直点阵显示 | 件 | 1 |  |  |
| 200 | 厅站指示器（带显示） | 件 | 1 |  |  |
| 201 | 厅站指示器（带显示） | 件 | 1 |  |  |
| 202 | 带显示底层厅外召唤/短发丝 | 件 | 1 |  |  |
| 203 | 带显示底层厅外召唤OSS/短发丝 | 件 | 1 |  |  |
| 204 | 带显示中间层厅外召唤/短发丝 | 件 | 1 |  |  |
| 205 | 带显示中间层厅外召唤OSS/短发丝 | 件 | 1 |  |  |
| 206 | 带显示顶层厅外召唤/短发丝 | 件 | 1 |  |  |
| 207 | 主电源电缆 | 件 | 1 |  |  |
| 208 | 平层传感器 | 件 | 1 |  |  |
| 209 | NTS Board 752710G01 | 件 | 1 |  |  |
| 210 | AMD3 铝地坎LL1500 | 件 | 1 |  |  |
| 211 | 减震垫, MX20 | 件 | 1 |  |  |
| 212 | V3F18 驱动 38A 400V | 件 | 1 |  |  |
| 213 | V3F18 驱动 55A 400V | 件 | 1 |  |  |
| 214 | 进口FCB24板 | 件 | 1 |  |  |
| 215 | LOPCB操作板 | 件 | 1 |  |  |
| 216 | LOPCB板 | 件 | 1 |  |  |
| 217 | LCECPUnc电脑板 | 件 | 1 |  |  |
| 218 | 抱闸电源板V1.0 FOR V3F18 | 件 | 1 |  |  |
| 219 | 旋转变压器电缆 MX18,32,40,100 | 件 | 1 |  |  |
| 220 | 旋转变压器电缆电缆 | 件 | 1 |  |  |
| 221 | V3F18 A5 板 | 件 | 1 |  |  |
| 222 | MX05-06电阻模块 | 件 | 1 |  |  |
| 223 | 电阻模块 TranSys MX10 | 件 | 1 |  |  |
| 224 | 液晶显示板含线L=100 | 件 | 1 |  |  |
| 225 | ETS 开关和电缆 | 件 | 1 |  |  |
| 226 | LCECPU40板 | 件 | 1 |  |  |
| 227 | LCECPU40板 rev.1.80 | 件 | 1 |  |  |
| 228 | CPU561板 | 件 | 1 |  |  |
| 229 | 厅站指示器垂直（HL245D)线路板 | 件 | 1 |  |  |
| 230 | 变压器,1200VA | 件 | 1 |  |  |
| 231 | 旋转变压器 MX18 | 件 | 1 |  |  |
| 232 | 变压器 V3F18 | 件 | 1 |  |  |
| 233 | V3F25/V3F16 速度线路板 | 件 | 1 |  |  |
| 234 | SLG2A滑动导靴，A=16.5MM | 件 | 1 |  |  |
| 235 | KDL32 控制单元 | 件 | 1 |  |  |
| 236 | PCB ASSEMBLY,MCDK | 件 | 1 |  |  |
| 237 | 变压器 | 件 | 1 |  |  |
| 238 | 制动器，MX14 | 件 | 1 |  |  |
| 239 | PCB, BRAKE CONTROL BOARD | 件 | 1 |  |  |
| 240 | 油压缓冲器YH11/279,V≤2.0 m/s | 件 | 1 |  |  |
| 241 | 油压缓冲器YH14/175 | 件 | 1 |  |  |
| 242 | OIL BUFFER, V=1.6 M/S | 件 | 1 |  |  |
| 243 | 油压缓冲器,YH29/425,V＝2.5 m/s | 件 | 1 |  |  |
| 244 | 油压缓冲器YH30/270,V≤2.0 m/s | 件 | 1 |  |  |
| 245 | 油压缓冲器,YH72B/175,V<=1.60m/s | 件 | 1 |  |  |
| 246 | 油压缓冲器,YH73A/210 V<=1.75m/s | 件 | 1 |  |  |
| 247 | 油压缓冲器,YH74A/275,V<=2.0m/s | 件 | 1 |  |  |
| 248 | 变频器,VACON 7.5KW 380VAC | 件 | 1 |  |  |
| 249 | MX编码器,D37.3 L2=4500 | 件 | 1 |  |  |
| 250 | MX编码器,D37.3 L2=7000 | 件 | 1 |  |  |
| 251 | 编码器, D75 L2=4500 | 件 | 1 |  |  |
| 252 | 编码器, D75 L2=7000 | 件 | 1 |  |  |
| 253 | 驱动模块KDL16L,14A/400V | 件 | 1 |  |  |
| 254 | KDL16L DRIVE MODULE, 14A, 400V | 件 | 1 |  |  |
| 255 | 接触器 11KW AC3 230VDC 3NO 400VAC | 件 | 1 |  |  |
| 256 | MX14抱闸，制动力4500N | 件 | 1 |  |  |
| 257 | FAN, COOLER 24VDC 5W 180X180X40MM | 件 | 1 |  |  |
| 258 | PCB ASSEMBLY,CONTACTOR BOARD CO16 | 件 | 1 |  |  |
| 259 | 驱动模块KDL16R, 22A/400V | 件 | 1 |  |  |
| 260 | LF88 射灯组件 | 件 | 1 |  |  |
| 261 | 玻璃钢对重保护板 C=700 | 件 | 1 |  |  |
| 262 | KDL16 配线 | 件 | 1 |  |  |
| 263 | 国产聚氨酯缓冲器HHP8112(1000-5500Kg) | 件 | 1 |  |  |
| 264 | 宁波申菱限速器XSQ115-02和涨紧装置ZJZ115-05/14 | 件 | 1 |  |  |
| 265 | COPMUL ASSEMBLY | 件 | 1 |  |  |
| 266 | HÜBNER GTF 7.16L/460- D75 WHEEL, 11M | 件 | 1 |  |  |
| 267 | 转速计 MX05/MX06/MX10 | 件 | 1 |  |  |
| 268 | 旋转变压器组件, MX20 | 件 | 1 |  |  |
| 269 | PCB,MOTION CONTROL BOARD | 件 | 1 |  |  |
| 270 | NBSL中分厅门左挂板组件 LL=1100MM | 件 | 1 |  |  |
| 271 | 中分900 地坎整套 宁波申菱 | 件 | 1 |  |  |
| 272 | PROFILE, SILL LANDING NBSLC1 LL=900MM | 件 | 1 |  |  |
| 273 | UNIT,PCB MCDM AND HEAT TRANSFER COMPOUND | 件 | 1 |  |  |
| 274 | 松闸钢丝绳，MX20 L2=4000 | 件 | 1 |  |  |
| 275 | 进口VACON驱动模块KR6 40A IP23 | 件 | 1 |  |  |
| 276 | 交流变极器模组 VACON KR7 90 A IP23 | 件 | 1 |  |  |
| 280 | 订轴承KM878194和KM276216各1PC | 件 | 1 |  |  |
| 281 | 回转链 | 件 | 1 |  |  |
| 282 | 传动链 | 件 | 1 |  |  |
| 283 | 驱动链条 | 件 | 1 |  |  |
| 284 | 主动链 | 件 | 1 |  |  |
| 285 | EJV回转链 | 件 | 1 |  |  |
| 286 | 国产安全钳AQ11 | 件 | 1 |  |  |
| 287 | 国产语音报站系统 | 件 | 1 |  |  |
| 288 | 液压缓冲器 YH09/220 1.75M/S | 件 | 1 |  |  |
| 289 | 电池YUASA NP12-12 for EBD LCE | 件 | 1 |  |  |
| 290 | K-DELTA外呼显示板 | 件 | 1 |  |  |
| 291 | 网络对讲机组件TS-KC-50(91-100路对讲） | 件 | 1 |  |  |
| 292 | 多方通话组件 2 | 件 | 1 |  |  |
| 293 | 各类保险丝 | 件 | 1 |  |  |
| 294 | 门滑块AMD | 件 | 1 |  |  |
| 295 | 门球AMD | 件 | 1 |  |  |
| 296 | 同步钢丝绳 LL ≤ 950 AMD | 件 | 1 |  |  |
| 297 | 同步钢丝绳 LL > 950 AMD | 件 | 1 |  |  |
| 298 | 重锤钢丝绳 AMD | 件 | 1 |  |  |
| 299 | 门触点 AMD | 件 | 1 |  |  |
| 300 | 门触座AMD | 件 | 1 |  |  |
| 301 | 门滑块 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 302 | 门球 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 303 | LL800同步钢丝绳 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 304 | LL900同步钢丝绳 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 305 | LL1000同步钢丝绳 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 306 | 关门钢丝绳 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 307 | 门挂轮 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 308 | 同步绳轮 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 309 | 门触点 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 310 | 门触座 Augusta | 件 | 1 |  |  |
| 311 | 门机皮带（窄） | 件 | 1 |  |  |
| 312 | 检修盒上行 | 件 | 1 |  |  |
| 313 | 检修盒下行 | 件 | 1 |  |  |
| 314 | 检修盒停止 | 件 | 1 |  |  |
| 315 | 检修盒转换开关 | 件 | 1 |  |  |
| 316 | 测速轮37 | 件 | 1 |  |  |
| 317 | 平层感应器61UN、30 U型 | 件 | 1 |  |  |
| 318 | 平层感应器61UN、30 烟杆型 | 件 | 1 |  |  |
| 319 | 接近开关77UN | 件 | 1 |  |  |
| 320 | 磁条 | 件 | 1 |  |  |
| 321 | 磁条 | 件 | 1 |  |  |
| 322 | 风扇 | 件 | 1 |  |  |
| 323 | 电池, 12V-7AH | 件 | 1 |  |  |
| 324 | KDS300圆形表贴银色发纹按钮 蓝光 | 件 | 1 |  |  |
| 325 | KDS300圆形表贴银色发纹按钮 红光 | 件 | 1 |  |  |
| 326 | KDS300圆形表贴银色发纹按钮 绿光 | 件 | 1 |  |  |
| 327 | KDS300圆形表贴银色发纹按钮 黄光 | 件 | 1 |  |  |
| 328 | KDS300圆形表贴银色发纹按钮 白光 | 件 | 1 |  |  |
| 329 | KDS50 黑底白字 红光 | 件 | 1 |  |  |
| 330 | 单按钮板 | 件 | 1 |  |  |
| 331 | 双按钮板 | 件 | 1 |  |  |
| 332 | 八按钮板 | 件 | 1 |  |  |
| 333 | 油盒 | 件 | 1 |  |  |
| 334 | 轿厢对讲TJ-2 | 件 | 1 |  |  |
| 335 | 机房/轿顶电话TF-2 | 件 | 1 |  |  |
| 336 | 电源适配器PP-2G | 件 | 1 |  |  |
| 337 | 底坑对讲TW-2A | 件 | 1 |  |  |
| 338 | 轿厢对讲TJ-2A（轿厢副机） | 件 | 1 |  |  |
| 339 | 无机房对讲TW-2Z | 件 | 1 |  |  |
| 340 | SLG7靴衬 10MM导轨 | 件 | 1 |  |  |
| 341 | SLG7靴衬 16MM导轨 | 件 | 1 |  |  |
| 342 | PB177K-2靴衬 16MM导轨 | 件 | 1 |  |  |
| 343 | Augusta关门弹簧 | 件 | 1 |  |  |
| 344 | 三角锁 | 件 | 1 |  |  |
| 345 | 张紧轮开关 | 件 | 1 |  |  |
| 346 | 缓冲器开关 | 件 | 1 |  |  |
| 347 | 极限开关 | 件 | 1 |  |  |
| 348 | 油杯 | 件 | 1 |  |  |
| 349 | 底坑急停开关 | 件 | 1 |  |  |
| 350 | 锁梯锁 | 件 | 1 |  |  |
| 351 | 辅助触接触器 3RH1921-1HA22 | 件 | 1 |  |  |
| 352 | 三相继电器 XJ12 | 件 | 1 |  |  |
| 353 | 辅助触点 3RH1921-1DA11 | 件 | 1 |  |  |
| 354 | 照明断路器 F11 5SX2 116-7 | 件 | 1 |  |  |
| 355 | 201:3,4安全回路接触器 3RH11 31-1AP00 | 件 | 1 |  |  |
| 356 | 辅助触点 2NC 2NO 3RH1921-1HA22 | 件 | 1 |  |  |
| 357 | 继电器,24VDC 10A 1NC+1NO 24VDC | 件 | 1 |  |  |
| 358 | 辅助触头, 3RH1921-1HA31 3NO 1NC | 件 | 1 |  |  |
| 359 | 辅助接触器 SEITLI 2O 3RH1921-1EA02*SI | 件 | 1 |  |  |
| 360 | KDS300 COP载重铭牌 | 件 | 1 |  |  |
| 361 | KDS300 层显玻璃透镜 | 件 | 1 |  |  |
| 362 | KDS300 外呼玻璃透镜 | 件 | 1 |  |  |
| 363 | KDS50 COP载重铭牌 | 件 | 1 |  |  |
| 364 | KDS50 层显显示罩 | 件 | 1 |  |  |
| 365 | KDS50 外呼显示罩 | 件 | 1 |  |  |
| 366 | 应急照明板 | 件 | 1 |  |  |
| 367 | 轿顶警铃 | 件 | 1 |  |  |
| 368 | 跳线电阻 | 件 | 1 |  |  |
| 369 | 随行电缆挂件 | 件 | 1 |  |  |
| 370 | 灯管 230VAC 36W D26 | 件 | 1 |  |  |
| 371 | 灯泡 5W 12V BA9S 9X33MM | 件 | 1 |  |  |
| 372 | 12VDC绿光LED灯泡 | 件 | 1 |  |  |

附件格式4

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的     XX项目      的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件

附件格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件格式6

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 型号 | 偏离 | 设备 型号 | 偏离 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

附件格式7

免费增值服务

格式自拟

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：