2026年度未来科技大厦通力电梯度维保、检验检测及配件采购项目

招  标  文  件

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年12月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称：2026年度未来科技大厦通力电梯度维保、检验检测及配件采购项目

项目编号：FSCZB2025120276

二、招标内容

1、本项目为通力电梯20台直梯，10台扶梯维修和保养，检验检测，保障设备安全稳定运行，降低设备故障率。

2、为保障电梯运行安全提高专用设备配件采购的及时性，签订年度配件价格清单框架合作协议，依据该清单价格对损坏配件进行据实结算，投标方必需保证提供通力或通力认证的供应商的正品配件，并提供通力电梯正品配件销售授权证明，如发现有弄虚作假、以次充好的行为，将视为投标方违约，合同自动终止，中标自动作废不进行结算，一切因投标方不诚信带来的损失由投标方自行承担，中国重汽将保留法律诉讼的权力。

3、具体要求详见《招标内容和要求》、《配件价格清单》。

三、服务期及服务地点

1、服务期：2026年1月13日0：00-2027年1月12日24：00

2、服务地点：济南市高新区舜华南路688号未来科技大厦。

3、对接人：云鲁庆17860608070

四、投标说明

1、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的机构，注册资金不少于 100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的供营业执照副本原件。

（3）拟投标人应提供法定代表人（或负责人）资格授权委托书或证明文件。

（4）拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统（山东）》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。

（7）本项目不接受联合体报价。

（8）拟投标人应提供企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）。

（9）拟投标人应提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）。

（10）拟投标人应提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（11）拟投标人应提供通力电梯正品配件销售授权证明。

2、报价

- 投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于通力电梯维修和保养费、更换费用、运杂、安装调试、软件升级与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用，报价不得高于系统最高限价。

- 通力电梯直梯20台，扶梯10台的维修和保养、检验检测。

- 配件价格为框架协议，根据损坏部位更换情况，据实结算。

3、付款方式：半年期商业汇票

维保费：先服务后付款，每半年支付合同款50%，6月底付1-6月维保费，12月底付7-12月维保费。卖方提交金额为合同价款100%的增值税专用发票，经买方依照财务制度审核无误后30个工作日内支付。

电梯检验检测费用及配件采购费：经买方确认采购计划，安装调试完成并验收合格后，卖方提供足额增值税专用发票，次月支付。

五、议程安排

1、招标形式：公开招标。报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：(http://ecaitong.sinotruk.com:8012)。

2、发标时间：2025年12月24日

3、应标（报名）截止时间：2025年12月28日17:00

4、投标截止时间：2026年1月4日8:50

5、开标时间：2026年1月4日上午 9：00，若有变动另行通知。。

6、投标地点：未来科技大厦306会议室（若有变动另行通知）。

7、投标保证金：

7.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供10000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

7.2招标人银行账户信息如下：

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：37001616508050150300
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行

注意事项：

- 转账时，请注意备注：投标保证金-项目简称-公司简称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

7.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

第二部分  招标内容和要求（具体以合同签署为准）

1、服务内容和要求

1.1电梯日常维保项目：

1.1.1完全按照国家电梯标准规范GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T7588《电梯维修规范》、TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》、电梯维修规范GB/T18775-2009、电梯维护保养服务规范DB37/T2619-2014、电梯安装使用维护说明书，以及当地政府部门相关文件的要求进行维护和保养（清包），确保电梯顺利通过政府部门的验收。保证电梯安全运行。

1.1.2每周至少巡查电梯机房一次，并认真做好记录，如发现电梯环境以及设备本身问题，以便于问题的及时发现与解决。对所维保设备提供至少每15 天1 次的例行保养工作，其中包括对电梯整体设备的清洁、调整、检查及润滑等内容及机件的安全和功能调试与维护保养。若由于在维保工作过程中损坏轿厢、外厅等外围设备的外观时，成交供应商必须免费恢复原样。对需更换的零部件，要履行进场验收、施工结束检验等相关手续。

1.1.3协助采购人管理人员对电梯进行管理。

1.1.4确保通过电梯的年检。

1.1.5在维保期内，电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单。

1.1.6 电梯维护保养范围：

①电梯机房电源下口为界限。

②电梯易磨损零部件的监护、维修。

③电梯非易损器件的维护、保养。

④国家规定具有型式试验报告的部件（含轿厢）的维护与保养(不含拆检)。

⑤电梯其它部件的维护与保养。

1.2  24小时紧急维修服务

1.2.1须提供全年365天24小时的应急响应服务，及指定本项目负责人，并确保通讯畅通。

①要求服务项目维保人员驻场，院内在接到故障或事故报警后，在7：30-18：30时间内10分钟内到达现场，在18：30-次日7：30时间内30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

②对电梯困人事故要求在到达现场把乘客从轿厢中救出后，对非电子元件原因的常见故障要求在60 分钟内排除。

③更换主要部件6 小时内完成，特殊情况双方协商解决。

1.2.2在紧急维修期间，电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单并向采购人设备管理人员汇报。

2、人员要求

2.1 维修保养人员须持有特种设备作业人员证。

2.2 提供拟派电梯维修保养人员名单、通迅号码及相关电梯安装、维修操作证复印件、从业经历等；合同生效后，中标人需按保养人员名单派驻人员必须经采购人审核同意后，再进驻；否则需及时更换人员，保证进驻人数及人员素质。

2.3 相关专业人员配备需执行国家相关文件规定，若达不到工作要求，采购人有权要求更换。

3、服务范围

3.1中国重汽科技园区30部通力电梯（包含20台直梯、10台扶梯）。

3.2每次巡检维修做好相关纪录及签字确认。

3.3服务期限自合同签定生效之日起，2026年1月13日0：00-2027年1月13日24：00

3.4包括电梯维护维修所必需的专用工具。

3.5如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

4、服务方案

针对本项目制定完善的服务方案，应体现投标人的经验和能力，工作计划、工作措施等阐述应详细具体、针对性强并且各项措施切实可行。方案包括但不限于以下内容：

a、管理服务理念和目标。

b、管理制度和工作计划。阐述内部管理的职责分工。

c、提供详细服务方案，至少包括：电梯维护保养方案、紧急情况下的处置预案，对电梯困人事故要求在到达现场后10 分钟内把乘客从轿厢中救出、临时维修方案。

d、提供人员培训方案、维保服务档案管理方案。

5、其他要求

5.1成交供应商所有工作必须记录在案备查，按照法律法规规定及时认真做好维保记录，包括：电梯急修记录、电梯维护保养记录、电梯安全运行检查记等，巡检工作完成后必须经采购人作出书面验收或确认。

5.2成交供应商承担安全责任，因成交供应商原因，电梯维保不当，所造成的安全事故、人员伤害、财物损失由成交供应商承担。

5.3成交供应商须按照有关标准和要求提供服务，采购人将按照相应的考核管理办法对成交供应商进行考核，维保期间，因成交供应商的原因造成采购人的经济损失，依据管理办法进行处罚。

5.4成交供应商派驻人员应征得采购人的面试同意，采购人对在服务过程中不满意的人员有权要求更换，成交供应商应立即更换。

5.5服务期自合同生效之日起为期一年。

5.6投标人须在投标文件报价明细表中提供在用电梯所有配件的价目表，以作为配件更换结算的价格依据。

5.7维保期内，保证电梯通过济南市质量技术监督局特种设备检验研究院检验验收，检测费由成交供应商支付，并开具足额增值税发票，由采购人次月支付。

5.8维保期间，出现故障困人事件电梯不得超过3台，总次数不得超过5次。超出后每次扣除1台电梯的1月维保费用。

第三部分  投标人须知

一、投标文件

1、投标报价语言及计量单位

1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

1.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、技术方案、投标文件商务部分、开标一览表、共四部分构成。

注1：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以下内容。

注2：以下需（可）提供的招标文件均需加盖公章。

2.1资格证明文件包括（正本一份一并封装）：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人（或负责人）授权委托书和被授权人身份证复印件；

（3）投标人基本情况表；

（4）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加

盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；

（5）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。；

（6）有效期内的生产许可证复印件（实行生产许可制度的企业提供）；

（7）投标单位直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属，并加盖公章证明。

2.2商务部分文件包括（正本一份一并封装）：

- 投标函；

- 投标报价明细表，按以下规格分别形成投标报价明细；

- 支付方式：半年期商业汇票。招标人在收到投标人开具发票30日内付款。如投标人对此有异议请在商务条款偏离表中注明；

- 经营业绩一览表；

- 服务承诺函；

- 对本项目招标文件、招标文本的澄清/答疑/修改及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

- 开标一览表（一式一份，一并封装）

开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。开标一览表总报价是各投标报价明细表价格的总和。

3、投标文件的装订、密封和标记

3.1投标文件的装订：

投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

3.2投标文件的密封、标记：

投标人应将投标文件的资质标、商务标正本一份一并密封，并在封面明显处注明以下内容：

- 项目编号、项目名称；

- 投标文件资质标、商务标；

- 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

- 每一密封件在封口处注明“于    年   月   日   时   分之前不准启封”字样。

投标人须在投标截止日期前将电子标书上传到重汽e采通平台http://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

4、投标报价

4.1投标报价包括：全部（全新）消耗物品价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、人工工资、验收、服务费、资料费等所有费用的总和，不含税金额、税率及价税合计金额。所有投标均以人民币报价。

4.2投标人要按投标规格名称、投标报价明细表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

4.3对于非标准货物的投标，还应填分解报价表（分解报价表格式由投标人自行设计）。

4.4投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

4.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.6 “开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

4.7投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

4.8如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

4.9投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.10最低报价不能作为中标的保证。

5、投标文件签署

5.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字。

5.2本招标文件提供的投标文件式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人（或负责人）的签字。

5.3投标单位法人或委托代理人亲自签署。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

5.4签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔。

注：投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。

二、投标文件递交

1、投标文件递交时间和地点

1.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：见议程安排。

1.2 纸质版标书于开标日送至招标人指定地点。

1.3 逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。

1.4电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台http://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

2、投标文件签收

2.1投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

3、投标文件修改与撤回

3.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，按并书面形式通知招标人。

3.2任何修改内容必须由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人（或负责人）或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

3.3投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

3.4投标有效期内不得撤回投标。

- 开标与评标

- 技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 | 50分 | 1、投标人针对项目特点提出完善的运维服务解决方案。方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，依据运维服务方案综合评价打分（40分）。 2、投标人需提供2份针对运维现场的应急方案。对运维方案的针对性、可操作性、可执行性进行综合评价打分（10分）。 |
| 2 | 综合实力 | 5分 | 1、投标人具有原厂正品配件销售证明得5分，没有不得分(一票否决项）。 |
| 3 | 运维工程师技术能力 | 30分 | 针对投标人对本项目的专业运维人员配置情况、综合素质进行综合评定，团队总人数为5人（1人常驻项目、4人后备值班），投标人可结合技术规范书工作量自行考量运维团队人员数量，要求配置人员资质必须符合招标技术要求（30分）。 |
| 4 | 现场答疑 | 10分 | 投标人代表对运维服务方案及技术优势的介绍，回答评标专家现场提问（10分）。 |
| 5 | 周边正在合作项目 | 5分 | 投标人提供附近电梯维保维护服务类似项目（周边5公里内）得5分，没有不得分。 注：同一甲方业绩只计一次得分，上述业绩需提供合同复印件。 |
| 6 | 合计 | 100分 | =1+2+3+4+5 |
| 备注 |  |  |  |

由招标人为该项目依法组织的评标工作小组负责，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行评审，确定得分和排名，通过初审者为有效投标，技术标得分超过80分进入商务标。

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议，本项目只产生一个中标人。

1、开标

①开标一览表所有报价货币单位均为：人民币，元。

②开标时投标人需登录重汽e采通平台，在重汽e采通开标。

③商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，到点后未能提交的按无效处理。

2、评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，依据本招标书列示的相关报价规则，并根据报价情况同时结合项目需求进行竞价评审，按照合理最低价的原则选择中标厂家，按需确定中标候选人及中标项目，对未中标人不做任何解释。

四、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效投标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，终止项目招标并废标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为所投标不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）联合体投标的；

*  招标方对投标人各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商，对未中标单位不做任何解释。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则。

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

五、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人

当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

六、投标费用

投标人自行承担参加招标有关费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

第四部分 附件（投标文件格式）

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件格式1

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标项目的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式3份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期：自投标截止之日起30个日历日内有效。

4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人代表签字：                 职务：                 日期：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件格式2

投标文件主要内容

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：        职务：                 日期：     年  月  日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件格式3

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

开标一览表

| 序号 | 设备 名称 | 速度（m/s) | 层/站/门（高度） | 数量 | 原产地及 制造商 | 维保费含税（元） | 检测费含税（元） |  | 税率 |  | 含税总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通力直梯 | 2.50 m/s | 25 | 14台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通力直梯 | 3m/s | 22 | 3台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通力直梯 | 1.75m/s | 11 | 3台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通力扶梯 |  | 5.1m | 4台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通力扶梯 |  | 5.8m | 2台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通力扶梯 |  | 6.5m | 2台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通力扶梯 |  | 4m | 1台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通力扶梯 |  | 2.8m | 1台 | 通力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标不含税总价： 税率： 含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表“序号”栏应根据该设备分项的序号填写。

2.投标总价为各投标设备的合计价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

配件价格明细表

配件价格为框架协议，本年度内根据电梯配件损坏部位据实结算。

| 配件明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 税率 | 未税（元） |
| 1 | 自调准轴承 B. DIN-0000630-2213 | PC | 1 | 13% |  |
| 2 | 自调准轴承 B. DIN 635-222 13 CC/W33 | PC | 1 | 13% |  |
| 3 | 齿轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 4 | 加热器 -415V 500W NZ 965796-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 5 | 加热器 -415V 1000W NZ 965796-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 6 | 链条 DIN-8187-16B-2X90-LV0798380 | PC | 1 | 13% |  |
| 7 | MAGNET 1484922 | PC | 1 | 13% |  |
| 8 | 支架T37-2 | PC | 1 | 13% |  |
| 9 | 扶手带驱动轮摩擦带 38X8X2400-PAGUA SUPRA | PC | 1 | 13% |  |
| 10 | 扶手带回转链1700492 | PC | 1 | 13% |  |
| 11 | 电路板 -5-SCHUB LIEFERUMFANG | PC | 1 | 13% |  |
| 12 | 安全变压器 -380V/42V *FK Z | PC | 1 | 13% |  |
| 13 | 相序监控继电器 | PC | 1 | 13% |  |
| 14 | 控制电缆，3X1.5带黄绿线 | M | 1 | 13% |  |
| 15 | RTK-KBS扶手回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 16 | 链条，15 K A 4000 LG ROLLERS蓝黑 | PC | 1 | 13% |  |
| 17 | 电路板 -VARIO AUTOMATIK MODUL LU | PC | 1 | 13% |  |
| 18 | 电路板 -RMS01/EBT-91.10.17 33HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 19 | 链条 13KV 2STR 4000LG | PC | 1 | 13% |  |
| 20 | 链条 13KV 2STR 400LG | PC | 1 | 13% |  |
| 21 | 滑动块 170X165X40MM RTV GGG 50 | PC | 1 | 13% |  |
| 22 | 螺杆 M20X440MM S235JRG2 A3B RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 23 | 抱闸臂 | PC | 1 | 13% |  |
| 24 | 滚轮板-RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 25 | 滚轮板-RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 26 | 滚轮板 -RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 27 | 电源 24V/100W/85-264V *S-BSG | PC | 1 | 13% |  |
| 28 | 扶手帶弯位调节组件RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 29 | 保护开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 30 | 框架 -L-1510 NZ2238542-2 | PC | 1 | 13% |  |
| 31 | 头部件 -RTV NZ 2232400-1-E4-6EV 20MY | PC | 1 | 13% |  |
| 32 | 对接板 -KPL 45MM | PC | 1 | 13% |  |
| 33 | 扶手带导轨 RTV | PC | 1 | 13% |  |
| 34 | 回转 导轨-RTV T-KUNSTSTOFF | PC | 1 | 13% |  |
| 35 | 回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 36 | 回转 导轨-RTV-HD G | PC | 1 | 13% |  |
| 37 | 电流接触器 LC1 D65 11P7 *TELE | PC | 1 | 13% |  |
| 38 | 导轨 -RSV 10 OL-FEE250GZ275MB | PC | 1 | 13% |  |
| 39 | 导轨 -RSV 10 OR-FEE250GZ-275MB | PC | 1 | 13% |  |
| 40 | 连接-RSV ANBS NZ 2497703 FIG3 | PC | 1 | 13% |  |
| 41 | VDC -模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 42 | VMC-B CARD 401-B CONTROLLER | PC | 1 | 13% |  |
| 43 | 电路板 VMS I/B | PC | 1 | 13% |  |
| 44 | 支架 -RSV-S235JRG2-2421470 | PC | 1 | 13% |  |
| 45 | 支架-RSV-S235JRG2-2421470 | PC | 1 | 13% |  |
| 46 | 支架-RSV-S235JRG2-FE/ZN8B | PC | 1 | 13% |  |
| 47 | 支架-RSV-S235JRG2-FE/ZN8B | PC | 1 | 13% |  |
| 48 | 急停按钮 LU 2744853 *EL | PC | 1 | 13% |  |
| 49 | 弯弧段-RSV NZ2491214ALMGS-发黑 | PC | 1 | 13% |  |
| 50 | 弯弧段4007041 B11 X220 Y2735 L3150-FEP02 | PC | 1 | 13% |  |
| 51 | 带滤网风扇PF2000EMC-230V-A *PFA | PC | 1 | 13% |  |
| 52 | 电缆,H03V-K 300/300V 2X2X0.5 | M | 1 | 13% |  |
| 53 | 马达防护开关 -56-80A | PC | 1 | 13% |  |
| 54 | 接近开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 55 | 回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 56 | 抱闸臂 -KPL | PC | 1 | 13% |  |
| 57 | 制动杠杆 -KPL ZUSATZBREMSE | PC | 1 | 13% |  |
| 58 | 链条 13RI-A 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 59 | 链条 13RI-A 400LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 60 | CHAIN, 13KV-SF 2STRINGS L=4000MM | PC | 1 | 13% |  |
| 61 | CHAIN, 13KV-SF 2STRINGS L=400MM | PC | 1 | 13% |  |
| 62 | 驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 63 | 驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 64 | 马达 P=10/12KW NZ 3689177 | PC | 1 | 13% |  |
| 65 | 马达 P=15/18KW NZ 3714167 | PC | 1 | 13% |  |
| 66 | 弯弧段 -RSV-FEP02G-Z275NA-C | PC | 1 | 13% |  |
| 67 | 轮盘 -RTV-HD MIT KEIL KPL. | PC | 1 | 13% |  |
| 68 | 扶手带摩擦轮橡胶带 2500LG *SEMP | PC | 1 | 13% |  |
| 69 | 导向键 HDVB | PC | 1 | 13% |  |
| 70 | 扶手带轮 KPL OHNE KEIL | PC | 1 | 13% |  |
| 71 | 驱动站轴 M18.2-100 42CRMO4V | PC | 1 | 13% |  |
| 72 | 连接套 D-12,8 X-62,8 | PC | 1 | 13% |  |
| 73 | 塌陷监控RSV 100 BASIS | PC | 1 | 13% |  |
| 74 | 踏板 100 ROH NZ 4027620 | PC | 1 | 13% |  |
| 75 | 踏板 140 ROH NZ 4027620 | PC | 1 | 13% |  |
| 76 | 踏板 120 LACK NZ 4027620 | PC | 1 | 13% |  |
| 77 | 楼层板 B-1590 L-529 NZ4029488 | PC | 1 | 13% |  |
| 78 | 链条 16 RO-A 4000 LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 79 | 链条 22 RO-A 4000 LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 80 | 行星齿轮 P-9.1-83 V | PC | 1 | 13% |  |
| 81 | 电动机馈线开关 3RV1011-0GA10 | PC | 1 | 13% |  |
| 82 | 限位开关（BERNSTEIN D-32457） | PC | 1 | 13% |  |
| 83 | 光幕,MINIMAX79 | PC | 1 | 13% |  |
| 84 | 光幕,WECO-MFB | PC | 1 | 13% |  |
| 85 | 光幕,WECO-957L | PC | 1 | 13% |  |
| 86 | 换向轮,扶手高0.9米 F19=1302.9 | PC | 1 | 13% |  |
| 87 | HANDRAIL DRIVE CHAIN,ROLLER CHAIN | PC | 1 | 13% |  |
| 88 | 交流接触器,GSC1-5011M7C | PC | 1 | 13% |  |
| 89 | 检修盒,JKJX-B-8 | PC | 1 | 13% |  |
| 90 | 轿厢操纵模块,YTCOBB02 | PC | 1 | 13% |  |
| 91 | 安全模块,YTADOB02 | PC | 1 | 13% |  |
| 92 | 轿顶控制模块,YTCCBSB02 | PC | 1 | 13% |  |
| 93 | 主控制模块,YTCPUB02-220 | PC | 1 | 13% |  |
| 94 | 主控制模块,YTCPUB02-370 | PC | 1 | 13% |  |
| 95 | BAR2000光电开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 96 | 编码器,EI100H30C-1024D3D5Y3 | PC | 1 | 13% |  |
| 97 | 电阻器 80W-390R | PC | 1 | 13% |  |
| 98 | ROLLER BEARING 22214, 129940 | PC | 1 | 13% |  |
| 99 | GPUS-01 MODULE OF KDH DRIVE CABINETS | PC | 1 | 13% |  |
| 100 | Flex Pro工作站 | PC | 1 | 13% |  |
| 101 | 线缆，井道安全回路L=30米 | PC | 1 | 13% |  |
| 102 | 底坑安全回路线缆，40米 | PC | 1 | 13% |  |
| 103 | 底坑安全回路线，L=45M | PC | 1 | 13% |  |
| 104 | 地坑安全回路，L=55M | PC | 1 | 13% |  |
| 105 | 底坑安全回路电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 106 | 井道安全回路连接线, L=70M | PC | 1 | 13% |  |
| 107 | 线缆，井道安全回路 75米 | PC | 1 | 13% |  |
| 108 | 井道安全回路线缆，L=95 M | PC | 1 | 13% |  |
| 109 | 底坑安全回路电缆，105米 | PC | 1 | 13% |  |
| 110 | 底坑安全回路电缆，L=115米 | PC | 1 | 13% |  |
| 111 | 安全回路连接线 | PC | 1 | 13% |  |
| 112 | ERD电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 113 | 接触器 交流-3 -440V65A - 线圈 220V直 | PC | 1 | 13% |  |
| 114 | 变压器 800VA | PC | 1 | 13% |  |
| 115 | 变压器 630VA | PC | 1 | 13% |  |
| 116 | 绳夹救援工具，D16mm | PC | 1 | 13% |  |
| 117 | 绳架救援工具，6*D13 | PC | 1 | 13% |  |
| 118 | 绳夹救援工具，D19 | PC | 1 | 13% |  |
| 119 | 补偿链，WFB175 | M | 1 | 13% |  |
| 120 | 扶手带驱动链 RS80-1 | PC | 1 | 13% |  |
| 121 | 熔断器监视器 0.1-40S, OFM690 | PC | 1 | 13% |  |
| 122 | 变压器,用于LED灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 123 | 变压器,用于LED 灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 124 | 变压器,用于LED 灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 125 | LED照明组件,6灯头,用于LF88天花 | PC | 1 | 13% |  |
| 126 | LED照明组件,8灯头,用于LF88天花 | PC | 1 | 13% |  |
| 127 | 风扇，50X99MM 伟肯 KR6 | PC | 1 | 13% |  |
| 128 | 控制柜到顶层连线, L=15m | PC | 1 | 13% |  |
| 129 | 静音抱闸, MX10NB | PC | 1 | 13% |  |
| 130 | MX10马达抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 131 | 扁平随行电缆挂板 | PC | 1 | 13% |  |
| 132 | 群控电脑 | PC | 1 | 13% |  |
| 133 | 轴承，D140/90MM W24MM 6018-2RS1 | PC | 1 | 13% |  |
| 134 | 深沟球轴承 D140/80MM | PC | 1 | 13% |  |
| 135 | 轿顶检修盒，SSA | PC | 1 | 13% |  |
| 136 | 轴，Rd50h9x183 42CrMo4V | PC | 1 | 13% |  |
| 137 | 连接排模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 138 | KDS外呼点阵显示板，白光 | PC | 1 | 13% |  |
| 139 | KDS外呼点阵显示板，白光 | PC | 1 | 13% |  |
| 140 | 外呼显示PCB，白光Asia | PC | 1 | 13% |  |
| 141 | AVDLCI电子板，红色 | PC | 1 | 13% |  |
| 142 | AVDLCI ASSEMBLY,WHITE | PC | 1 | 13% |  |
| 143 | AVDLCI ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 144 | 主电缆 MMJ-5x6S L=8M | PC | 1 | 13% |  |
| 145 | 平层开关组件,12VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 146 | 平层感应器组件（含4个感应器+支架及线） | PC | 1 | 13% |  |
| 147 | 制动电阻（KDL16L） | PC | 1 | 13% |  |
| 148 | 制动电阻（KDL16R） | PC | 1 | 13% |  |
| 149 | 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 150 | 35束光幕,IP54 | PC | 1 | 13% |  |
| 151 | 光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 152 | 制动电阻器模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 153 | ADJUSTABLE PIT PROP PERI MULTIPROP 350 | PC | 1 | 13% |  |
| 154 | KDCDOP ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 155 | KDCMUL电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 156 | KDCMUL电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 157 | KDCEID到站显示 | PC | 1 | 13% |  |
| 158 | KDCPAD模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 159 | KDCCDM电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 160 | 检修盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 161 | 电子板，GINT-5611C | PC | 1 | 13% |  |
| 162 | SAFETY BUFFER 220X80 ACLA 300404 MODEL A | PC | 1 | 13% |  |
| 163 | 一体式语音报站系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 164 | 轿厢光幕 FCU 0735 IMPORT | PC | 1 | 13% |  |
| 165 | 控制变压器 205VA 400/220VAC/24VAC/24VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 166 | KCEDZS门区感应器组装模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 167 | 三相一阶滤波器, 42Amp 520V | PC | 1 | 13% |  |
| 168 | 三相一阶滤波器, 55Amp 520V | PC | 1 | 13% |  |
| 169 | 接触器，690V 50A 3NO 230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 170 | CONTACTOR 3NO 440V/65A AC-3 COIL 230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 171 | 断路器, 37-50A GV3P50 | PC | 1 | 13% |  |
| 172 | 散热风扇，KR7模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 173 | 钢丝绳,PAWO F7S D8 8X19W+IWRC | M | 1 | 13% |  |
| 174 | 风扇，ACS800-11 | PC | 1 | 13% |  |
| 175 | KSSLMUL电子板组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 176 | KSSLCBB4 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 177 | KSSLCBB5 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 178 | KSSLFBD板 | PC | 1 | 13% |  |
| 179 | KSSLFD7电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 180 | MATO OIL PUMP SFP500 | PC | 1 | 13% |  |
| 181 | KDS50LCI液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 182 | 4.3寸双显外呼STNLCD电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 183 | 外呼显示板, STNLCD | PC | 1 | 13% |  |
| 184 | STNLCD VERTICAL DISPLAY,5.7 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 185 | STNLCD VERTICAL DISPLAY,5.7 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 186 | STNLCD水平显示组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 187 | 5.7寸STNLCD显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 188 | STNLCD VERTICAL DISPLAY 9.0 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 189 | STN LCD DISPLAY,BLACK BACKGROUND 9.0IN | PC | 1 | 13% |  |
| 190 | KCELIO 电路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 191 | PCB, BCB25 BRAKE CONTROL BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 192 | BRAKE ARM 160043G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 193 | SL1S 滑动导靴 | PC | 1 | 13% |  |
| 194 | SREG电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 195 | 重量电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 196 | 主板，721 DC-B2M TMS200 | PC | 1 | 13% |  |
| 197 | 调速板 | PC | 1 | 13% |  |
| 198 | 速度参考板 | PC | 1 | 13% |  |
| 199 | 滚轮导靴 D200MM W=38MM RG200 | PC | 1 | 13% |  |
| 200 | 滚轮导靴 (T125) | PC | 1 | 13% |  |
| 201 | 导靴 | PC | 1 | 13% |  |
| 202 | T89B导轨,L=5000MM | PC | 1 | 13% |  |
| 203 | 分压计 | PC | 1 | 13% |  |
| 204 | 测速发电机,165X90X85MM | PC | 1 | 13% |  |
| 205 | 锁ABLOY3278(3882)KAV | PC | 1 | 13% |  |
| 206 | 磁开关,BN33-RZ | PC | 1 | 13% |  |
| 207 | 轴承,BALL D160/75MM W=37MM 6315 2Z | PC | 1 | 13% |  |
| 208 | TIME RELAY BASU/SYRELEC | PC | 1 | 13% |  |
| 209 | 轴承 D100/45MM W=25MM 6309 2RS | PC | 1 | 13% |  |
| 210 | 滚珠轴承 21316 E MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 211 | 风扇 V3F25 DRIVE 230VAC 0.25A 40W | PC | 1 | 13% |  |
| 212 | Single row taper roller bearing 32221 | PC | 1 | 13% |  |
| 213 | 转速计 0.2A D95MM W=48MM | PC | 1 | 13% |  |
| 214 | 电容 330V 3300uF | PC | 1 | 13% |  |
| 215 | 风机,230V-EBM D2E133-DM47-E6 | PC | 1 | 13% |  |
| 216 | 晶体管,QM300HA-2H/300A-1000V | PC | 1 | 13% |  |
| 217 | 传感器, CURRENT 18V 200A 35OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 218 | RECTIFIER | PC | 1 | 13% |  |
| 219 | O型密封圈 | PC | 1 | 13% |  |
| 220 | 补偿链，WF20 | M | 1 | 13% |  |
| 221 | 钢丝绳, ROPE, PAWO F3, D=8MM | M | 1 | 13% |  |
| 222 | 钢丝绳, PAWO F3, D=10MM | M | 1 | 13% |  |
| 223 | 钢丝绳, PAWO F3, D=13MM | M | 1 | 13% |  |
| 224 | 风扇和电容器,50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 225 | 接触器 230VAC 95A 45KW | PC | 1 | 13% |  |
| 226 | 接触器 230VAC 25A 11KW 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 227 | 接触器 LC1-D8011P7-230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 228 | BN 310-RZ磁性开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 229 | 钢丝绳 PAWO F7 D8 | M | 1 | 13% |  |
| 230 | 变频器晶闸管 MG150Q2YS40-AC | PC | 1 | 13% |  |
| 231 | 晶体管模块,300A 1200V | PC | 1 | 13% |  |
| 232 | 3相整流桥 1200V 110A | PC | 1 | 13% |  |
| 233 | 三相整流桥,3PHASE 1200V 160A | PC | 1 | 13% |  |
| 234 | 电阻 450W-25R-330S-DANO/ZBF | PC | 1 | 13% |  |
| 235 | 接触器 230VAC 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 236 | 钢丝绳 16NAT8x19S+FC1370/1770 RIGHT HANDED | M | 1 | 13% |  |
| 237 | 钢丝绳 PAWO F7 10NAT8x19W+IRW1570-RH | M | 1 | 13% |  |
| 238 | 钢丝绳, PAWO F7, D=13MM | M | 1 | 13% |  |
| 239 | 变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 240 | CD/10-1应急板 | PC | 1 | 13% |  |
| 241 | 风机 D2E097-BE01-65 | PC | 1 | 13% |  |
| 242 | V3F18风机230V,+2uF(450V)电容 | PC | 1 | 13% |  |
| 243 | 晶体管模块,600A 1200V | PC | 1 | 13% |  |
| 244 | 电容器 1000UF 350V | PC | 1 | 13% |  |
| 245 | 电缆线 H05VV-F4X0.75MM2 300/500V | M | 1 | 13% |  |
| 246 | 电缆固定件 5/32-2SBKT | PC | 1 | 13% |  |
| 247 | ROLLER LEVER,H105/L105XD36X12 | PC | 1 | 13% |  |
| 248 | 脉冲继电器 ABB E251-230 | PC | 1 | 13% |  |
| 249 | 晶体管,1200V/300A-N | PC | 1 | 13% |  |
| 250 | 感应开关 15-34VDC 200MA | PC | 1 | 13% |  |
| 251 | 集成块芯片，32KX8-70NS-DIP28 | PC | 1 | 13% |  |
| 252 | 变频器晶闸管IGBT SKM100GAL-123D | PC | 1 | 13% |  |
| 253 | RFI滤波器,12A 420VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 254 | 轴承 6218-2RS | PC | 1 | 13% |  |
| 255 | PARKING 链条,2M | PC | 1 | 13% |  |
| 256 | 旋转编码器，TAMAGAWA TS2640N323E64 | PC | 1 | 13% |  |
| 257 | 钢丝绳 PAWO F3,D=16MM | M | 1 | 13% |  |
| 258 | 钢丝绳, PAWO F7, D=16MM | M | 1 | 13% |  |
| 259 | 钢丝绳, PAWO F7, D=19MM | M | 1 | 13% |  |
| 260 | 油脂 DIN 51825-KLP3K-25 | KG | 1 | 13% |  |
| 261 | 电线 H05V-K0.75 GY | M | 1 | 13% |  |
| 262 | KE-273-40型电源滤波器 | PC | 1 | 13% |  |
| 263 | RFI-过滤模块 KE-274-60 | PC | 1 | 13% |  |
| 264 | 2X0.22 MM2 电线 | M | 1 | 13% |  |
| 265 | 蝶晶石 DF5410(D1),457.2X457.2X2.5MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 266 | 钢丝绳, ROPE, F819 S-FC, D=8MM | M | 1 | 13% |  |
| 267 | 钢丝绳，ROPE, F819 S-FC, D=10MM | M | 1 | 13% |  |
| 268 | 钢丝绳, ROPE, F819 S-FC, D=13M | M | 1 | 13% |  |
| 269 | 门光幕35线 | PC | 1 | 13% |  |
| 270 | 三相负荷开关，415-690V 63A | PC | 1 | 13% |  |
| 271 | Rope lubricator NCL-9" 220mm/190mm | PC | 1 | 13% |  |
| 272 | 测速计 | PC | 1 | 13% |  |
| 273 | 接触器 230VAC 50A 1036 1AL20 | PC | 1 | 13% |  |
| 274 | 桥式整流器 1200V-195A-IGBT | PC | 1 | 13% |  |
| 275 | 电容, 3300UF 400VDC 77X105MM | PC | 1 | 13% |  |
| 276 | 轴承,MX20 UPPER | PC | 1 | 13% |  |
| 277 | 接触器 18.5kW 24V 3RT1035-1AC20 | PC | 1 | 13% |  |
| 278 | 控制线 FLEX YSLY-J 5X1,5 | M | 1 | 13% |  |
| 279 | EMERG.PULL SWITCH -2OEFFNER AEHNL.175813 | PC | 1 | 13% |  |
| 280 | 钢丝绳润滑装置NCL-12 260mm/290mm | PC | 1 | 13% |  |
| 281 | 光幕电源操控箱 PANA40 PLUS 3D 840 033/KCZ | PC | 1 | 13% |  |
| 282 | 电容，68000 UF-40V±20 | PC | 1 | 13% |  |
| 283 | 滚柱轴承 33216 | PC | 1 | 13% |  |
| 284 | 接触器, 230VAC 80A 50/60HZ 37KW | PC | 1 | 13% |  |
| 285 | 滚子轴承,D180/120MM W=60MM | PC | 1 | 13% |  |
| 286 | 轴承,D72/35MM W=17MM QJ 207 N2M | PC | 1 | 13% |  |
| 287 | 轴封,190/160X15MM 72NBR902 | PC | 1 | 13% |  |
| 288 | 钢丝绳, PAWO F10, D=8MM | M | 1 | 13% |  |
| 289 | 钢丝绳，PAWO F10, D=10MM | M | 1 | 13% |  |
| 290 | 钢丝绳 PAWO F10 13NAT +IRW1570-RH | M | 1 | 13% |  |
| 291 | 钢丝绳 PAWO F10 16NAT +IRW1570-RH | M | 1 | 13% |  |
| 292 | 晶体管,SKM400GB124D | PC | 1 | 13% |  |
| 293 | KE-274-80型电源滤波器 | PC | 1 | 13% |  |
| 294 | 接触器3RT10451-AP00 | PC | 1 | 13% |  |
| 295 | 辅助触点 | PC | 1 | 13% |  |
| 296 | 辅助触点挡块, 660V 20A 1NO | PC | 1 | 13% |  |
| 297 | 光幕传感器 3D TX RXEN | PC | 1 | 13% |  |
| 298 | 附件电源ADC5121-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 299 | 风扇 (RG90-18/56 PAPST) | PC | 1 | 13% |  |
| 300 | 马达保护开关，13-18A | PC | 1 | 13% |  |
| 301 | 接触器LC1-D38P7230VAC 38A 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 302 | 编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 303 | 电源单元230V 50/60HZ MPS5-230/24 | PC | 1 | 13% |  |
| 304 | 电源 JWS150W/24V/6,5A/85-264 | PC | 1 | 13% |  |
| 305 | 马达保护开关 24-32A GV2-ME32 | PC | 1 | 13% |  |
| 306 | 变压器 380VA400/220VAC/24VAC/24VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 307 | 变压器 500VA 400/220VAC/24VAC/24VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 308 | 风扇 230V-EBM D2 E133-DM47-C6 | PC | 1 | 13% |  |
| 309 | EBD18模块, LCE | PC | 1 | 13% |  |
| 310 | 感应接近传感器 IM12-04NNP-ZC1 | PC | 1 | 13% |  |
| 311 | 电阻,FF 27/120 90W | PC | 1 | 13% |  |
| 312 | 接触器, LC1D115P7 55KW 230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 313 | 主急停开关 80A VCF-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 314 | 带过滤网风扇 | PC | 1 | 13% |  |
| 315 | 钢丝绳, PAWO F3, D=19MM | M | 1 | 13% |  |
| 316 | 钢丝绳, PAWO F10, D=19MM | M | 1 | 13% |  |
| 317 | TRANSFORMER,1-PHASE 6.3KVA | PC | 1 | 13% |  |
| 318 | 风扇, COOLING 0.8A 230VAC 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 319 | DDCS通信模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 320 | 连接盒 300x200x120mm | PC | 1 | 13% |  |
| 321 | 测速编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 322 | 接触器690V 150A 3NO 220-240V | PC | 1 | 13% |  |
| 323 | 电子板，用于旋转变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 324 | 继电器, 230VAC 4A 3P | PC | 1 | 13% |  |
| 325 | HEATER, CABINET 230VAC 400W | PC | 1 | 13% |  |
| 326 | 脉冲编码器 HTL 8192/R | PC | 1 | 13% |  |
| 327 | BEARING, BALL 6313-2RS1-C3 | PC | 1 | 13% |  |
| 328 | 滚珠深沟轴承，6315-2RS C3 LL5 | PC | 1 | 13% |  |
| 329 | 单相断路器 1P 10A 240V | PC | 1 | 13% |  |
| 330 | 单相断路器 6A 240VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 331 | 传感器 XS8C1A1PAL01M12 | PC | 1 | 13% |  |
| 332 | 传感器 XS7C1A1PAL01M12 | PC | 1 | 13% |  |
| 333 | T75导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 334 | CABLE, H05VV-F 4X2.5MM2 300/500V | M | 1 | 13% |  |
| 335 | 国产QL25补偿绳 | M | 1 | 13% |  |
| 336 | 主开关,3RV1041 4JA10 | PC | 1 | 13% |  |
| 337 | 变频器 15kW 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 338 | 变频器 18,5kW 400V,17.F5.C1G-Y00A | PC | 1 | 13% |  |
| 339 | 变频器 22kW 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 340 | 变频器 30kW 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 341 | 滤波器 18,5kW 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 342 | 操作面板 FU F5 KEB 00.F5.060-2000 | PC | 1 | 13% |  |
| 343 | 时间继电器FINDER 86.00.0.240.0000 | PC | 1 | 13% |  |
| 344 | 右门挂板，AUGUSTA中分厅门 LL=900 | PC | 1 | 13% |  |
| 345 | 左门挂板，AUGUSTA中分厅门 LL=900 | PC | 1 | 13% |  |
| 346 | A-A01C PL900 地坎组合 | PC | 1 | 13% |  |
| 347 | ADC同步绳轮D113MM W=12MM | PC | 1 | 13% |  |
| 348 | 方向箭头 COP100 | PC | 1 | 13% |  |
| 349 | RC板,55A 450VAC TAC5 | PC | 1 | 13% |  |
| 350 | RC板,41-160A 450VAC TAC5 | PC | 1 | 13% |  |
| 351 | RC板,TAC5 | PC | 1 | 13% |  |
| 352 | MOTHER BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 353 | 绳索轮 ADL1 D=116MM | PC | 1 | 13% |  |
| 354 | 钥匙开关 P220-649167 *SAELZ | PC | 1 | 13% |  |
| 355 | 扶手带驱动轮摩擦带-33.3X8X2500-GUMMI-2720414 | PC | 1 | 13% |  |
| 356 | 磁铁 -RTV 24V M STECKER | PC | 1 | 13% |  |
| 357 | 轴承座 -GG-25-LV3691183 | PC | 1 | 13% |  |
| 358 | 轴承座 -GG-25-LV3691183 | PC | 1 | 13% |  |
| 359 | 灯 LED WEISS RD38 | PC | 1 | 13% |  |
| 360 | 电路板 ECO BRAKE MODULE 501 LU | PC | 1 | 13% |  |
| 361 | 501故障显示主板,英语 | PC | 1 | 13% |  |
| 362 | ECO面板模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 363 | 显示器,中文 | PC | 1 | 13% |  |
| 364 | 回转导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 365 | 盖板35 OT ACRYLGLAS SCHLAGZAEH | PC | 1 | 13% |  |
| 366 | REV TRANSM. PULSE ENCODER | PC | 1 | 13% |  |
| 367 | 马达 -P-7.5/9 KW NZ 3714122 | PC | 1 | 13% |  |
| 368 | SWITCH SET, FOR TENSION WEIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 369 | REG-2电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 370 | 弯弧段-NZ3710531-3-E4-6EV | PC | 1 | 13% |  |
| 371 | RCC/5板,V3F80 | PC | 1 | 13% |  |
| 372 | RCDC电子板,V3F80,40A | PC | 1 | 13% |  |
| 373 | 稳压电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 374 | 滚轮, 导块 D125MM | PC | 1 | 13% |  |
| 375 | 导靴滚轮,D125MM W=27MM | PC | 1 | 13% |  |
| 376 | EXTENSION BOARD 375971G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 377 | 钥匙开关 24V 2-POS | PC | 1 | 13% |  |
| 378 | ADC 门机控制板 | PC | 1 | 13% |  |
| 379 | 称重感应器 | PC | 1 | 13% |  |
| 380 | Roller guide shoe | PC | 1 | 13% |  |
| 381 | 滚轮, 导块 D300/52.1MM W=38MM | PC | 1 | 13% |  |
| 382 | 导靴滚轮,D270/72MM W=38MM | PC | 1 | 13% |  |
| 383 | 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 384 | 16-SEGMENT 390856G02 | PC | 1 | 13% |  |
| 385 | 焊接支撑板 | PC | 1 | 13% |  |
| 386 | 轴,D65X219MM ST50 | PC | 1 | 13% |  |
| 387 | 轴，D65X269MM ST50 | PC | 1 | 13% |  |
| 388 | 轴 D75X269MM | PC | 1 | 13% |  |
| 389 | 轴D90X269MM ST50 | PC | 1 | 13% |  |
| 390 | 轴 D90X219MM ST50 | PC | 1 | 13% |  |
| 391 | 轴,D75X219MM ST50 | PC | 1 | 13% |  |
| 392 | 轮轴, D80MM L=288MM | PC | 1 | 13% |  |
| 393 | TMS200/600 EXP3-线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 394 | 称重信号放大板 | PC | 1 | 13% |  |
| 395 | 嵌条 -GGG-50 -FE/ZN8B | PC | 1 | 13% |  |
| 396 | 光目接收器 RX TP5 TELCO | PC | 1 | 13% |  |
| 397 | 光幕信号放大器 AMP 21C 500 TELCO | PC | 1 | 13% |  |
| 398 | 扶手带上弯导轨 304不锈钢 NZ5070659 | PC | 1 | 13% |  |
| 399 | 链条20B-2-100-GB/T1243-1997 | PC | 1 | 13% |  |
| 400 | 梳齿板照明 LED WHITE HIGH LUX | PC | 1 | 13% |  |
| 401 | 交通灯 D60 12-28VAC BI-INDIC | PC | 1 | 13% |  |
| 402 | 急停开关 W.2NC | PC | 1 | 13% |  |
| 403 | 光幕 ML29-P/25/103/115 | PC | 1 | 13% |  |
| 404 | 带轴承轴承座 UCP212 GB/T7810-1995 | PC | 1 | 13% |  |
| 405 | 接近传感器,ICB18S30F08POM1 | PC | 1 | 13% |  |
| 406 | 链条16B-2-122-GB/T1243-1997 | PC | 1 | 13% |  |
| 407 | 泵 4L TANK W/O LE.CONTROL 20603 M10 | PC | 1 | 13% |  |
| 408 | 滑动导靴，SLG3 19mm | PC | 1 | 13% |  |
| 409 | GUIDE SHOE, SLIDING SLG3 | PC | 1 | 13% |  |
| 410 | PCB-CAN板 | PC | 1 | 13% |  |
| 411 | LCM MOTHER BOARD 431311G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 412 | INTERFACE BOARD 431324G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 413 | 减震橡胶 | PC | 1 | 13% |  |
| 414 | MCC-85脉冲板,TMS200(TAC6 | PC | 1 | 13% |  |
| 415 | CPU板,TMS600 | PC | 1 | 13% |  |
| 416 | Pc-board | PC | 1 | 13% |  |
| 417 | CHINESE | PC | 1 | 13% |  |
| 418 | Connector | PC | 1 | 13% |  |
| 419 | 绳轮(410/6XD8) | PC | 1 | 13% |  |
| 420 | PULLEY, D410MM 5XD10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 421 | LIGHT DIFFUSER, LF10 | PC | 1 | 13% |  |
| 422 | 抱闸控制模块,BCM25 | PC | 1 | 13% |  |
| 423 | 变频器5.5KW 380/500V 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 424 | LCEADOE电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 425 | LCEADOE 板 | PC | 1 | 13% |  |
| 426 | LCEADOe ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 427 | 继电器 24VDC-250VAC-3NO/1NC-AgSnO2 | PC | 1 | 13% |  |
| 428 | 变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 429 | 变压器 1000VA | PC | 1 | 13% |  |
| 430 | CONTACT LIMITER OF EFFORT QKS9 | PC | 1 | 13% |  |
| 431 | 语音发生器仪器板 | PC | 1 | 13% |  |
| 432 | 直流器 160W 220/36VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 433 | BCX08制动控制组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 434 | 轿厢显示板，红光 | PC | 1 | 13% |  |
| 435 | 轿厢显示板，绿光 | PC | 1 | 13% |  |
| 436 | 轿厢显示板，蓝光 | PC | 1 | 13% |  |
| 437 | 轿厢显示板，白光 | PC | 1 | 13% |  |
| 438 | 轿厢显示板，黄光 | PC | 1 | 13% |  |
| 439 | 轿厢显示板，琥珀光 | PC | 1 | 13% |  |
| 440 | KDS300白光点阵楼层显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 441 | 显示电子板，AVDMAT | PC | 1 | 13% |  |
| 442 | KDS300COP点阵显示PCB，白光 | PC | 1 | 13% |  |
| 443 | KDS330红色点阵显示板，层显 | PC | 1 | 13% |  |
| 444 | AVDMAT点阵显示版 | PC | 1 | 13% |  |
| 445 | 点阵显示板，COP白光 | PC | 1 | 13% |  |
| 446 | AVDMAT ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 447 | 轿厢显示板，七段码中文 | PC | 1 | 13% |  |
| 448 | AVD7SC_V ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 449 | AVDMAT2 厅站点阵显示板红色点阵不带到站钟 | PC | 1 | 13% |  |
| 450 | AVDMAT2 厅站点阵显示板红色点阵带到站钟 | PC | 1 | 13% |  |
| 451 | AVDMAT2点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 452 | 电源模块,ST-230/24 | PC | 1 | 13% |  |
| 453 | 开关电源 EDP-150D-24 | PC | 1 | 13% |  |
| 454 | PCB, I/O CARD KR6-KR7 DRIVE UNIT | PC | 1 | 13% |  |
| 455 | 滤网，318x540 AIR-TEX G-150 | PC | 1 | 13% |  |
| 456 | 地坑可调节支撑工具。 | PC | 1 | 13% |  |
| 457 | 梳齿组件 TYP 80 ALU | PC | 1 | 13% |  |
| 458 | 梳齿组件 TYP 100 ALU PULVERB RAL1004 | PC | 1 | 13% |  |
| 459 | 梳齿组件 TYP 140 ALU PULVERB RAL1004 | PC | 1 | 13% |  |
| 460 | 轴 R3C/A3C 140-S355J2G3-LV2421470 | PC | 1 | 13% |  |
| 461 | KDA模块，BCX08 英文 40A | PC | 1 | 13% |  |
| 462 | 制动模块，BCX08 | PC | 1 | 13% |  |
| 463 | 门科光幕整套 | PC | 1 | 13% |  |
| 464 | 光幕，WECOMXB A | PC | 1 | 13% |  |
| 465 | LCECCBe ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 466 | LCECCBe轿顶板 | PC | 1 | 13% |  |
| 467 | LCECCBe ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 468 | LCECCBE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 469 | LCECCBe电子板，EN81-28 | PC | 1 | 13% |  |
| 470 | 继电器，24V DC | PC | 1 | 13% |  |
| 471 | 光幕, 40束 FCU 0740FI07 | PC | 1 | 13% |  |
| 472 | 不间断电源ES 550VA, 230V 330W/550VA | PC | 1 | 13% |  |
| 473 | 松闸钢丝绳，NMX07/11 L2=1.0M | PC | 1 | 13% |  |
| 474 | 松闸拉绳，NMX07/11 L2=3.5M | PC | 1 | 13% |  |
| 475 | 松闸拉绳，NMX07/11 L2=8M | PC | 1 | 13% |  |
| 476 | LCEGTWO板 | PC | 1 | 13% |  |
| 477 | LCEGTWO板 | PC | 1 | 13% |  |
| 478 | 编码器MX14 | PC | 1 | 13% |  |
| 479 | BCXIFB - MODULE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 480 | 马达线缆，NMX,2.5MM2 L2=6M | PC | 1 | 13% |  |
| 481 | 马达线缆，NMX KDM 6.0MM2 L2=6M | PC | 1 | 13% |  |
| 482 | 抱闸线，NMX,L2=6M | PC | 1 | 13% |  |
| 483 | 滚珠轴承,6220-2RS1 C3MTF3 | PC | 1 | 13% |  |
| 484 | 调心滚子轴承，D120/55MM | PC | 1 | 13% |  |
| 485 | 球轴承，6218-2RS1 C3MTF3 | PC | 1 | 13% |  |
| 486 | 抱闸, MX14 US | PC | 1 | 13% |  |
| 487 | 制动电阻器模块 45 OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 488 | 制动电阻模块22.5 OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 489 | 制动电阻器模块45 OHM,WALL FIXING | PC | 1 | 13% |  |
| 490 | 制动电阻器模块22.5 OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 491 | 制动电阻器模块45 OHM,KDL G50 | PC | 1 | 13% |  |
| 492 | 制动电阻器模块22.5 OHM,KDL G50 | PC | 1 | 13% |  |
| 493 | RES.CURR CIRCUIT BREAKER,230V 10KA 25A | PC | 1 | 13% |  |
| 494 | AMD COMMUNICATION TOOL | PC | 1 | 13% |  |
| 495 | 延伸旋转手柄,LV429340 | PC | 1 | 13% |  |
| 496 | DTS 光幕组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 497 | KCEGCL MODULE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 498 | KCEGCL 模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 499 | ABB断路器, MS132-20-HKF1-11 | PC | 1 | 13% |  |
| 500 | KCEREP 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 501 | 风扇 24VDC 31W | PC | 1 | 13% |  |
| 502 | 轴承，6226-2RS1/C3VT189F2 | PC | 1 | 13% |  |
| 503 | GDR电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 504 | CL88射灯整套 | PC | 1 | 13% |  |
| 505 | CL88射灯，8 SPOTS | PC | 1 | 13% |  |
| 506 | CL97天花照明组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 507 | 断路器,AUX. 3P 25A 690VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 508 | TIME RELAY,24-240VAC/DC 0.05S-300H | PC | 1 | 13% |  |
| 509 | SENSOR,CURTAIN OF LIGHT IR 40 BEAMS | PC | 1 | 13% |  |
| 510 | 变频器 120KVA 500V | PC | 1 | 13% |  |
| 511 | INVERTER MODULE, 130KVA 500V | PC | 1 | 13% |  |
| 512 | 逆变器， 135KVA 500V | PC | 1 | 13% |  |
| 513 | KR8 AFE模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 514 | INU模块，KR8 | PC | 1 | 13% |  |
| 515 | LCL滤波模块，KR8 | PC | 1 | 13% |  |
| 516 | EMC模块，KR8 | PC | 1 | 13% |  |
| 517 | KDL16S KCE PESSRAL3, 12A, IP23, BMV R | PC | 1 | 13% |  |
| 518 | KDL16S KCE PESSRAL3, 20A, IP23, BMV R | PC | 1 | 13% |  |
| 519 | KDL16S驱动模块 20A, IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 520 | KDL16L KCE (PESSRAL3), 12A, 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 521 | KDL16L KCE (PESSRAL3), 10A, 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 522 | KDL16L KCE 驱动模块，18A 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 523 | 梳齿组件 800MM RT-HD/RTK ALU (5) | PC | 1 | 13% |  |
| 524 | 梳齿组件 1000MM RT-HD/RTK ALU (5) | PC | 1 | 13% |  |
| 525 | 梳齿组件 600MM RT-HD/RTK ALU (5) | PC | 1 | 13% |  |
| 526 | 楼层显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 527 | 井道网路模块,金属盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 528 | KSP979L,横向键盘 AU WHITE CHROME | PC | 1 | 13% |  |
| 529 | 微型固态继电器,输入60VDC 输出3/48V | PC | 1 | 13% |  |
| 530 | 电子板，GINT-5612C | PC | 1 | 13% |  |
| 531 | KCE底坑检修装置,PVC 1XLON W/O BYPASS | PC | 1 | 13% |  |
| 532 | MESH SOCK JOINT FOR ROPES D6-10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 533 | 扶手带驱动装置 TYPE 100 L=1292MM | PC | 1 | 13% |  |
| 534 | 导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 535 | 连接支撑板 | PC | 1 | 13% |  |
| 536 | 屏蔽双绞线2X2X0.5 棕兰黑白 PVC | M | 1 | 13% |  |
| 537 | 蓝色LED灯带标准5M段 | PC | 1 | 13% |  |
| 538 | OMRON G9SP安全控制模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 539 | KCECPU MODULE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 540 | SPARE PART FOR KCECPUc G35 | PC | 1 | 13% |  |
| 541 | G-扶手护栏端部 BAL-1000,SST | PC | 1 | 13% |  |
| 542 | 链条 13RI-A-TS 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 543 | 链条 13RI-A-TS 400LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 544 | 链条20RI-A-TS 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 545 | 链条 20RI-A-TS 400LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 546 | 滚轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 547 | ABB接触器,AF09-30-10-13 | PC | 1 | 13% |  |
| 548 | 总线联网主机 KC-A09 | PC | 1 | 13% |  |
| 549 | 总线联网主机 KC-A05 | PC | 1 | 13% |  |
| 550 | 总线联网主机 KC-A02 | PC | 1 | 13% |  |
| 551 | 总线电源 KEP-402-05Q | PC | 1 | 13% |  |
| 552 | 中继电源 KEP-020-04 | PC | 1 | 13% |  |
| 553 | 远端电源 KEP-402-05 | PC | 1 | 13% |  |
| 554 | DTS 1000MM梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 555 | 楼层盖板 KONE LOGO | PC | 1 | 13% |  |
| 556 | 扶手带 T79 KONE BLACK | M | 1 | 13% |  |
| 557 | 滴油装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 558 | MICRO COUNTER | PC | 1 | 13% |  |
| 559 | KCEOPT ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 560 | KCEOPT板 | PC | 1 | 13% |  |
| 561 | KCECOB PCBA板 LCE | PC | 1 | 13% |  |
| 562 | KCECOB轿厢操纵盘接口板 | PC | 1 | 13% |  |
| 563 | KCECOB PCBA板 KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 564 | KCECOB ASSEMBLY KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 565 | KCECOB轿厢操纵盘接口板 | PC | 1 | 13% |  |
| 566 | KCECEB PCBA板 KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 567 | KCE PIO 组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 568 | KCEAPM整套 | PC | 1 | 13% |  |
| 569 | MX40 SEALING AND TS CHANGE PARTS | PC | 1 | 13% |  |
| 570 | 编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 571 | 编码器 ENCODER, KDM150 | PC | 1 | 13% |  |
| 572 | ABB接触器, AF750-30-22 | PC | 1 | 13% |  |
| 573 | 电流接触器 LC1 D65 AM7C *SCHNEIDER | PC | 1 | 13% |  |
| 574 | 限位开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 575 | 接触器，400VAC 500A 250kW 3NO 220-240V | PC | 1 | 13% |  |
| 576 | 接触器，AC-3 15KW/400V 1NO+1NC | PC | 1 | 13% |  |
| 577 | 导靴滚轮, D=95MM | PC | 1 | 13% |  |
| 578 | 接触器，AF09-22-00-13 | PC | 1 | 13% |  |
| 579 | 离心风机，230/400VAC 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 580 | 液晶显示屏，含音频 | PC | 1 | 13% |  |
| 581 | DISPLAY,EPSILON COLOR 3 WITHOUT AUDIO | PC | 1 | 13% |  |
| 582 | 地坎组合， LL = 900 MM, N1 | PC | 1 | 13% |  |
| 583 | CORE SILL ASSEMBLY, LL = 900 MM, N2 | PC | 1 | 13% |  |
| 584 | CORE HANGER PLATE WITH LOCK, LL = 900 | PC | 1 | 13% |  |
| 585 | 右挂板LL=1000 | PC | 1 | 13% |  |
| 586 | 门锁钩 | PC | 1 | 13% |  |
| 587 | KCERAL 模块组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 588 | KCERAL 模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 589 | PESSRAL A3.5更新包 | PC | 1 | 13% |  |
| 590 | DC/5板,V3F80 | PC | 1 | 13% |  |
| 591 | DFR驱动板 | PC | 1 | 13% |  |
| 592 | NBDC/9驱动板,160A,V3F80 | PC | 1 | 13% |  |
| 593 | 荧光灯 30 EN U 36W/840TL-D S80 | PC | 1 | 13% |  |
| 594 | 绳轮(330/6XD8) | PC | 1 | 13% |  |
| 595 | 绳轮 D330 4XD8 | PC | 1 | 13% |  |
| 596 | 导向轮,D410/D65MM 8XD10MM E=124.5MM | PC | 1 | 13% |  |
| 597 | 返绳轮，D410 8Xd8MM | PC | 1 | 13% |  |
| 598 | 梳齿板固定件 100 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 599 | 梳齿照明 WHITE R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 600 | 光幕 SEND TYP DL72/S170-BHP R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 601 | 光幕 EMPF TYP DL72/S170-BHP R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 602 | 梳齿照明 白色 | PC | 1 | 13% |  |
| 603 | 梳齿灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 604 | 绿色梳齿灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 605 | 扶手带导轨型材转向端 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 606 | 转向端 V-HR BAL-1000 10MM AL BLACK R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 607 | 梯级盖板 TYPE 100/EXT, OUTD R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 608 | 线圈 207V M STECKER O SCHALT R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 609 | 防碰挡板-天花板 35 右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 610 | 滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 611 | 梯级链13KV-SF-W 2STRINGS 4000LG R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 612 | 链条 20RI-A 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 613 | 回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 614 | 扶手带回转链R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 615 | 反向导轨, R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 616 | 回转链TM120 | PC | 1 | 13% |  |
| 617 | 回转链, TM120 | PC | 1 | 13% |  |
| 618 | 扶手带回转导轨 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 619 | 滚轮，115X110MM R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 620 | 导轨 30-3 UPPER CURVE RIGHT R1,5 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 621 | 转向端 LOW RH , UPP LH R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 622 | 制动模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 623 | 梯级, 600, US, BLK-ALU, YEL DEMARC,WP | PC | 1 | 13% |  |
| 624 | 型材5070640D10,BAL.L=6000MM 14301-2B | PC | 1 | 13% |  |
| 625 | 链条 13RI-B 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 626 | 导轨 E3X BU 30-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 627 | 板 E3X B-996 L-227 SW ANOD LV2265268 | PC | 1 | 13% |  |
| 628 | 反轨 E3X 30-4 E UL | PC | 1 | 13% |  |
| 629 | 反轨 E3X 30-4 E UR | PC | 1 | 13% |  |
| 630 | 绳轮(330/6XD8) | PC | 1 | 13% |  |
| 631 | SLG20导靴,16MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 632 | SLG20导靴,9.5MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 633 | SLIDING GUIDE SHOE T75 | PAC | 1 | 13% |  |
| 634 | SLIDING GUIDE SHOE T82 | PAC | 1 | 13% |  |
| 635 | 制动电阻，KDL16S | PC | 1 | 13% |  |
| 636 | NMX11主体 | PC | 1 | 13% |  |
| 637 | KDL16S变频模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 638 | KDL16S变频模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 639 | KDL16S, 20A, IP23, BMV R | PC | 1 | 13% |  |
| 640 | KDL16S驱动，LCE 20A IP23 BMV R | PC | 1 | 13% |  |
| 641 | KDL16S,20A,IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 642 | KDL16S,20A,IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 643 | KDL16S, 20A, IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 644 | KDL16S, 20A, IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 645 | 电梯标识，STST系列主动型带5米线 | PC | 1 | 13% |  |
| 646 | 不锈钢厅站指示牌, B, 5M STD | PC | 1 | 13% |  |
| 647 | STST DESIGN ACTIVE, C, 5M STD | PC | 1 | 13% |  |
| 648 | 不锈钢楼层指示牌，D | PC | 1 | 13% |  |
| 649 | 不锈钢楼层指示牌，E | PC | 1 | 13% |  |
| 650 | 不锈钢楼层指示牌，F | PC | 1 | 13% |  |
| 651 | DOP信号操作盘 | PC | 1 | 13% |  |
| 652 | DOP ASSEMBLY D ROW ACS | PC | 1 | 13% |  |
| 653 | NMX11 减震垫 | PC | 1 | 13% |  |
| 654 | JM DIN 50 FL WITH STD CABLE 5 | PC | 1 | 13% |  |
| 655 | 左前壁显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 656 | 制动器 | PC | 1 | 13% |  |
| 657 | NMX11马达抱闸，715 L | PC | 1 | 13% |  |
| 658 | NMX11马达抱闸，715 LSP | PC | 1 | 13% |  |
| 659 | NMX11抱闸 990 L | PC | 1 | 13% |  |
| 660 | NMX11抱闸 990 LSP | PC | 1 | 13% |  |
| 661 | 七划管单显LCI，中间层 | PC | 1 | 13% |  |
| 662 | LCD单显LCI，中间层 | PC | 1 | 13% |  |
| 663 | 七划管单显LCI，中间层 OSS | PC | 1 | 13% |  |
| 664 | LCD单显LCI，中间层 OSS | PC | 1 | 13% |  |
| 665 | 双显七划管LCI，中间层 | PC | 1 | 13% |  |
| 666 | LCD双显LCI，底层 | PC | 1 | 13% |  |
| 667 | LCD双显LCI，顶层 | PC | 1 | 13% |  |
| 668 | FRICTION WHEEL ENCODER,NMX L2=4.5M | PC | 1 | 13% |  |
| 669 | 带摩擦轮编码器 ,L2-7M | PC | 1 | 13% |  |
| 670 | 对重盖板，C=700 TK5A | PC | 1 | 13% |  |
| 671 | 同步联动轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 672 | 压克力透光板 | PC | 1 | 13% |  |
| 673 | 对重盖板 | PC | 1 | 13% |  |
| 674 | IMIGY LED 模组 8W | PC | 1 | 13% |  |
| 675 | 轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 676 | TS-DOP触摸显示器组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 677 | NMX07 抱闸 LIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 678 | 触摸屏DOP，EU/EA | PC | 1 | 13% |  |
| 679 | 轴 D65 | PC | 1 | 13% |  |
| 680 | 电源，FOR 3 LED LIGHT SPOT CEILING | PC | 1 | 13% |  |
| 681 | 天花板射灯电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 682 | 天花射灯电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 683 | 编码器头以及线L2=4m | PC | 1 | 13% |  |
| 684 | 编码器总成,L2=6M | PC | 1 | 13% |  |
| 685 | 编码器头以及线 | PC | 1 | 13% |  |
| 686 | 对重导轨支架,AA=400-600 | PC | 1 | 13% |  |
| 687 | 30VDC 2~3S 维持辅助抱闸控制器 | PC | 1 | 13% |  |
| 688 | NMX电气线，L2=4M | PC | 1 | 13% |  |
| 689 | 方管20X20X1.5X500, 红色喷漆,带标签 | PC | 1 | 13% |  |
| 690 | KCEMSC 组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 691 | 电子板，KCEFUI | PC | 1 | 13% |  |
| 692 | 绕线电阻，28W 3K9 5% | PC | 1 | 13% |  |
| 693 | 显示板，HKL CDM3 | PC | 1 | 13% |  |
| 694 | LCERWP电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 695 | LCERWPG02电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 696 | 风扇,60PP01061 DC24V 0.37A 9W | PC | 1 | 13% |  |
| 697 | ABB接触器, AF16-22-00-13 | PC | 1 | 13% |  |
| 698 | ABB接触器, AF30-30-00-13 | PC | 1 | 13% |  |
| 699 | OPTICAL SWITCH GLS 126 NT,NC 3.5M CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 700 | 辅助接触器，SZ-A22/T | PC | 1 | 13% |  |
| 701 | SIRIUS 2 CONTACTOR AC-1 14,5KW/400V 230V | PC | 1 | 13% |  |
| 702 | 单一光幕,WECO-957L71 | PC | 1 | 13% |  |
| 703 | 门机变频器,FED300-A-G1-V | PC | 1 | 13% |  |
| 704 | MOXA以太网交换机,EDS-208-M-SC | PC | 1 | 13% |  |
| 705 | 6+2 PORTS LAN SWITCH | PC | 1 | 13% |  |
| 706 | 局域网交换机5+0 PORTS | PC | 1 | 13% |  |
| 707 | 警报单元, 灯/蜂鸣器/报警按钮 L=8M EN | PC | 1 | 13% |  |
| 708 | 电子板，LCECCBN2E | PC | 1 | 13% |  |
| 709 | LCECCBN2e ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 710 | LCECCBN2E板 | PC | 1 | 13% |  |
| 711 | EMB501主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 712 | EMB501主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 713 | EMB501主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 714 | EMB501主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 715 | EMB501 主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 716 | PCB主板,EMB501 | PC | 1 | 13% |  |
| 717 | 电子板，KCE DCBG | PC | 1 | 13% |  |
| 718 | LCEETSL3 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 719 | SELF-LUBRICATION CHAIN RS80-LMDX-1 | PC | 1 | 13% |  |
| 720 | SELF-LUBRICATION CHAIN RS80-LMDX-1 | PC | 1 | 13% |  |
| 721 | BCX14 MODULE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 722 | SIRIUS 2 CONTACTOR AC3 11KW/400V 230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 723 | CONTACTOR,AC3 11KW/400V 230VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 724 | SIRIUS 2 CONTACTOR AC3 11KW/400V 110VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 725 | 接触器 SIRIUS 2 AC3 11KW/400V 230VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 726 | 断路器, 3RV2011-4AA10 | PC | 1 | 13% |  |
| 727 | KDA模块，BCX08 90A | PC | 1 | 13% |  |
| 728 | 语音装置中文版 ,无卤电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 729 | 中文语音报警装置,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 730 | 声音报警装置,CHINESE VOICE,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 731 | ECO 图形显示器 501-B CHINESE,NON | PC | 1 | 13% |  |
| 732 | HARDENED 链轮, D767.82/99MM W=101MM | PC | 1 | 13% |  |
| 733 | 深沟球轴承, 6213-2RS1/C3 | PC | 1 | 13% |  |
| 734 | 光幕 WECO 957M71 DC24B | PC | 1 | 13% |  |
| 735 | INSTALLATION KIT | PC | 1 | 13% |  |
| 736 | KCE 电源，24V 4A | PC | 1 | 13% |  |
| 737 | 装潢地板,457X457X2.5MM D6 浅褐色 | PAC | 1 | 13% |  |
| 738 | 单手操作检修盒 12M CN | PC | 1 | 13% |  |
| 739 | 驱动链 16BSLR LINKS=114 室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 740 | 驱动链 16BSLR LINKS=108 | PC | 1 | 13% |  |
| 741 | 新版KDS50单显外呼液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 742 | 新版KDS50双显外呼液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 743 | 新版KDS50双显外呼液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 744 | 5.7寸垂直液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 745 | 5.7寸垂直液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 746 | 5.7寸水平液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 747 | 5.7寸水平液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 748 | 5.7寸水平液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 749 | 9寸垂直液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 750 | 9寸垂直液晶显示板，蓝底 | PC | 1 | 13% |  |
| 751 | 9寸垂直液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 752 | 9寸垂直液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 753 | 10局值班室主机 | PC | 1 | 13% |  |
| 754 | 总线主机 KON12AN | PC | 1 | 13% |  |
| 755 | AUGUSTA厅门地坎，LL=900 | PC | 1 | 13% |  |
| 756 | 对讲机电源，AC15 | PC | 1 | 13% |  |
| 757 | 有机房KDM40制动电阻模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 758 | 无机房KDM40制动电阻模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 759 | 钢丝绳, PAWO F10, D=9.5MM | M | 1 | 13% |  |
| 760 | AUGUSTA中分门挂件，LL=800 | PC | 1 | 13% |  |
| 761 | COP MAIN DISPLAY,INFOSCREEN 10.4INCHES | PC | 1 | 13% |  |
| 762 | 手持操作器,F41016500 | PC | 1 | 13% |  |
| 763 | 变频器,AVY-3150-EBL-AC4 | PC | 1 | 13% |  |
| 764 | 主控制板,SM-01-DP/C | PC | 1 | 13% |  |
| 765 | 接触器,GSC1-5011DF7C | PC | 1 | 13% |  |
| 766 | 风扇组件G07 | PC | 1 | 13% |  |
| 767 | 风扇组件G08 | PC | 1 | 13% |  |
| 768 | 解码适配器，DR-1BG | PC | 1 | 13% |  |
| 769 | MAT SAMPLE FOAM FOR EUR,REL.13.2 | PC | 1 | 13% |  |
| 770 | WHITE LED,梯级间隙照明,220V 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 771 | 绿色LED梯级间隙灯 ,L=930MM | PC | 1 | 13% |  |
| 772 | ULTRAROPE TWIST STOPPER TOOL FOR 19 ROPE | PC | 1 | 13% |  |
| 773 | 轴承支撑架 (NMX18) | PC | 1 | 13% |  |
| 774 | 二合一光幕,M405 | PC | 1 | 13% |  |
| 775 | 梯级下陷监控维修配套件 | PC | 1 | 13% |  |
| 776 | 侧边紧急解锁装置，HH>2700 STANDARD RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 777 | 抱闸NMX18 BRAKE 3135 | PC | 1 | 13% |  |
| 778 | 安全扩展ESE PCB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 779 | 安全扩展ESE PCB板 (无底座) | PC | 1 | 13% |  |
| 780 | 输入输出扩展EIO PCB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 781 | 输入输出扩展EIO PCB板 ( 无底座) | PC | 1 | 13% |  |
| 782 | 主板带底座 | PC | 1 | 13% |  |
| 783 | 光幕,WECO-957M71-AC220/GCE | PC | 1 | 13% |  |
| 784 | 轮子导向块配套附件 | PC | 1 | 13% |  |
| 785 | 楼层信号PSR修理包，U型平层开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 786 | 楼层信号PSR修理包，烟杆型平层开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 787 | V3F6ES触点修理包 | PC | 1 | 13% |  |
| 788 | 厅外显示板,DX250A106 双8 | PC | 1 | 13% |  |
| 789 | 轿内显示板,DC220A116 双8 | PC | 1 | 13% |  |
| 790 | 门机马达,FESO.02 | PC | 1 | 13% |  |
| 791 | ZMINI 控制柜电缆线束 | PC | 1 | 13% |  |
| 792 | 抱闸控制板 for 1000N/1500N coils | PC | 1 | 13% |  |
| 793 | LCESIB模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 794 | 接近开关，NMX抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 795 | 接近开关总成 (抱闸) | PC | 1 | 13% |  |
| 796 | 电源单元230V 50/60HZ TND-24V-150 | PC | 1 | 13% |  |
| 797 | 接触器，3 MAIN CONTACTS+1NO+1NC-230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 798 | 编码器线, NMX18, L2=7.5M | PC | 1 | 13% |  |
| 799 | 编码器线, NMX18 L2=11M | PC | 1 | 13% |  |
| 800 | 编码器线, NMX18 L2=5M | PC | 1 | 13% |  |
| 801 | 变频器,15KW,380/500V,NXL00385,IMPORT | PC | 1 | 13% |  |
| 802 | RBOMU 组装模块 550W | PC | 1 | 13% |  |
| 803 | RBOMU 组装模块 800W | PC | 1 | 13% |  |
| 804 | 西门子接触器, 3RH2131-1BB40 | PC | 1 | 13% |  |
| 805 | ROPE CLAMP FOR 8X10MM ROPE | PC | 1 | 13% |  |
| 806 | 补偿绳导向轮装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 807 | 滚轮导向装置 高度为580MM | PC | 1 | 13% |  |
| 808 | 滚轮导向装置 高度为710MM | PC | 1 | 13% |  |
| 809 | 滚轮导向装置 高度为950MM | PC | 1 | 13% |  |
| 810 | 下弯段围裙,左 35° 2级 钢板涂透明特富龙 变频 | PC | 1 | 13% |  |
| 811 | 梯级锁 | PC | 1 | 13% |  |
| 812 | 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 813 | KCE轿顶盒，LOW PROFILE | PC | 1 | 13% |  |
| 814 | CURTAIN OF LIGHT,STATIC EN81-20 | PC | 1 | 13% |  |
| 815 | 动态光幕EN81-20 | PC | 1 | 13% |  |
| 816 | 卸载导轨边条 | PC | 1 | 13% |  |
| 817 | 梯级,B-996,NATURAL ALU WO DEMARC WI GRIN | PC | 1 | 13% |  |
| 818 | 钥匙开关停止按钮模块,上部 中文 | PC | 1 | 13% |  |
| 819 | 钥匙开关停止按钮模块,下部 中文 | PC | 1 | 13% |  |
| 820 | 单风扇电流检测模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 821 | 双风扇R177电流检测模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 822 | 单风扇电流检测模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 823 | 应急松闸装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 824 | 新版KDS330双显外呼液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 825 | 新KDS330 5.7寸垂直液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 826 | 新KDS330 5.7寸水平液晶显示板，黑底,不带GONG | PC | 1 | 13% |  |
| 827 | 新KDS330 5.7寸水平液晶显示板，黑底，带GONG | PC | 1 | 13% |  |
| 828 | NEW STNLCD_H_5.7 PCBA,黑底白字，用于COP | PC | 1 | 13% |  |
| 829 | NEW STNLCD_H_5.7 PCBA,BLACK FOR HI | PC | 1 | 13% |  |
| 830 | NEW STNLCD_H_5.7 PCBA,黑底白字，用于层显，带到站钟 | PC | 1 | 13% |  |
| 831 | 9寸垂直液晶显示板，黑底 | PC | 1 | 13% |  |
| 832 | 交通灯,24V/DC ±15% , IP65 | PC | 1 | 13% |  |
| 833 | BA 接口 MODBUS MODULE,WITH 1M CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 834 | GREEN LED,梯级间隙照明 220V 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 835 | 输入输出扩展EIO PCB板 ( 无底座) | PC | 1 | 13% |  |
| 836 | 扶手带轴 含链轮 TYP100 | PC | 1 | 13% |  |
| 837 | 扶手带轴 含链轮 TYP 80 | PC | 1 | 13% |  |
| 838 | 扶手带轴 含链轮 TYP 60 | PC | 1 | 13% |  |
| 839 | 扶手带轴 含链轮 TYP 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 840 | 扶手带轴 含链轮 TYP 80 | PC | 1 | 13% |  |
| 841 | HANDRAIL SHAFT W SPROCKET TYP100 | PC | 1 | 13% |  |
| 842 | HANDRAIL SHAFT W SPROCKET TYP80 | PC | 1 | 13% |  |
| 843 | 支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 844 | 支架右 | PC | 1 | 13% |  |
| 845 | 龙头辫子 900 | PC | 1 | 13% |  |
| 846 | 龙头辫子 1000 | PC | 1 | 13% |  |
| 847 | 龙头辫子 1100 | PC | 1 | 13% |  |
| 848 | 光幕，128束 | PC | 1 | 13% |  |
| 849 | 语音报站 MP3, MULTI LANGUAGE 2 | PC | 1 | 13% |  |
| 850 | 语言报站, MP3-ALL LANGUAGES, CPUNC | PC | 1 | 13% |  |
| 851 | 楼层板开关支架装配 | PC | 1 | 13% |  |
| 852 | 电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 853 | 功率接触器,AC-3 50A,22kW/400V,230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 854 | 语音报站, MP3, MULTI LANGUAGE 2 | PC | 1 | 13% |  |
| 855 | 踏板,1000 铝合金黑齿不带黄漆边线 | PC | 1 | 13% |  |
| 856 | 踏板,1000 铝合金本色不带黄漆边线 | PC | 1 | 13% |  |
| 857 | 踏板,1000 铝合金银齿槽无黄色边线 齿面打磨 | PC | 1 | 13% |  |
| 858 | LED可调光驱动 | PC | 1 | 13% |  |
| 859 | 4个LED射灯的轿厢照明组件，带调光器 | PC | 1 | 13% |  |
| 860 | TM140 R2.1斜护栏龙头用V带790mm摩擦轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 861 | 扶手回转棘轮 室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 862 | 三向分流器 1/4 BSPP | PC | 1 | 13% |  |
| 863 | 静态光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 864 | 钢丝绳 SCX9 D8 | M | 1 | 13% |  |
| 865 | 钢丝绳 SCX9 D10 | M | 1 | 13% |  |
| 866 | 钢丝绳 SCX9 D13 | M | 1 | 13% |  |
| 867 | 钢丝绳 SCX9 D16 | M | 1 | 13% |  |
| 868 | 总线电源KEP-402-05SQ | PC | 1 | 13% |  |
| 869 | PCBA 矮轿顶盒组装件 | PC | 1 | 13% |  |
| 870 | 扶手带张紧导轮组,左件,室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 871 | HANDRAIL BREAK MONITOR | PC | 1 | 13% |  |
| 872 | 驱动链, 120SP-2,102节 | PC | 1 | 13% |  |
| 873 | DAMPER DOWN NMX08 | PC | 1 | 13% |  |
| 874 | 下部转向链,12度 1/0 H=900 | PC | 1 | 13% |  |
| 875 | 上部转向链,12度 1/0 H=1000 | PC | 1 | 13% |  |
| 876 | 12-1-0 UPPER REVERSING CHAIN 900 | PC | 1 | 13% |  |
| 877 | 门机控制器 | PC | 1 | 13% |  |
| 878 | AMD D10 SPARE MODULE (SERIAL) - G04 | PC | 1 | 13% |  |
| 879 | 不间断电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 880 | 轴承盖 | PC | 1 | 13% |  |
| 881 | NMX08抱闸, 520L | PC | 1 | 13% |  |
| 882 | NMX08 抱闸 520 LSP | PC | 1 | 13% |  |
| 883 | 光幕 35 DIODES 10X34X1995 IP65 | PC | 1 | 13% |  |
| 884 | 钢丝绳, D9MM 9X19S+IWRC | M | 1 | 13% |  |
| 885 | KCESCE ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 886 | 线缆，KDCMUL TO KDCMUL/F2KMAD L=9M 5-WAY | PC | 1 | 13% |  |
| 887 | 称重传感装置 LR18XBF05LIM 1002 | PC | 1 | 13% |  |
| 888 | EMB501主板 | PC | 1 | 13% |  |
| 889 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 890 | PCB 主板 B-VERSION | PC | 1 | 13% |  |
| 891 | 光幕 ML29 2米，带传感器插头 | PC | 1 | 13% |  |
| 892 | TELCO 光幕 SM3000C 0.2米，带连接器 | PC | 1 | 13% |  |
| 893 | 分断点连接器 16PIN | PC | 1 | 13% |  |
| 894 | CRMS 终端设备 | PC | 1 | 13% |  |
| 895 | 安全继电器6A.24VDC,3NC1NO | PC | 1 | 13% |  |
| 896 | 轴承 D120/65MM | PC | 1 | 13% |  |
| 897 | T89割磁片安装支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 898 | 支撑梁 | PC | 1 | 13% |  |
| 899 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 900 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 901 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 902 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 903 | MX32曳引机零部件 | PC | 1 | 13% |  |
| 904 | 安全模块,YTADOB03-1 STEP LOGO | PC | 1 | 13% |  |
| 905 | 光电开关,SMT 3000 S30 3S | PC | 1 | 13% |  |
| 906 | 光电开关,SMR 3206 S30 3S | PC | 1 | 13% |  |
| 907 | AVD7SC_H PCBA 白色 | PC | 1 | 13% |  |
| 908 | 限位开关SND6114-SL-C-SR WT01 | PC | 1 | 13% |  |
| 909 | TRIBOL WR 4600电梯钢丝绳润滑剂 | PAC | 1 | 13% |  |
| 910 | 光幕,门科 E1036,174束 EN81-20 | PC | 1 | 13% |  |
| 911 | 门旁路模块, TSG7001 | PC | 1 | 13% |  |
| 912 | 中分900 轻型厅门地坎整套 | PC | 1 | 13% |  |
| 913 | 界面模块,WITH 1M CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 914 | BA 接口 MODBUS MODULE,WITH 1M CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 915 | BA 接口 MODBUS MODULE,WITH 1M CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 916 | BA接口模块 带1M电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 917 | 电子板，KDSILCD | PC | 1 | 13% |  |
| 918 | 电子板，KDSILCD | PC | 1 | 13% |  |
| 919 | KDSILCD ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 920 | PCBA板,KDSILCD ASSEMBLY,18-32VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 921 | 主接触器 (SIEMENS) | PC | 1 | 13% |  |
| 922 | 轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 923 | 扶手带滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 924 | 上弯段玻璃 30 L=1899.6MM | PC | 1 | 13% |  |
| 925 | 内盖板 INCLINE L=2400 | PC | 1 | 13% |  |
| 926 | AVDHL3板 | PC | 1 | 13% |  |
| 927 | 井道线束,光电开关 L≤3M | PC | 1 | 13% |  |
| 928 | 井道线束,光电开关 L=4.7米 | PC | 1 | 13% |  |
| 929 | 摩擦轮，轿厢编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 930 | 控制板,KSE-S-U-1 不带附加制动器 | PC | 1 | 13% |  |
| 931 | 控制板,KSE-S-D 下控制板 | PC | 1 | 13% |  |
| 932 | INV.CABINET,11KW W/O AUX.BRAKE IP21KONE | PC | 1 | 13% |  |
| 933 | 附加制动控制器,PE和GND分开 | PC | 1 | 13% |  |
| 934 | ZJZ116-05涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 935 | DCBH2模块，KDH驱动用 | PC | 1 | 13% |  |
| 936 | 轿顶检修盒,260X85X59 GCE XB4 XB5 | PC | 1 | 13% |  |
| 937 | CL80筒灯，两片四个灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 938 | KCE4G EU W/O SIM | PC | 1 | 13% |  |
| 939 | 链轮组件 R,OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 940 | 驱动站状态监控开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 941 | KCEGCH G03附件 | PC | 1 | 13% |  |
| 942 | 扶手带轮缘 | PC | 1 | 13% |  |
| 943 | 球轴承, 6214-2RS1/C3 | PC | 1 | 13% |  |
| 944 | 制动模块，BCX08 | PC | 1 | 13% |  |
| 945 | 点阵显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 946 | 琥珀色点阵式数码管显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 947 | LCE 白色点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 948 | KDSIDOT ASSEMBLY,W KDS220&330 FONT | PC | 1 | 13% |  |
| 949 | KDSIDOT电子板，KCE红色点阵 | PC | 1 | 13% |  |
| 950 | 集成点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 951 | KDS集成点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 952 | KDS集成点阵显示板，KDS220&330字体 | PC | 1 | 13% |  |
| 953 | FTJ160减速箱右出轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 954 | FTJ160减速箱左出轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 955 | ROPE PULLEY, D330MM W=55MM 5XD8MM | PC | 1 | 13% |  |
| 956 | 链导轨连接组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 957 | 限速器开关S3-1375 | PC | 1 | 13% |  |
| 958 | 12V DC POWER ADAPTER | PC | 1 | 13% |  |
| 959 | 安全开关 3-POLES 1.5M HF CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 960 | KNSMUL板 | PC | 1 | 13% |  |
| 961 | 中分门光幕支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 962 | 底坑急停装置 SW (112) L=6M | PC | 1 | 13% |  |
| 963 | 更换包，龙头辫子900 | PC | 1 | 13% |  |
| 964 | 更换包，龙头辫子1100 | PC | 1 | 13% |  |
| 965 | 更换包，龙头辫子1000 | PC | 1 | 13% |  |
| 966 | 绳轮，D200,4X8 | PC | 1 | 13% |  |
| 967 | 深沟球轴承，6313-2Z | PC | 1 | 13% |  |
| 968 | DCBH2模块，用于KDH S/D,EN | PC | 1 | 13% |  |
| 969 | DCBD2备件包 | PC | 1 | 13% |  |
| 970 | SSB-10,KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 971 | 组件,SSB-10 KCE, 无电池 | PC | 1 | 13% |  |
| 972 | NBSL厅门钩锁MKG161-16 | PC | 1 | 13% |  |
| 973 | 紧急救援装置,ERD18 KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 974 | 梯级, B=996MM TYPE100 SILVER W=404.3MM | PC | 1 | 13% |  |
| 975 | 梯级, B=600MM TYPE60 SILVER W=404.3MM | PC | 1 | 13% |  |
| 976 | 梯级, B=600MM TYPE60 SILVER W=404.3MM | PC | 1 | 13% |  |
| 977 | 梯级,B=996MM TYPE100 L=1000MM GD-ALSI12 | PC | 1 | 13% |  |
| 978 | 梯级,B=996MM TYPE100 | PC | 1 | 13% |  |
| 979 | 缓冲器开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 980 | 变压器,305VA 400VAC/230VAC/24VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 981 | 限位开关安装 XS1, L=3M STD | PC | 1 | 13% |  |
| 982 | 下部梯级缺失传感器电缆 PVC | PC | 1 | 13% |  |
| 983 | 上下机房连接电缆电缆 PVC | PC | 1 | 13% |  |
| 984 | 铝LOGO板贴面 | PC | 1 | 13% |  |
| 985 | 铝LOGO板贴面 | PC | 1 | 13% |  |
| 986 | RG150 编码器安装支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 987 | 紧急救援装置,ERD20 KCE | PC | 1 | 13% |  |
| 988 | 多方通话，TB-10 | PC | 1 | 13% |  |
| 989 | HMS绳轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 990 | 红外传感器,ANY ESCALATOR项目用 | PC | 1 | 13% |  |
| 991 | 主控制盒, AE ,SECURITY | PC | 1 | 13% |  |
| 992 | 齿轮箱温度传感器带3M无卤电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 993 | 下弯弧导轨轮图，27.3 左室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 994 | 下弯弧导轨轮图，27.3右室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 995 | 变频器,75KW 400V 23.F5.C1R-Y00A | PC | 1 | 13% |  |
| 996 | 轿厢位置编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 997 | 梯级, 2000 B=996MM TYPE100 EURO BLACK | PC | 1 | 13% |  |
| 998 | 梯级,B-996,SIL,3S PANT,WI GRIND,SAG,IDR | PC | 1 | 13% |  |
| 999 | 梯级,B-996,SIL,3S PANT,WI GRIND,SAG,ODR | PC | 1 | 13% |  |
| 1000 | KDSILCD2 PCBA,用于LCE电气系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 1001 | KDSILCD2组件,用于KCE电气系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 1002 | 导轨,LOW 30DEG S=2MM R=961.5 MM SPARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1003 | 组件,12VDC 17AH 铅酸电池 | PC | 1 | 13% |  |
| 1004 | ROPE FRAME STAND | PC | 1 | 13% |  |
| 1005 | 液晶显示屏 | PC | 1 | 13% |  |
| 1006 | CK/CKB/CKC涨紧轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1007 | 龙头辫子 | PC | 1 | 13% |  |
| 1008 | RIDE COMFORT TOOL DT-6 ESC | PC | 1 | 13% |  |
| 1009 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1010 | 梯级挡板－下端TYPE100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1011 | KSE主控板,ECB | PC | 1 | 13% |  |
| 1012 | KSE安全控制板,PES | PC | 1 | 13% |  |
| 1013 | KSE电源板,PSB | PC | 1 | 13% |  |
| 1014 | KSE扩展板,SEB | PC | 1 | 13% |  |
| 1015 | KSE附加电源板,ABB | PC | 1 | 13% |  |
| 1016 | KSE故障采集板,FCB | PC | 1 | 13% |  |
| 1017 | KSE故障显示器,LCD,10M HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1018 | 7种声音语音盒，中文 | PC | 1 | 13% |  |
| 1019 | 辅助抱闸电磁铁带接头YP1 | PC | 1 | 13% |  |
| 1020 | IP54变频器组件,5.5KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1021 | IP54变频器组件,7.5KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1022 | IP54变频器组件,9.2/11KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1023 | IP54变频器组件,15KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1024 | IP21变频器组件,3.7KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1025 | IP21变频器组件,5.5KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1026 | IP21变频器组件,7.5KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1027 | IP21变频器组件,9.2/11KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1028 | 智能操作键盘 SOP-20-810 | PC | 1 | 13% |  |
| 1029 | 雷达接收传感器,24VDC,7M | PC | 1 | 13% |  |
| 1030 | 改造包FL-52.04.014 | PC | 1 | 13% |  |
| 1031 | IC卡主控板，楼层数小于56 | PC | 1 | 13% |  |
| 1032 | IC卡扩展板，楼层扩展 | PC | 1 | 13% |  |
| 1033 | 下部模块,23.2-3 R2.0,OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1034 | Touch Screen Display ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1035 | ROPE LUBRICATOR TOOLSET,12 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 1036 | ROPE LUBRICATOR TOOLSET,15 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 1037 | ROPE LUBRICATOR TOOLSET, 18 INCH | PC | 1 | 13% |  |
| 1038 | 梯级,B996,WITH GRINDING,W FAIGLE ROLLER | PC | 1 | 13% |  |
| 1039 | 变频器5.5KW 380/500V 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1040 | 伟肯变频器7.5KW 380/500V IP21 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1041 | 变频器11KW 380/500V IP21 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1042 | 变频器15KW 380/500V IP21 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1043 | 变频器18.5KW 380/500V IP21 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1044 | 变频器22KW 380/500V 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1045 | 变频器30KW 380/500V IP21 50% 过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1046 | 变频器45KW 380/500V IP21 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1047 | 故障显示器，INFRA | PC | 1 | 13% |  |
| 1048 | 故障显示器, ONLY CODE | PC | 1 | 13% |  |
| 1049 | 双手操作盒 HF12M | PC | 1 | 13% |  |
| 1050 | 双手操作盒 HF16M | PC | 1 | 13% |  |
| 1051 | 双手操作盒 HF12M | PC | 1 | 13% |  |
| 1052 | 双手操作盒 HF16M | PC | 1 | 13% |  |
| 1053 | 双手操作盒 HF32M | PC | 1 | 13% |  |
| 1054 | 双手检修手柄 HF 16M CN | PC | 1 | 13% |  |
| 1055 | AVDMAT3板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1056 | 编码器, KMEN HAN1A L=0.312M | PC | 1 | 13% |  |
| 1057 | MX10SD,SPARE PART KIT | PC | 1 | 13% |  |
| 1058 | 接近开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 1059 | KCEGCH群控模块24V电源线，20米 | PC | 1 | 13% |  |
| 1060 | 无机房门旁路模块, TSG7001 | PC | 1 | 13% |  |
| 1061 | ZJZ116-14/17涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1062 | 防爬板,900 扁钢+亚克力 L=1100 室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 1063 | 踏板 T100 银色踏面无黄色边框 防滑等级R11 | PC | 1 | 13% |  |
| 1064 | 踏板 T100 黑色踏面无黄色边框 防滑等级R11 | PC | 1 | 13% |  |
| 1065 | 1000不锈钢梯级黄色边框 | PC | 1 | 13% |  |
| 1066 | 800不锈钢梯级黄色边框 | PC | 1 | 13% |  |
| 1067 | 600不锈钢梯级黄色边框 | PC | 1 | 13% |  |
| 1068 | 1000不锈钢梯级黄色边框 | PC | 1 | 13% |  |
| 1069 | 油泥清洗工具，NMX07，08，11 | PC | 1 | 13% |  |
| 1070 | 油泥清洗工具，MX14 | PC | 1 | 13% |  |
| 1071 | 油泥清洗工具，MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 1072 | TRAFFIC LIGHT,FLUSH MODBUS ID | PC | 1 | 13% |  |
| 1073 | 补偿链，WLC-R370 | M | 1 | 13% |  |
| 1074 | 补偿链，WFQS-R100 | M | 1 | 13% |  |
| 1075 | 补偿链，WFQS-R150 | M | 1 | 13% |  |
| 1076 | 补偿链，WFQS-R175 | M | 1 | 13% |  |
| 1077 | 补偿链，WFQS-R200 | M | 1 | 13% |  |
| 1078 | 补偿链，WFQS-R250 | M | 1 | 13% |  |
| 1079 | 补偿链，WFBS-R8 | M | 1 | 13% |  |
| 1080 | 补偿链，WFBS-R9 | M | 1 | 13% |  |
| 1081 | CABLE, FCU to FCU EN 10M | PC | 1 | 13% |  |
| 1082 | 天线,GSM/UMTS/LTE, 698-2700MHz | PC | 1 | 13% |  |
| 1083 | 移动接板 下部 RTV L=330MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1084 | LIMIT SWITCH,600V 10A IP67 | PC | 1 | 13% |  |
| 1085 | 新扶手带测速，小半径,室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 1086 | 梳齿开关测试工具 | PC | 1 | 13% |  |
| 1087 | 接触器，5NO DC110V | PC | 1 | 13% |  |
| 1088 | 接触器，5NO DC24V | PC | 1 | 13% |  |
| 1089 | 扶手带压紧轮带 | PC | 1 | 13% |  |
| 1090 | 可伸缩底坑爬梯，长度=3590毫米 | PC | 1 | 13% |  |
| 1091 | EMK-EPB110型电动松闸装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1092 | MX14六号抱闸噪音改造包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1093 | KONE CONNECTION 230E物料包，端部驱动支架中国用 | PC | 1 | 13% |  |
| 1094 | 马达, 7.5KW 4P 380V 50Hz | PC | 1 | 13% |  |
| 1095 | 电源适配器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1096 | OMC护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1097 | 润滑装置, 双驱动, 6L | PC | 1 | 13% |  |
| 1098 | V带扶手轮,D763.3/D110,斜护栏 | PC | 1 | 13% |  |
| 1099 | 操作器,MDKE6-GCE | PC | 1 | 13% |  |
| 1100 | 光端适配器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1101 | 补偿链滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1102 | 补偿链滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1103 | 补偿链滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1104 | 补偿链滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1105 | NMX14 制动器 1150 L | PC | 1 | 13% |  |
| 1106 | 扶手导轮组，下弯，3轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1107 | NSK 龙头轴承链条,900 OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1108 | 雷达传感器, 带9M电缆和接头 | PC | 1 | 13% |  |
| 1109 | GSM电梯专用应急电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 1110 | 深沟球轴承，6313-2Z/C3 | PC | 1 | 13% |  |
| 1111 | 接触器，AC3:38A/400V 18.5KW 80VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 1112 | 上涨紧,7 ROLLER,ROTATION,RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 1113 | TOE GUARD, HMC | PC | 1 | 13% |  |
| 1114 | 门旁路模块, 凸轮开关,TSG7001 | PC | 1 | 13% |  |
| 1115 | HMC护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1116 | 无机房门旁路模块, 凸轮,TSG7001 | PC | 1 | 13% |  |
| 1117 | 无机房门旁路模块TSG7001, 凸轮, | PC | 1 | 13% |  |
| 1118 | 安全门开关，1NO+1NC | PC | 1 | 13% |  |
| 1119 | 接触器，80 A 37 kW | PC | 1 | 13% |  |
| 1120 | 功率接触器,AC-3 50A,22kW/400V,400VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 1121 | 功率接触器,AC-3 80A,37kW/400V,230VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 1122 | 中文:断路器, 用于电机保护脱扣器 22-32A | PC | 1 | 13% |  |
| 1123 | 中文:断路器, 用于电机保护脱扣器 35-45A | PC | 1 | 13% |  |
| 1124 | 功率接触器,AC-3 32A,15KW/400V,400VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 1125 | 梯级锁 16A TM120 | PC | 1 | 13% |  |
| 1126 | 转换板，传输按钮信号，1-16楼,A | PC | 1 | 13% |  |
| 1127 | 主电源线，4G6 | PC | 1 | 13% |  |
| 1128 | NMX14 制动器 1400 L | PC | 1 | 13% |  |
| 1129 | BRAKE RELEASE WIRE, MX14E L2=8000 | PC | 1 | 13% |  |
| 1130 | ROPE PULLEY,D330MM W=78MM,5XD8 | PC | 1 | 13% |  |
| 1131 | 绳轮D330, 6XD8 | PC | 1 | 13% |  |
| 1132 | 绳轮D330, 5XD8 | PC | 1 | 13% |  |
| 1133 | 绳轮D330, 6XD8 | PC | 1 | 13% |  |
| 1134 | 绳轮D410,5*D10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1135 | 绳轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1136 | NBSL厅门钩锁MKG161-10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1137 | KONE总线对讲主机 | PC | 1 | 13% |  |
| 1138 | KONE总线对讲接线盒<=60局 | PC | 1 | 13% |  |
| 1139 | KONE总线对讲接线盒<=120局 | PC | 1 | 13% |  |
| 1140 | 机房对讲机 | PC | 1 | 13% |  |
| 1141 | WECO EN81-20 带边条光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 1142 | WECO EN81-1 带边条光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 1143 | WECO EN81-20 静态光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 1144 | WECO EN81-1 静态光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 1145 | 无线呼叫装置,KEM-101A | PC | 1 | 13% |  |
| 1146 | 驱动站支撑底座组装，TMOD K87齿轮箱 | PC | 1 | 13% |  |
| 1147 | MAP DOOR PANEL LEFT HANDNESS | PC | 1 | 13% |  |
| 1148 | MAP DOOR PANEL RIGHT HANDNESS | PC | 1 | 13% |  |
| 1149 | AQN1B安全钳 | PC | 1 | 13% |  |
| 1150 | AQN1C安全钳 | PC | 1 | 13% |  |
| 1151 | 光幕,35 DIODES IP65 | PC | 1 | 13% |  |
| 1152 | 电磁铁，650E/24V/H60,KSE | PC | 1 | 13% |  |
| 1153 | 油泵 | PC | 1 | 13% |  |
| 1154 | Wi-Fi路由器,EC25-E | PC | 1 | 13% |  |
| 1155 | 电磁铁,650E/99V/24V/H50 | PC | 1 | 13% |  |
| 1156 | 钢丝绳网套，YJ1199 D6-10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1157 | 钢丝绳网套，YJ1200 D10-15MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1158 | 22齿扶手驱动链轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1159 | 功率接触器,AC-3 80A,37kW/400V,220VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 1160 | 顶部组合侧支架，L=187~400 | PC | 1 | 13% |  |
| 1161 | SWITCH,PROXIMITY SHIELDING CABLE | PC | 1 | 13% |  |
| 1162 | 电气线缆包，扶手带杀菌 | PC | 1 | 13% |  |
| 1163 | 白色LED灯带标准5M段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1164 | 限速器PB73.3外罩 | PC | 1 | 13% |  |
| 1165 | 钢丝绳 MCX9 D8 | M | 1 | 13% |  |
| 1166 | 钢丝绳 MCX9 D10 | M | 1 | 13% |  |
| 1167 | 钢丝绳 MCX9 D13 | M | 1 | 13% |  |
| 1168 | 钢丝绳 MCX9 D16 | M | 1 | 13% |  |
| 1169 | 钢丝绳 MCX9 D19 | M | 1 | 13% |  |
| 1170 | CPUnc的CPU561升级KIT | PC | 1 | 13% |  |
| 1171 | 光幕, WECO 917D61 | PC | 1 | 13% |  |
| 1172 | 变频器7.5KW 380/500V IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1173 | 变频器，11KW 380/500V IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1174 | 变频器，15KW 380/500V IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1175 | 旁路变频器，4KW 380/480V IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1176 | 旁路变频器，5.5KW 380/480V IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1177 | 护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1178 | CAR UPPER FIXING | PC | 1 | 13% |  |
| 1179 | 龙头轴承链，C型扶手带，609轴承，护栏高度900 | PC | 1 | 13% |  |
| 1180 | 龙头轴承链，C型扶手带，609轴承，护栏高度1000 | PC | 1 | 13% |  |
| 1181 | 限位开关,1NC 240V 10A, CR900SF-B12 | PC | 1 | 13% |  |
| 1182 | 限位开关,1NC 240V 10A, CR900SF-A11 | PC | 1 | 13% |  |
| 1183 | 限位开关,1NC 240V 10A, CR900NZ-A13 | PC | 1 | 13% |  |
| 1184 | 扶手驱动轴 TYP100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1185 | ELECTRIFICATION | PC | 1 | 13% |  |
| 1186 | 梳齿开关机械装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1187 | 梳齿底板带安全开关固定件,1000宽度 | PC | 1 | 13% |  |
| 1188 | 梳齿底板支撑组件,条纹铝贴片黑色,1000宽度室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 1189 | 4G模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 1190 | 10.4主多媒体屏竖屏，带4G | PC | 1 | 13% |  |
| 1191 | 10.4主多媒体屏横屏，带4G | PC | 1 | 13% |  |
| 1192 | 15主多媒体屏横屏，带4G | PC | 1 | 13% |  |
| 1193 | INLET GROUP,HR 76X28 OD | PC | 1 | 13% |  |
| 1194 | 机房钢梁减震支架盖板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1195 | 电磁铁，450牛顿，输入电压：交流220-230 | PC | 1 | 13% |  |
| 1196 | 电磁铁，450牛顿，输入电压：交流240V | PC | 1 | 13% |  |
| 1197 | 钢丝绳起重工具，8-16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1198 | 钢丝绳起重工具19-32mm | PC | 1 | 13% |  |
| 1199 | 变频器7.5KW 380/500V IP54 50%过载 | PC | 1 | 13% |  |
| 1200 | 隔离模块，USB转RS485 | PC | 1 | 13% |  |
| 1201 | TMAX塑壳断路器，80A | PC | 1 | 13% |  |
| 1202 | 马达吊装工具装配 | PC | 1 | 13% |  |
| 1203 | 不锈钢内入口面板上右下左无孔带照明10MM玻璃用 | PC | 1 | 13% |  |
| 1204 | 不锈钢内入口面板上左下右无孔带照明10MM玻璃用 | PC | 1 | 13% |  |
| 1205 | CORE MD中分右挂板带钩锁 STD LL900 | PC | 1 | 13% |  |
| 1206 | 旋转编码器,1000 PULSE 2 CH 28 VDC 120 mA | PC | 1 | 13% |  |
| 1207 | 补偿链，WFB100G | M | 1 | 13% |  |
| 1208 | 补偿链，WFB150G | M | 1 | 13% |  |
| 1209 | 补偿链，WFB175G | M | 1 | 13% |  |
| 1210 | 补偿链，WFB200G | M | 1 | 13% |  |
| 1211 | 补偿链，WFB250G | M | 1 | 13% |  |
| 1212 | 补偿链，WFB300G | M | 1 | 13% |  |
| 1213 | 补偿链，WFB350G | M | 1 | 13% |  |
| 1214 | 补偿链，WFB400G | M | 1 | 13% |  |
| 1215 | 电磁铁，KSE 650N,GB100B | PC | 1 | 13% |  |
| 1216 | 钢丝绳清洁工具无机房限速器绳，100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1217 | 钢丝绳清洁工具，补偿绳 | PC | 1 | 13% |  |
| 1218 | 钢丝绳清洁工具有机房马达MX32/40，200MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1219 | 钢丝绳清洁工具无机房限速器绳，100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1220 | NBSL旁开厅门钩锁MKG161-16 | PC | 1 | 13% |  |
| 1221 | 自然铝梯级,1000室内三边喷漆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1222 | 1米银色铝梯级,室外带塑料边框C4 | PC | 1 | 13% |  |
| 1223 | 1M BLACK STEP,WI INSERTS OD C4 | PC | 1 | 13% |  |
| 1224 | 开关,ACTUATOR M16 GLAND 2CONTACT 30N | PC | 1 | 13% |  |
| 1225 | OMC护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1226 | 雷达传感器, 带M12接头 | PC | 1 | 13% |  |
| 1227 | 雷达传感器, 带5米线M12接头 | PC | 1 | 13% |  |
| 1228 | TFT FULL GRAPHIC,7 INCH VERTICAL | PC | 1 | 13% |  |
| 1229 | 钢丝绳 SCX9 D19 | M | 1 | 13% |  |
| 1230 | M12接线盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 1231 | DANFOSS旁路变频固定包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1232 | CK张紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1233 | 梯级 TYPE100 四黄边32/30/32/30 | PC | 1 | 13% |  |
| 1234 | 维保盒组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1235 | TYBS 10包塑弹性电梯补偿链 | M | 1 | 13% |  |
| 1236 | ACU PACKAGE KCE, MP3, ENGLISH/MANDARIN | PC | 1 | 13% |  |
| 1237 | 钢丝绳毛毡刷 | PR | 1 | 13% |  |
| 1238 | 安装包，NMX11 MINI LEVER | PC | 1 | 13% |  |
| 1239 | UPS, 2000VA/1600W | PC | 1 | 13% |  |
| 1240 | 断路器，MOTOR PROTECTION 2.5A 3P | PC | 1 | 13% |  |
| 1241 | H30， H36特制扳手套装 | PC | 1 | 13% |  |
| 1242 | 驱动刹车盖 WORM125 5.5KW | PC | 1 | 13% |  |
| 1243 | 断路器,440V 63A 3P | PC | 1 | 13% |  |
| 1244 | 回转导轨 ULH | PC | 1 | 13% |  |
| 1245 | 回转导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1246 | 回转导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1247 | 回转导轨 下左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1248 | 链条 18KV-SF 4000 2 STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1249 | 链条 13KV-SF L-4000 2 STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1250 | 链条 18KV-SF 400 2 STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1251 | 操纵面板, URH EN BLACK | PC | 1 | 13% |  |
| 1252 | 操纵面板,LLH ZH BLACK | PC | 1 | 13% |  |
| 1253 | PULLEY, D530MM 6XD13MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1254 | PULLEY, ROPE D530 7XD10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1255 | 电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 1256 | TMAX塑壳断路器,63A | PC | 1 | 13% |  |
| 1257 | 链齿轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1258 | 变频器EV2000 4T0075G/0110P | PC | 1 | 13% |  |
| 1259 | TMAX塑壳断路器,40A | PC | 1 | 13% |  |
| 1260 | 30度防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1261 | 电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 1262 | 润滑梯级链的润滑系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 1263 | 1000mm银色带边界线广告梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1264 | 防爬板 高度572mm | PC | 1 | 13% |  |
| 1265 | COMB PLATE HEATING 250W 500LG EJV INDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1266 | 下部扶梯启动钥匙组件带中文标识 | PC | 1 | 13% |  |
| 1267 | 维修插座适配器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1268 | 双手操作盒带警铃HF16 | PC | 1 | 13% |  |
| 1269 | 室内制动电阻模块 4KW 85Ω M1,室内型 | PC | 1 | 13% |  |
| 1270 | 室外制动电阻模块 4KW 85Ω M1 | PC | 1 | 13% |  |
| 1271 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1272 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1273 | B798,室内银色梯级,无黄框,踏面不磨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1274 | 梯级 -B-996 AUSF P EURO SILBER | PC | 1 | 13% |  |
| 1275 | 梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1276 | 梯级 5212512 1000mm 银色, 不装配件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1277 | 梯级 TYPE80 银色 ROH | PC | 1 | 13% |  |
| 1278 | 梯级 5212512 B996 铝本色 | PC | 1 | 13% |  |
| 1279 | 梯级1000MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1280 | 滚轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1281 | 右侧涨紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1282 | 左侧涨紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1283 | 梳齿托架及贴面组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1284 | 3P 接触器 400V 50A | PC | 1 | 13% |  |
| 1285 | 制动电阻单元, 3.75KW 85OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 1286 | 制动单元, 6.25KW 75OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 1287 | 主开关 带保护极罩 80A | PC | 1 | 13% |  |
| 1288 | 主开关 带保护极罩 125A | PC | 1 | 13% |  |
| 1289 | 电抗器 1200uH 26.7A | PC | 1 | 13% |  |
| 1290 | 电抗器 950uH 32.7A | PC | 1 | 13% |  |
| 1291 | 制动电阻,2.0KW 170OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 1292 | 制动电阻 | PC | 1 | 13% |  |
| 1293 | 逆流母线螺丝 | PC | 1 | 13% |  |
| 1294 | 电抗器 190uH 76.4A | PC | 1 | 13% |  |
| 1295 | 3P 接触器 380/400V 95A | PC | 1 | 13% |  |
| 1296 | 接触器,220VAC LC1-D80M7C | PC | 1 | 13% |  |
| 1297 | 变频器信号线束带安装板25芯,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1298 | 佳利马达 11kW 380V 50Hz 960RPM IP21 | PC | 1 | 13% |  |
| 1299 | FLENDER 变速箱 CG26-112/i=18.99 | PC | 1 | 13% |  |
| 1300 | 驱动链, 20AFT-2 -104 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1301 | 滚轮链条 20AFT-2 108 | PC | 1 | 13% |  |
| 1302 | 驱动链, 20AFT-2 110 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1303 | 驱动链 110节 | PC | 1 | 13% |  |
| 1304 | 链条 TYPE 20AFT-2 92 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1305 | 回转导轨 下左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1306 | 回转导轨 下右 | PC | 1 | 13% |  |
| 1307 | 扶手带回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1308 | 扶手带导轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1309 | 导轨滚轮 V-BELT LLH OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1310 | 导轮 V-BELT LRH | PC | 1 | 13% |  |
| 1311 | 扶手带导轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1312 | 扶手带导轨, V BELT LRH LOW | PC | 1 | 13% |  |
| 1313 | STEP LOCK ASSEMBLY_16A CHAIN | PC | 1 | 13% |  |
| 1314 | 交通灯, 70x70MM 12-28VAC/DC | PC | 1 | 13% |  |
| 1315 | 下部扶梯启动钥匙组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1316 | 上部扶梯启动钥匙组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1317 | 辅助抱闸电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1318 | EMC过滤风扇R124外排式 | PC | 1 | 13% |  |
| 1319 | EMC带过滤风扇R124进风式 | PC | 1 | 13% |  |
| 1320 | EMC带过滤柜体风扇R177进风 | PC | 1 | 13% |  |
| 1321 | EMC过滤风扇R177外排式 | PC | 1 | 13% |  |
| 1322 | 链条 25RI-A 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1323 | 链条 40ROC-A-PC 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1324 | 链条 40ROC-A-PC 400LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1325 | 支撑右 | PC | 1 | 13% |  |
| 1326 | 支撑左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1327 | 滚子驱动链20A-2 94节 | PC | 1 | 13% |  |
| 1328 | 滚子驱动链20A-2 92节 | PC | 1 | 13% |  |
| 1329 | 滚子驱动链24B-2 84节 | PC | 1 | 13% |  |
| 1330 | 滚轮链 DIN8187-1 24B-2 82 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1331 | 链条, 24B-2,82 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1332 | 链条DIN8187-1 24B-2 86 节, 左侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1333 | 驱动链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1334 | 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1335 | 扶手轴 TYPE100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1336 | HANDRAIL SHAFT TYPE 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1337 | 扶手驱动总成 | PC | 1 | 13% |  |
| 1338 | 扶手带轮组,C-TYPE | PC | 1 | 13% |  |
| 1339 | 扶手带涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1340 | 滚轮链 TYPE 16A-2 102 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1341 | 链条, ROLLER TYPE 16A-2 104 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1342 | 链条 | PC | 1 | 13% |  |
| 1343 | 主轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 1344 | 梯级轮 13KV-SF-W L=4000MM 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1345 | 梯级链 13KV-SF-W L=400MM 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1346 | 链条 13RI-B-TS 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1347 | 链条 13RI-B-TS 400LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1348 | 护栏端部 V-HR | PC | 1 | 13% |  |
| 1349 | HANDRAIL SUPPORT ROLLER, 30 RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 1350 | 扶手带托轮, 30度 左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1351 | 扶手导轮,27.3右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1352 | 右侧支撑轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1353 | 左侧支撑轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1354 | 扶手带托轮，右 | PC | 1 | 13% |  |
| 1355 | 扶手带托轮，左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1356 | V型扶手带入口滚轮（右） | PC | 1 | 13% |  |
| 1357 | 辅助制动器拉动装置,右置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1358 | 辅助制动基座 | PC | 1 | 13% |  |
| 1359 | 辅助抱闸装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1360 | 链条 22RI-A-LF-TS-W 4000LG 2STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1361 | 扶手涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1362 | 扶手涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1363 | INNER DECKING 30-3 LH UPCRV W.INFO-DISPL | PC | 1 | 13% |  |
| 1364 | 扶手带回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1365 | 扶手带回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1366 | 回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1367 | 导轨, REVERSE GLASS-10 BAL-1100 RJV1.3 | PC | 1 | 13% |  |
| 1368 | 链条导轨 GLASS-10 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1369 | 链条导轨 GLASS-10 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1370 | 涨紧轮 RIGHT 35-2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1371 | 楼层盖板 L-1536,KONE LOGO | PC | 1 | 13% |  |
| 1372 | 楼层盖板 L-1536 A-380 | PC | 1 | 13% |  |
| 1373 | 楼层盖板 L-1536 A-320 | PC | 1 | 13% |  |
| 1374 | 板, LANDING L=1536MM A=360MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1375 | 楼层盖板 L-1536 A-420 | PC | 1 | 13% |  |
| 1376 | 楼层盖板 L=1536MM A=440MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1377 | 楼层盖板 L-1536 A-380 | PC | 1 | 13% |  |
| 1378 | 楼层盖板 L-1536 A-320 | PC | 1 | 13% |  |
| 1379 | 楼层板 L=1536MM A=360MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1380 | 楼层盖板 1536MM A=440MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1381 | 楼层踏板 L-1536 A-419 | PC | 1 | 13% |  |
| 1382 | 楼层盖板 L-1536 A-419 | PC | 1 | 13% |  |
| 1383 | 链条 13DH-C L-4000 2 STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1384 | 梯级链装配工具，13KV | PC | 1 | 13% |  |
| 1385 | 梯级链拆除装置,13KV | PC | 1 | 13% |  |
| 1386 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1387 | 室内型黑色不锈钢梯级，B=798MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1388 | 不锈钢梯级 黑色 室内型 | PC | 1 | 13% |  |
| 1389 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1390 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1391 | 诊断软件,新主板 EMB,EJV,NON-STD | PC | 1 | 13% |  |
| 1392 | 电源，24伏直流，320瓦 | PC | 1 | 13% |  |
| 1393 | 扶手护栏 1000/10MM ALU E4-CO UR/OL C | PC | 1 | 13% |  |
| 1394 | 下部模块 27.3 3/3 R1.5/1.0 OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1395 | 扶手带 REF TO KM5212526H01 L=41.184M | PC | 1 | 13% |  |
| 1396 | 扶手带导轨 TR LOW BAL 30-3 K=110 | PC | 1 | 13% |  |
| 1397 | 梯级 2000 SILVER 100 3S 32/30/32 YELLOW | PC | 1 | 13% |  |
| 1398 | 链条25DH-C-TS 4000LG 2 STR,飞格力滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1399 | 雷达传感器, 探头, LCMS050 | PC | 1 | 13% |  |
| 1400 | 雷达传感器控制单元, LCM101 | PC | 1 | 13% |  |
| 1401 | TM120 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1402 | 支撑角钢 | PC | 1 | 13% |  |
| 1403 | 梯级盖板 ADVERTISING 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1404 | 轮 WITH WEDGE CPL | PC | 1 | 13% |  |
| 1405 | 链条齿轮 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1406 | 箝轮 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1407 | 附加急停盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 1408 | 司马泰克注油器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1409 | SPROCKET, P=38.10 Z=20 CG26-135-19.04 | PC | 1 | 13% |  |
| 1410 | 驱动站基座 CG26-135R | PC | 1 | 13% |  |
| 1411 | 扶手带驱动链 16A-2 112LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1412 | 轴承,UCP215 | PC | 1 | 13% |  |
| 1413 | 轴承座 | PC | 1 | 13% |  |
| 1414 | 轴承座 | PC | 1 | 13% |  |
| 1415 | 扶手带轮 TYPE C | PC | 1 | 13% |  |
| 1416 | 轴承座 | PC | 1 | 13% |  |
| 1417 | HANDRAIL DRIVE CHAIN COVER FOR INDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1418 | 辅助抱闸电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1419 | 防跳轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1420 | 飞轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1421 | 抱闸线圈 600N 220-230 AC | PC | 1 | 13% |  |
| 1422 | 抱闸线圈 1000N 220-230 AC | PC | 1 | 13% |  |
| 1423 | 抱闸线圈 1000N 220-230 AC | PC | 1 | 13% |  |
| 1424 | 抱闸线圈 1000N 220-230 AC,501 | PC | 1 | 13% |  |
| 1425 | 抱闸线圈 600N 240 AC | PC | 1 | 13% |  |
| 1426 | 抱闸线圈 1000N 240 AC | PC | 1 | 13% |  |
| 1427 | 抱闸线圈 1000N 240 AC,501 | PC | 1 | 13% |  |
| 1428 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1429 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1430 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1431 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1432 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1433 | COUPLING BLOCK, HELICAL GEAR BOX | PAC | 1 | 13% |  |
| 1434 | 马达, 22KW IP55 400V 50HZ CG26-135 | PC | 1 | 13% |  |
| 1435 | 回转导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1436 | 驱动 HANDRAIL TYPE 1000 D588MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1437 | 链齿轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1438 | TRAY, OIL COLLECTED | PC | 1 | 13% |  |
| 1439 | 扶手带压紧带 | PC | 1 | 13% |  |
| 1440 | 链条 10 DH-C L-4000 2 STR | PC | 1 | 13% |  |
| 1441 | 控制电缆，15X0.75带黄绿线 | M | 1 | 13% |  |
| 1442 | 外盖板30-3 CRV UP LH | PC | 1 | 13% |  |
| 1443 | 外盖板30-3 CRV UP RH | PC | 1 | 13% |  |
| 1444 | 外盖板30-3 CRV LOW RH | PC | 1 | 13% |  |
| 1445 | 外盖板30-3 CRV LOW LH | PC | 1 | 13% |  |
| 1446 | AUTOMATIC OILER FOR DRIVE CHAINS | PC | 1 | 13% |  |
| 1447 | 电磁泵 DZS-20606 | PC | 1 | 13% |  |
| 1448 | 链齿轮(CG35,FJ125) Z=30 OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1449 | 链条 20DH-C L-4000 2STR WITH ROLLERS | PC | 1 | 13% |  |
| 1450 | 链条 20DH-C L-400 2STR WITH ROLLERS | PC | 1 | 13% |  |
| 1451 | 滚轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1452 | 主轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 1453 | 扶手带转轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1454 | 扶手带轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1455 | 油管12X1MM | M | 1 | 13% |  |
| 1456 | 驱动链罩板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1457 | TYPE100 梯级,铝本色 | PC | 1 | 13% |  |
| 1458 | 梯级组件带轮 铝本色 TYPE80 | PC | 1 | 13% |  |
| 1459 | 梯级 ALU B=996MM 自然铝 FAIGLE ROH | PC | 1 | 13% |  |
| 1460 | 梯级 ALU B=996MM NATURE ALU FAIGLE ROH | PC | 1 | 13% |  |
| 1461 | B996,室外黑梯级,3黄喷漆,中分线,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1462 | LED塑料裙板 30-2 右上弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1463 | 扶手带监控装置,LH | PC | 1 | 13% |  |
| 1464 | 扶手带监控装置, RH | PC | 1 | 13% |  |
| 1465 | 内侧不锈钢入口面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1466 | 内侧不锈钢入口面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1467 | 涨紧轮（左） | PC | 1 | 13% |  |
| 1468 | 扶手测试轮 右 30_3 REINFORCE | PC | 1 | 13% |  |
| 1469 | 梳齿板托板 TYPE 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1470 | 梳齿底板 TYPE100 304黑色喷涂 | PC | 1 | 13% |  |
| 1471 | 斜护栏头部 | PC | 1 | 13% |  |
| 1472 | 扶手带导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1473 | HR GUIDE UPCRV ASM 30-4-R2.7 ST | PC | 1 | 13% |  |
| 1474 | 扶手带压紧轮 左侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1475 | 扶手带压紧轮 右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1476 | 卸载轨,30DEG 30HDV UPP | PC | 1 | 13% |  |
| 1477 | 梯级轮回转导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1478 | SPROCKET, MAIN SHAFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1479 | SPROCKET, MAIN SHAFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1480 | 内侧板, LRH/ULH INCL.GLASS BAL. SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1481 | 外侧板, LRH/ULH INCL.GLASS BAL. SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1482 | 内侧板, LLH/URH GLASS BAL SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1483 | 外侧板, LLH/URH GLASS BAL SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1484 | 滚轮 BOW LEFT - C BELT | PC | 1 | 13% |  |
| 1485 | 滚轮 BOW RIGHT - C BELT | PC | 1 | 13% |  |
| 1486 | 左侧压紧轮组 | PC | 1 | 13% |  |
| 1487 | 链轮导轨 L=5400 | PC | 1 | 13% |  |
| 1488 | 防碰板 -DECKE LINKE SEITE-ACRYLGLAS F | PC | 1 | 13% |  |
| 1489 | 防碰板 -DECKE RECHTE SEITE-ACRYLGLAS | PC | 1 | 13% |  |
| 1490 | 防碰板 -ANORDNUNG SCHERE LI-ACRYLGLAS | PC | 1 | 13% |  |
| 1491 | 防碰板 -ANORDNUNG SCHERE RE-ACRYLGLAS | PC | 1 | 13% |  |
| 1492 | 双油泵润滑 CODE NAME 20103-2C | PC | 1 | 13% |  |
| 1493 | 头部回转链 12 BAL-900 R20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1494 | 链条16B-1-120L-GB/T1243-1997 | PC | 1 | 13% |  |
| 1495 | 扶手带铜滚轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1496 | 扶手带80/28 P BLK NZ1916927 EHC L=35.914M | PC | 1 | 13% |  |
| 1497 | 1000不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1498 | 1000不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1499 | B-996 银色梯级不带边条和中分线 室外飞格立轮,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1500 | B-798 银色喷粉梯级不带边条和中分线,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1501 | 梯级,B-996 BLACK BODY WO. DEMARCATION | PC | 1 | 13% |  |
| 1502 | 梯级,B-996 BLACK BODY WO.DEMARCATION,OD | PC | 1 | 13% |  |
| 1503 | 梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1504 | B-798 铝本色梯级不带黄色边条和中分线 国产品牌梯级轮 踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1505 | B-996 银色喷粉梯级带黄色塑料边条,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1506 | B-996 铝本色梯级带三边喷漆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1507 | B-798 铝本色梯级带三边喷漆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1508 | B-996 银色梯级带三边喷涂 梯级轮防水盖,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1509 | B-798 银色梯级带三边喷漆,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1510 | B-996 银色梯级带三边喷漆,IDR | PC | 1 | 13% |  |
| 1511 | B-996 银色梯级带三边喷漆,ODR | PC | 1 | 13% |  |
| 1512 | B-996 银色梯级带中间和三边喷漆,踏面不磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1513 | B-798 SILVER PAINT CEN SIDE,WO GRIND | PC | 1 | 13% |  |
| 1514 | B-798 银色喷粉梯级不带边条和中分线,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1515 | C4黑色本体无喷漆,NSK轴承，1米宽梯级装配体 | PC | 1 | 13% |  |
| 1516 | C4银色本体无喷漆,NSK轴承，1米宽梯级装配体 | PC | 1 | 13% |  |
| 1517 | C4银色本体三边黄色喷漆,NSK轴承，1米宽梯级装配体 | PC | 1 | 13% |  |
| 1518 | B-798 银色梯级带三边喷漆 梯级轮防水盖,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1519 | B-798 银色梯级带中间和三边喷漆 梯级轮防水盖,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1520 | C4黑色本体三边加中间黄色喷漆,NSK轴承，1米宽梯级装配体 | PC | 1 | 13% |  |
| 1521 | B996 银色喷粉梯级带黄色塑料边条,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1522 | B-798 银色喷粉梯级带黄色塑料边条,踏面磨削 | PC | 1 | 13% |  |
| 1523 | 隔离变压器,120/24V 75VA CL 2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1524 | 开关电源,320W 24VDC 10A IP65 | PC | 1 | 13% |  |
| 1525 | 立柱交通灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 1526 | RGB 5M 灯带 | PC | 1 | 13% |  |
| 1527 | INNER DECK 27.3 LOCRV RIGHT SIDE | PC | 1 | 13% |  |
| 1528 | 扶手带轴 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1529 | 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1530 | 扶手带驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1531 | 链轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1532 | 链轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1533 | 涨紧轮装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1534 | 扶手带涨紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1535 | 链条 DIN8187-16B-1X114 FREE-LUBRICATION | PC | 1 | 13% |  |
| 1536 | 室外滚轮组件 WITH SPEED LH | PC | 1 | 13% |  |
| 1537 | 裙板照明盖板 FOR VR6600 | PC | 1 | 13% |  |
| 1538 | 滚轮链条 TYPE 140SP-2 76LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1539 | 链条滚轮 TYPE 140SP-2 82 LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1540 | 梯级 2000 B=996MM TYPE100 RAL9006 | PC | 1 | 13% |  |
| 1541 | 涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1542 | 链条滚轮 TYPE 120SP-2 96LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 1543 | 驱动链轮 JIS80-2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1544 | 扶手涨紧轮 左侧 室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1545 | 扶手涨紧轮 右侧 室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1546 | 右侧涨紧轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1547 | 35-2 左侧 扶手带涨紧轮部件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1548 | 35-2 右侧 扶手带涨紧轮部件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1549 | C带用上左固定导轮组室内35度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1550 | C带用上右固定导轮组室内35度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1551 | C带用上左固定导轮组室内30度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1552 | 滚轮 BOW TENSION RH COMPONENT | PC | 1 | 13% |  |
| 1553 | C带用上左固定导轮组室外35度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1554 | C带用上右固定导轮组室外35度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1555 | C带用上左固定导轮组室外30度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1556 | C带用上右固定导轮组室外30度R1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1557 | 扶手入口 | PC | 1 | 13% |  |
| 1558 | 扶手滚轮组件 左侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1559 | 扶手滚轮组件 右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1560 | 扶手带涨紧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1561 | 扶手带张紧轮 右侧 室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1562 | FLANGE BEARING UCFL212 | PC | 1 | 13% |  |
| 1563 | 梯级盖 100(下头部) | PC | 1 | 13% |  |
| 1564 | 右切向导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1565 | 卸载轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1566 | 制动臂 带磨损监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1567 | 扶手头部导轨组件 V-1000-10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1568 | V型扶手带导轨弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1569 | NEWEL HR GUIDE C | PC | 1 | 13% |  |
| 1570 | 回转头部件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1571 | 扶手带导轨, S-BAL UPPER CURVE | PC | 1 | 13% |  |
| 1572 | 扶手带导轨 下弯段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1573 | 扶手带导轨, S-BAL UPPER CURVE | PC | 1 | 13% |  |
| 1574 | UP_TENS 30_3 R1.5 C-HR GL SMALL HR_RO | PC | 1 | 13% |  |
| 1575 | 扶手上部张紧轮(左） | PC | 1 | 13% |  |
| 1576 | 扶手上部张紧轮（右） | PC | 1 | 13% |  |
| 1577 | 涨紧轮装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1578 | 内侧不锈钢入口面板,上左下右 | PC | 1 | 13% |  |
| 1579 | 内侧不锈钢入口面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1580 | 外侧不锈钢入口面板不带远程监控 UL/LR.10G_BL | PC | 1 | 13% |  |
| 1581 | 内侧不锈钢入口面板,上右下左 | PC | 1 | 13% |  |
| 1582 | 内侧不锈钢入口面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1583 | 外侧不锈钢入口面板不带远程监控 UR/LL 10 G_BL | PC | 1 | 13% |  |
| 1584 | 并排梯不锈钢中间扶手面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1585 | 润滑梯级链的润滑系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 1586 | 润滑梯级链的润滑系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 1587 | 油泵 | PC | 1 | 13% |  |
| 1588 | 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1589 | 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1590 | 梯级挡板－上端TYPE100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1591 | 30 度, 900MM 左侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1592 | 30 度,1000MM 左侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1593 | 35 度,1000MM 左侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1594 | 27.3 度, 1000MM 右侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1595 | 30 度, 900MM 右侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1596 | 30 度,1000MM 右侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1597 | 35 度, 1000MM 右侧 防爬板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1598 | 中间挡板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1599 | 中间挡板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1600 | 三相四线滤波器20A,520V | PC | 1 | 13% |  |
| 1601 | 腹板点灯, 24VDC 3W | PC | 1 | 13% |  |
| 1602 | 语音装置中文版,PVC | PC | 1 | 13% |  |
| 1603 | 语音系统中文语音 | PC | 1 | 13% |  |
| 1604 | 语音装置蜂鸣器报警,无卤电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1605 | 中文语音系统-SD,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1606 | 中文噪音系统-SD,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1607 | 中文噪音系统,W/SD,W/RC,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1608 | 中英文语音报警装置,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 1609 | 语音系统,OF CN LANGUAGE-SD | PC | 1 | 13% |  |
| 1610 | 高亮度裙板点灯无卤室外型 | PC | 1 | 13% |  |
| 1611 | 辅助抱闸电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1612 | 盖板开关组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1613 | SPROCKET, MAIN SHAFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1614 | 扶手驱动链条盖,27.3-3R2.7 | PC | 1 | 13% |  |
| 1615 | 扶手驱动链罩 30-3 R1.5 | PC | 1 | 13% |  |
| 1616 | 扶手驱动轮,C型,Φ497 | PC | 1 | 13% |  |
| 1617 | 扶手驱动轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1618 | 绿色LED梯级间隙灯,220V 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 1619 | STEP GAP LIGHT LED UPGRADE KIT | PC | 1 | 13% |  |
| 1620 | 扶梯运行计时器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1621 | 电源盒 300×200×105 | PC | 1 | 13% |  |
| 1622 | 电源盒430x250x105M32 | PC | 1 | 13% |  |
| 1623 | 电源盒 430x250x105M40 | PC | 1 | 13% |  |
| 1624 | EJV1.6辅助抱闸线圈 带2A PTC | PC | 1 | 13% |  |
| 1625 | 辅助抱闸控制器模块 双电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1626 | 辅助抱闸线圈 | PC | 1 | 13% |  |
| 1627 | 辅助抱闸控制器模块 双电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1628 | 链轮组件 Z=27 20A-1 5070955D30 | PC | 1 | 13% |  |
| 1629 | 链条 DIN8187-100SLR-1X90 20A-1 LF | PC | 1 | 13% |  |
| 1630 | 链条 DIN8187-100SLR-1X80 20A-1 LF | PC | 1 | 13% |  |
| 1631 | 梯级锁组件，20A，室内 | PC | 1 | 13% |  |
| 1632 | 链轮 140SP-2 Z=23 CG26-170-25.3 | PC | 1 | 13% |  |
| 1633 | 楼层盖板 W-1700 HINGE HK | PC | 1 | 13% |  |
| 1634 | DIRT COLLECT BOX ASSEMBLY, LOWER HEAD | PC | 1 | 13% |  |
| 1635 | 16 RO链条 长4000 2根 | PC | 1 | 13% |  |
| 1636 | 22 ROC链条 长4000 2根 | PC | 1 | 13% |  |
| 1637 | 30 RO链条 长4000 2根 | PC | 1 | 13% |  |
| 1638 | 30 ROC链条 长4000 2根 | PC | 1 | 13% |  |
| 1639 | 踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1640 | 黑色沟槽铝踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1641 | 黑色沟槽铝踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1642 | 涨紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1643 | TENSION ROLLER GROUP HR COMPENSATION OD | PC | 1 | 13% |  |
| 1644 | 扶手带张紧轮组 | PC | 1 | 13% |  |
| 1645 | 扶手带张紧轮组 | PC | 1 | 13% |  |
| 1646 | 上弯段张紧轮组件，左侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1647 | 上弯段张紧轮组件，右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1648 | zh:上弯段张紧轮2 左 室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1649 | zh:上弯段张紧轮2 右 室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1650 | 下弯段扶手张紧轮组件，左侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1651 | 下弯段扶手张紧轮组件，右侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 1652 | 滚轮导靴组件，左置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1653 | 滚轮导靴组件，右置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1654 | LOCRV GUIDE ROLLER ASS. LH OUTDOOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1655 | 下弯弧导轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1656 | 下弯扶手导轮左侧室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1657 | G12下弯扶手导轮右侧室外 | PC | 1 | 13% |  |
| 1658 | 踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1659 | 踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1660 | 踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1661 | 踏板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1662 | 单驱润滑装置 6L 带时间记忆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1663 | DR PUMP 6升 带断电记忆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1664 | IP54带监控风扇177入 | PC | 1 | 13% |  |
| 1665 | IP54带监控风扇177出 | PC | 1 | 13% |  |
| 1666 | 梳齿板加热器(SKE)230V 250W | PC | 1 | 13% |  |
| 1667 | 水位监控,1NC | PC | 1 | 13% |  |
| 1668 | 水位监控 | PC | 1 | 13% |  |
| 1669 | 辅助抱闸电磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1670 | 飞轮罩监控开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 1671 | MAP4交通灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 1672 | 漏电保护63A 300MA | PC | 1 | 13% |  |
| 1673 | 不锈钢梯级 | PC | 1 | 13% |  |
| 1674 | 改造包 FL-58.02.006 EXT | PC | 1 | 13% |  |
| 1675 | C型槽支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 1676 | 室外油路润滑支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 1677 | 双驱动, 6L, WO TIME MEMORY | PC | 1 | 13% |  |
| 1678 | 双驱动, 13L, WO TIME MEMORY | PC | 1 | 13% |  |
| 1679 | 下部卸载轨,30&38RO, 30-4 | PC | 1 | 13% |  |
| 1680 | 卸载导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1681 | 卸载导轨边条 | PC | 1 | 13% |  |
| 1682 | SPHERICAL 滚轮轴承,SKF | PC | 1 | 13% |  |
| 1683 | 卸载导轨边条 | PC | 1 | 13% |  |
| 1684 | NEWEL HUB SUPPORT | PC | 1 | 13% |  |
| 1685 | 深槽轴承 6310 2RS NSK | PC | 1 | 13% |  |
| 1686 | 链轮组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1687 | LED塑料裙板 30-2 左上弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1688 | LED塑料裙板 30-2 右上弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1689 | 塑料裙板 30-2 左下弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1690 | LED塑料裙板 30-2 右下弯弧段 | PC | 1 | 13% |  |
| 1691 | 塑料型材裙板灯，用于上弯左侧 30-3 R1.5 | PC | 1 | 13% |  |
| 1692 | 抱闸防油罩 | PC | 1 | 13% |  |
| 1693 | 扶手带导轨 LOWCRV ASSY 30-2 EXT1000 SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1694 | 扶手带导轨 LOWCRV ASSY 30-2 EXT200 SST | PC | 1 | 13% |  |
| 1695 | 梯级下陷监控 100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1696 | REDESIGN EMB501 主板,EJV1.4,NON | PC | 1 | 13% |  |
| 1697 | REDESIGN EMB501 主板,EJV1.5,NON | PC | 1 | 13% |  |
| 1698 | REDESIGN EMB501 主板,MAP2,NON | PC | 1 | 13% |  |
| 1699 | 主板 501-B WITH SPECIAL SOFTWARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1700 | 主板 501-B WITH 特殊软件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1701 | 主板, 501-B WITH SPECIAL SOFTWARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1702 | 主板, 501-B WITH SPECIAL SOFTWARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1703 | 主板, 501-B WITH SPECIAL SOFTWARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1704 | 主板,501-B WITH SPECIAL SOFTWARE | PC | 1 | 13% |  |
| 1705 | 防爬支架套装, 900MM RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 1706 | 防爬支架套装, 1000MM RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 1707 | 防爬支架套装, 900MM LEFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1708 | 防爬支架套装, 1000MM LEFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1709 | 防爬支架套装, 1100MM LEFT | PC | 1 | 13% |  |
| 1710 | 挡绳板 D20H9X228MM 9MN36PB | PC | 1 | 13% |  |
| 1711 | 楼层模块板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1712 | 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1713 | 继电器板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1714 | CALL INTERFACE-BOARD 55095G02 | PC | 1 | 13% |  |
| 1715 | 反绳轮D330/8XD8MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1716 | 绳轮 D530 8X13 | PC | 1 | 13% |  |
| 1717 | 张紧装置绳轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1718 | 补偿绳轮，D780MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1719 | 电路板组件 581028G01 0.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1720 | 滚轮导靴 RG150 | PC | 1 | 13% |  |
| 1721 | 导靴滚轮,RG150 | PC | 1 | 13% |  |
| 1722 | 滚轮导靴 RG150 | PC | 1 | 13% |  |
| 1723 | 滚动导靴 RG150 D153/32MM W=38MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1724 | 滚轮导靴 D150MM W=38MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1725 | 滚轮导靴 D150/32MM W=27MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1726 | RG150滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1727 | RG150滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1728 | EXP3 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1729 | 轿顶同步开关磁铁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1730 | REV 3.3 输入输出板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1731 | 安全缓冲器 140X200 ACLA 300172 MOD. A | PC | 1 | 13% |  |
| 1732 | SIGNAL POWER SUPPLY UNIT 586060G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 1733 | 开门定位装置 ADC1 和 ADC2L | PC | 1 | 13% |  |
| 1734 | 上梁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1735 | 轿厢与轿架立柱固定组件,CF10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1736 | 同步钢丝绳 | PC | 1 | 13% |  |
| 1737 | 绳索 | PC | 1 | 13% |  |
| 1738 | ADC门机板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1739 | ADC电源板380V/50HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 1740 | AXLE,L=126MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1741 | 线缆支架，φ4 (5/32") | PC | 1 | 13% |  |
| 1742 | 滚轮,锁 D150/32MM W=38MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1743 | 张紧装置固定件 T140-1 | PC | 1 | 13% |  |
| 1744 | OL100张紧绳轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1745 | 锁钩 | PC | 1 | 13% |  |
| 1746 | 钢芯门机皮带,24.9X3.7X3890MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1747 | 门机随行链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1748 | AMD门机随行链 | PC | 1 | 13% |  |
| 1749 | Motor for left opening door | PC | 1 | 13% |  |
| 1750 | 门机马达,AMDR2右置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1751 | 门刀,AMDR2左置,NH=500 | PC | 1 | 13% |  |
| 1752 | AMD R2右置门刀，NH=300 | PC | 1 | 13% |  |
| 1753 | AMD Railing2右置门刀,NH=500 | PC | 1 | 13% |  |
| 1754 | 关门装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1755 | 电缆链条组 | PC | 1 | 13% |  |
| 1756 | 轴，D95X490MM 42CRMO4V | PC | 1 | 13% |  |
| 1757 | 磁铁组件 24VDC OL35 | PC | 1 | 13% |  |
| 1758 | 电缆组件, L6M | PC | 1 | 13% |  |
| 1759 | 锁门刀 AMD02L | PC | 1 | 13% |  |
| 1760 | AMD010 R1门刀 | PC | 1 | 13% |  |
| 1761 | 右门刀NH=300 | PC | 1 | 13% |  |
| 1762 | LOCK, DOOR IP54 OPP TO G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 1763 | 门刀,LOCK AMD01L RAILING 1 | PC | 1 | 13% |  |
| 1764 | Lock Coupler centre-open. right NH=300 | PC | 1 | 13% |  |
| 1765 | 门刀,LOCK RAILING 2 CENTRE OPENING | PC | 1 | 13% |  |
| 1766 | 带锁门刀, R2 中分 | PC | 1 | 13% |  |
| 1767 | 门刀 | PC | 1 | 13% |  |
| 1768 | 门刀，带轿门锁R2中分 NH=400 | PC | 1 | 13% |  |
| 1769 | 门刀 NH=500 R2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1770 | 门刀,LOCK RAILING 2 CENTRE OPENING | PC | 1 | 13% |  |
| 1771 | 门刀, LOCK RAILING 2 SIDE OPENING | PC | 1 | 13% |  |
| 1772 | 带锁门刀, R2 旁开 | PC | 1 | 13% |  |
| 1773 | 门刀, LOCK RAILING 2 SIDE OPENING | PC | 1 | 13% |  |
| 1774 | COUPLER, LOCK RAILING 2 SIDE OPENING | PC | 1 | 13% |  |
| 1775 | AMD门机马达，IP54 | PC | 1 | 13% |  |
| 1776 | 可调节门机支架 | PC | 1 | 13% |  |
| 1777 | AMD Railing2 左开门锁钩组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1778 | 门锁钩组件(右置) | PC | 1 | 13% |  |
| 1779 | 整套AMD Railing2左置钩子锁 | PC | 1 | 13% |  |
| 1780 | 整套厅门钩子锁,AMD中分R1 | PC | 1 | 13% |  |
| 1781 | 厅门门锁组件 2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1782 | HOOK, LOCK AMDNAL 1 RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 1783 | AMD 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1784 | 滚轮导靴的滚轮，D100/32MM 厚27MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1785 | 滚轮导靴,RG100 用于T75导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 1786 | GUIDE SHOE,ROLLER RG100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1787 | 绳轮组件，D976 9Xd16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1788 | 曳引轮组件 D530 8XD10MM E=144 | PC | 1 | 13% |  |
| 1789 | 绳轮，直径530 6XD13MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1790 | 反绳轮D530 8XD13 | PC | 1 | 13% |  |
| 1791 | 反绳轮,D530 8XD13MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1792 | 反绳轮D530 7Xd16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1793 | 反绳轮,D656/8XD10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1794 | 反绳轮D656, 8XD13 | PC | 1 | 13% |  |
| 1795 | 绳轮，D656 7XD16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1796 | 滑轮组,CFE10UP D330/6XD8MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1797 | 绳轮组件 D530 9Xd16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1798 | 对重反绳轮410,6XD8，用于CWF12PWS | PC | 1 | 13% |  |
| 1799 | 对重反绳轮, DR410/5XD10MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1800 | 面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1801 | 面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1802 | 支架, 固定电缆链条 | PC | 1 | 13% |  |
| 1803 | 东芝门刀 | PC | 1 | 13% |  |
| 1804 | 绳头称重装置 含感应器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1805 | ROPE FIXING WITH LOAD WEIGHTING SENSOR | PC | 1 | 13% |  |
| 1806 | 绳头称重装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1807 | 称重感应绳头板，T70, T82, T89 | PC | 1 | 13% |  |
| 1808 | R176TD/192AD-1A42RF-B5S编码器电线 | PC | 1 | 13% |  |
| 1809 | OL35非对称垂直张紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1810 | 对重反绳轮轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 1811 | D15 门机接头转换连接线 | PC | 1 | 13% |  |
| 1812 | AMD15变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1813 | D15 门机控制器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1814 | AMD驱动马达替换包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1815 | AMD驱动马达替换包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1816 | AMD驱动马达替换包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1817 | AMD驱动替换包,无马达 | PC | 1 | 13% |  |
| 1818 | 轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 1819 | 变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1820 | 驱动单元（D2） | PC | 1 | 13% |  |
| 1821 | AMD D1 TO D10替换包 | PC | 1 | 13% |  |
| 1822 | AMD D1 TO D10 REPLACEMENT PACKAGE | PC | 1 | 13% |  |
| 1823 | ROPE ANCHOR, ROPE D10-12MM L650 WELDED | PC | 1 | 13% |  |
| 1824 | 钢丝绳固定件, D16MM L=650MM M20 CASTED | PC | 1 | 13% |  |
| 1825 | ROPE FIXING, D19MM L=793MM M24 CASTED | PC | 1 | 13% |  |
| 1826 | 轮轴,D65MM L=440MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1827 | 轮轴 D65/75X440MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1828 | 轴D65/90X440MM ST50K/42CRMO4V | PC | 1 | 13% |  |
| 1829 | 制动控制板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1830 | PCB LCE BRKS REV 1.0 | PC | 1 | 13% |  |
| 1831 | COPIO 612885G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 1832 | 称重装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1833 | MX06左闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1834 | 旋转变压器TS2641N 11E64 | PC | 1 | 13% |  |
| 1835 | 旋转变压器，TS2641N 12E64 | PC | 1 | 13% |  |
| 1836 | PCB-assem. I/O 接口板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1837 | 电源控制板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1838 | 8位按钮板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1839 | 按钮板组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 1840 | 对重块 CWF10 (Mono) 25.19KG/PC | PC | 1 | 13% |  |
| 1841 | 马达减震垫,MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1842 | 抱闸组件,MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1843 | 抱闸组件 MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1844 | 抱闸,MX10 EXTENTED | PC | 1 | 13% |  |
| 1845 | 制动器组件, MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 1846 | 轴, D70X542.7MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1847 | 轴 D65H9X495.7MM 42CRMO4V | PC | 1 | 13% |  |
| 1848 | 滚轮导靴 D128/32MM W=27MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1849 | 对重补偿链导向装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1850 | 油压缓冲器OB20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1851 | 缓冲器,OB25 | PC | 1 | 13% |  |
| 1852 | OL35 张紧装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 1853 | 减震+垫片 | PC | 1 | 13% |  |
| 1854 | 减震垫组合, KQT = 1876 - 2525 | PC | 1 | 13% |  |
| 1855 | 马达减震垫+垫片,MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 1856 | 导向轮，曳引机侧D410 | PC | 1 | 13% |  |
| 1857 | 对重轮,D534X7Xd13 | PC | 1 | 13% |  |
| 1858 | PULLEY, DIVERTER D534MM 8 GROOVES | PC | 1 | 13% |  |
| 1859 | 绳轮D535，5槽，d13mm | PC | 1 | 13% |  |
| 1860 | 导向轮装置，D534 6XD13 N1478 | PC | 1 | 13% |  |
| 1861 | 地震减震 | PC | 1 | 13% |  |
| 1862 | 光幕 | PC | 1 | 13% |  |
| 1863 | 断路器,2-POLE 25A/30MA | PC | 1 | 13% |  |
| 1864 | SAFETY SWITCH,FOR OIL BUFFER | PC | 1 | 13% |  |
| 1865 | MX18 松闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1866 | MX18 抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1867 | MX18 带开关抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1868 | 抱闸,MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1869 | 抱闸,MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1870 | MX18带接近开关抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1871 | MX20带微动开关抱闸 | PC | 1 | 13% |  |
| 1872 | MOTOR CABLE,MX18 10MM2 (V3F) | PC | 1 | 13% |  |
| 1873 | 轿底称重整套 | PC | 1 | 13% |  |
| 1874 | 带插的传感器 XS4-P30AB120;L=6m | PC | 1 | 13% |  |
| 1875 | 带插的传感器 XS4-P30AB120;L=6m | PC | 1 | 13% |  |
| 1876 | LCECPU电脑板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1877 | LCECAN板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1878 | 板 LCECAN GROUP E LINK | PC | 1 | 13% |  |
| 1879 | 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1880 | LCECAN板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1881 | LCE230 板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1882 | LCE230印刷电路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1883 | LCEKNX VOI 板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1884 | LCEREC电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1885 | LCEREC电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1886 | 电源整流板 LCEREC (723 | PC | 1 | 13% |  |
| 1887 | LCEREC电源板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1888 | 电源板 LCEREC | PC | 1 | 13% |  |
| 1889 | 电源整流板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1890 | LCEOPT选项板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1891 | LCEOPT选项板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1892 | LCE功能选项板装配 | PC | 1 | 13% |  |
| 1893 | LCEOPT板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1894 | LCEOPT ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1895 | LCEGTW板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1896 | LCEGTW电路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1897 | 楼层节点到FRD/WSC选项电缆L=120 | PC | 1 | 13% |  |
| 1898 | 轿顶接线盒装配 | PC | 1 | 13% |  |
| 1899 | 过热保护变压器,400V 500VA 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 1900 | 变压器 630VA/400/230/20/20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1901 | 厅站指示器横向（HL245D)线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1902 | K-Delta层显板,水平 | PC | 1 | 13% |  |
| 1903 | 国产SIGMATC轿内点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1904 | SIGALM 警报板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1905 | LCEFCB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1906 | LCEFCB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1907 | PCB ASSEMBLY 713700G14 LCEFCB | PC | 1 | 13% |  |
| 1908 | LCEFCB ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1909 | LCECOB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1910 | LCECOB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1911 | LCECOB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1912 | PCB, LCECOB COP, NEW LON, COATED | PC | 1 | 13% |  |
| 1913 | LCECEB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1914 | LCECIB板,具有ATS功能 | PC | 1 | 13% |  |
| 1915 | LCECEB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1916 | LCECIB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1917 | 电子板组件，LCECEB FLOORS 65 - 96 | PC | 1 | 13% |  |
| 1918 | PCB, LCECEB COP EXTENSION BOARD, COATED | PC | 1 | 13% |  |
| 1919 | LCEFOB楼层选项板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1920 | 检修盒（包括电缆）LCECCB | PC | 1 | 13% |  |
| 1921 | 检修盒,LCECCBN/LCECCBN2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1922 | 轿顶维保单元 | PC | 1 | 13% |  |
| 1923 | 轿顶检修盒，LCECCBN2 | PC | 1 | 13% |  |
| 1924 | 轿顶检修盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 1925 | 轿顶检修盒，不带警铃按钮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1926 | 轿顶检修盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 1927 | 轿顶检修盒，带警铃按钮 | PC | 1 | 13% |  |
| 1928 | 驱动控制板 385 | PC | 1 | 13% |  |
| 1929 | 变极器控制板 385 | PC | 1 | 13% |  |
| 1930 | IMC电子板,用于V3F16ES | PC | 1 | 13% |  |
| 1931 | DC连接电容器模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 1932 | V3F23 DC 电容模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 1933 | 紧急灯盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 1934 | 点阵显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1935 | LCERAL ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1936 | LCECCEB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1937 | LCECCBS 轿厢计算机板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1938 | 细塑料框架 COP | PC | 1 | 13% |  |
| 1939 | 环, D310/222MM MX100 | PC | 1 | 13% |  |
| 1940 | 手轮, MX32/40/100 D628MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1941 | 驱动模块385 | PC | 1 | 13% |  |
| 1942 | 驱动模块385 | PC | 1 | 13% |  |
| 1943 | Current Measuring Board 725810G02 | PC | 1 | 13% |  |
| 1944 | CMAXADAP解码板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1945 | 点阵显示器COP水平 | PC | 1 | 13% |  |
| 1946 | 电路板 LCE-FURE SAFETY CIRCUIT LPT | PC | 1 | 13% |  |
| 1947 | CABLE, PIT SAFETY CIRCUIT L=50M | PC | 1 | 13% |  |
| 1948 | 底坑安全回路电缆，L = 55米 | PC | 1 | 13% |  |
| 1949 | 底坑安全回路电缆，150米 | PC | 1 | 13% |  |
| 1950 | 限位开关,L=3M | PC | 1 | 13% |  |
| 1951 | 限位开关,L=3M | PC | 1 | 13% |  |
| 1952 | 变压器,1000VA420 400//230/20/20V | PC | 1 | 13% |  |
| 1953 | 变压器1200VA400//230/20/20/20V | PC | 1 | 13% |  |
| 1954 | 驱动模块－LCECPU电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1955 | 2位7段码数字显示器 24 VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 1956 | 2位7段码数字显示器 24 VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 1957 | 消防开关用电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1958 | 消防开关用电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1959 | 2位点阵数字显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1960 | 风扇+导风管 | PC | 1 | 13% |  |
| 1961 | 前地坎部件(AMDC1) | PC | 1 | 13% |  |
| 1962 | 对重保护板, MX20 WH SAFETY GEAR | PC | 1 | 13% |  |
| 1963 | TRANSYSCAR对重保护屏 | PC | 1 | 13% |  |
| 1964 | 带显示底层厅外召唤/短发丝 | PC | 1 | 13% |  |
| 1965 | 带显示底层厅外召唤OSS/短发丝 | PC | 1 | 13% |  |
| 1966 | 带显示中间层厅外召唤OSS/短发丝 | PC | 1 | 13% |  |
| 1967 | 固定底坑爬梯 长度1000-1300MM / 2501-3800MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1968 | 固定底坑爬梯 长度1301-1600MM / 3801-4100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1969 | 固定底坑爬梯 长度1601-1900MM / 4101-4400MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1970 | 固定底坑爬梯 长度1901-2200MM / 4401-4700MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1971 | 固定底坑爬梯 长度2501-2800MM / 5001-5300MM | PC | 1 | 13% |  |
| 1972 | 紧急救援绳夹 minispace | PC | 1 | 13% |  |
| 1973 | 紧急救援绳夹 MINISPACE | PC | 1 | 13% |  |
| 1974 | 滤波模块端子 | PC | 1 | 13% |  |
| 1975 | 选项群控电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 1976 | 平层传感器 | PC | 1 | 13% |  |
| 1977 | NTS Board 752710G01 | PC | 1 | 13% |  |
| 1978 | 减震垫, MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1979 | 板, FLOOR CODE HIPO/HIPO M | PC | 1 | 13% |  |
| 1980 | PCB-LCE显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1981 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1982 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1983 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1984 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1985 | LCEDRV board | PC | 1 | 13% |  |
| 1986 | ADOS板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1987 | 厅门重锤 A=350mm 3.3kg | PC | 1 | 13% |  |
| 1988 | WEIGHT,CLOSING AMDL | PC | 1 | 13% |  |
| 1989 | 进口FCB24板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1990 | 电路板, LCEHAS FLOOR BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 1991 | LCE 软件,4.0.20 FOR LCECPU20 | PC | 1 | 13% |  |
| 1992 | 绳夹 | PC | 1 | 13% |  |
| 1993 | PULLEY ASSY, D533 6XD13MM CWT4PSM | PC | 1 | 13% |  |
| 1994 | 电气功能选项盒(1块LCEOPT板) | PC | 1 | 13% |  |
| 1995 | PCB,LOPCB LCE | PC | 1 | 13% |  |
| 1996 | LAND OPERATING PANEL,LOP-CB ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 1997 | LOP PCB操作板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1998 | LCECPUnc电脑板 | PC | 1 | 13% |  |
| 1999 | DIVERTING PULLEY D656, 7Xd16 | PC | 1 | 13% |  |
| 2000 | 带吊眼钢丝绳夹 6XD13 | PC | 1 | 13% |  |
| 2001 | AXLE,D65/50 L228 | PC | 1 | 13% |  |
| 2002 | 到站灯板,黄色,SIGLANV | PC | 1 | 13% |  |
| 2003 | 旋转变压器电缆 KDH,MX32 MX40 MX100 | PC | 1 | 13% |  |
| 2004 | 旋转变压器电缆(7m) | PC | 1 | 13% |  |
| 2005 | 旋转变压器电缆 MX18,32,40,100 | PC | 1 | 13% |  |
| 2006 | 旋转变压器电缆电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 2007 | 绳轮组件，D656MM 8XD16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2008 | 绳轮组件，D656MM 9XD13MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2009 | 绳轮组件，D656 8Xd16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2010 | 绳轮 D656 7Xd19MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2011 | 绳轮D780 8XD16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2012 | 绳轮组件，D780 7Xd19MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2013 | 张紧轮组件, D895 8Xd19MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2014 | 绳轮D895 9Xd16MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2015 | V3F18 A5 板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2016 | 主开关，小机房电气 | PC | 1 | 13% |  |
| 2017 | 导向轮D656, 7XD16MM N1478 | PC | 1 | 13% |  |
| 2018 | 限位开关(51)ASSEMBLY(HF) | PC | 1 | 13% |  |
| 2019 | MX05-06电阻模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2020 | 电阻模块 TranSys MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 2021 | 抱闸控制模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2022 | 电路板,F2KC7S AMBER COP DISPLAY | PC | 1 | 13% |  |
| 2023 | 线路板 LCECPU40 AM188ES | PC | 1 | 13% |  |
| 2024 | LCECPU40 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 2025 | 电子板，LCECPU561 | PC | 1 | 13% |  |
| 2026 | 电子板LCECPU561 | PC | 1 | 13% |  |
| 2027 | 电子板， LCECPU561 G09 | PC | 1 | 13% |  |
| 2028 | 旋转变压器,MX32/40/100 | PC | 1 | 13% |  |
| 2029 | ISE INTERCOM FOR MAP | PC | 1 | 13% |  |
| 2030 | SEPB - 驱动扁平电缆 | PC | 1 | 13% |  |
| 2031 | 厅站指示器垂直（HL245D)线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2032 | 国产SIGMATV垂直层站点阵显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2033 | 变压器,1200VA | PC | 1 | 13% |  |
| 2034 | 松开制动操作杆,MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 2035 | 旋转变压器 MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 2036 | V3F25 100A电容模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2037 | CONTROL TRANSFORMER 1400 VA | PC | 1 | 13% |  |
| 2038 | EAQ 模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2039 | 刹车电阻 | PC | 1 | 13% |  |
| 2040 | 电阻模块，V3F18 1 | PC | 1 | 13% |  |
| 2041 | 开关模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2042 | 变压器 V3F18 | PC | 1 | 13% |  |
| 2043 | 24VDC备用电源组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2044 | 轴，D70X183MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2045 | V3F25/V3F16 速度线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2046 | V3F25/V3F16 速度线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2047 | V3F25/V3F18 HCB 385 | PC | 1 | 13% |  |
| 2048 | 对重保护板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2049 | 扬声器FSM0007(带支架） | PC | 1 | 13% |  |
| 2050 | 变压器,20V 40VA 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2051 | 井道磁开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 2052 | 磁开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 2053 | 抱闸钢丝绳 | PC | 1 | 13% |  |
| 2054 | 松闸手柄 | PC | 1 | 13% |  |
| 2055 | 平层开关12VDC | PC | 1 | 13% |  |
| 2056 | 平层感应器组件（含4个感应器+支架及线） | PC | 1 | 13% |  |
| 2057 | 平层感应器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2058 | 护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2059 | LED射灯,外壳黑色 | PC | 1 | 13% |  |
| 2060 | 轿内天花板组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2061 | AMDL厅门开门装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2062 | 线缆，串行变频器接口 L=5M EN | PC | 1 | 13% |  |
| 2063 | 线缆，2xINS. SAFETY FL-FL (122) 4FL 5.0M | PC | 1 | 13% |  |
| 2064 | 电缆,2xINS. SAFETY FL-FL (122) 6FL 3.5M | PC | 1 | 13% |  |
| 2065 | 电缆,2xINS. SAFETY FL-FL (122) 6FL 5.0M | PC | 1 | 13% |  |
| 2066 | DZS 装置电缆 L=7M EN | PC | 1 | 13% |  |
| 2067 | LCEETSL板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2068 | 适配板,F2K到KNX99 | PC | 1 | 13% |  |
| 2069 | 平层板支架组件,轿厢导轨 | PC | 1 | 13% |  |
| 2070 | ETS 模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2071 | 风扇 2E140-PI51-08 CE MX20,MX32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2072 | 风机组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2073 | 3-WAY 阀门置换组 MX40 | PC | 1 | 13% |  |
| 2074 | 软管维修组 | PC | 1 | 13% |  |
| 2075 | SHAFT FOR RESOLVER,MX40 | PC | 1 | 13% |  |
| 2076 | 测速编码器组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2077 | 成套维修组件 HYDRAULIC CYL. | PC | 1 | 13% |  |
| 2078 | 液压缸组件 FOR BRAKE | PC | 1 | 13% |  |
| 2079 | 楼层代码HIPO M面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2080 | 抱闸控制模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2081 | 刹车控制模块（w/o timer） | PC | 1 | 13% |  |
| 2082 | 信号连接电缆 F2KMUL-F2KKIB/F2KKS2 | PC | 1 | 13% |  |
| 2083 | 钥匙开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 2084 | 电阻箱,V3F25MLB100 | PC | 1 | 13% |  |
| 2085 | 机房选项盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 2086 | 井道网络模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2087 | 控制柜至楼层节点电缆L＝20m | PC | 1 | 13% |  |
| 2088 | 主开关模块，FOUR LIFTS RCBO 10A | PC | 1 | 13% |  |
| 2089 | 变压器,1250VA 420V | PC | 1 | 13% |  |
| 2090 | F2KCDMW板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2091 | COP电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2092 | PCB F2KHDM HLI线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2093 | F2KHDM 线路板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2094 | 厅外点阵显示板F2KHDVW橘黄色 | PC | 1 | 13% |  |
| 2095 | F2KHLAW ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 2096 | F2KHLAW ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 2097 | PCB F2KFUL COP/LCS板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2098 | 末极限开关撞弓 | PC | 1 | 13% |  |
| 2099 | VTC板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2100 | LCE SOFTWARE,6.12.3 ROW W KRM | PC | 1 | 13% |  |
| 2101 | LCE 软件, 6.7.18.4 ROW W KX99 | PC | 1 | 13% |  |
| 2102 | 紧急开门装置F.T.立柱侧 | PC | 1 | 13% |  |
| 2103 | 轿厢缓冲器底座，L=1006-1220MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2104 | SINGLE PILLAR ASSEMBLY L=515-698MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2105 | SINGLE PILLAR ASSEMBLY L=692-888MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2106 | 松闸钢丝,MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 2107 | 开关模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2108 | 交叉接线模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2109 | 交叉接线模块KDL32 ，额外电源, KDL32, KDM40 | PC | 1 | 13% |  |
| 2110 | 制动电阻箱 | PC | 1 | 13% |  |
| 2111 | 制动电阻箱 | PC | 1 | 13% |  |
| 2112 | 线缆，LCECPU到DCBH，2.25米 | PC | 1 | 13% |  |
| 2113 | 轿厢顶部导轨加强垫板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2114 | KONE7000 液晶显示器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2115 | 电缆, ENCODER L=3M | PC | 1 | 13% |  |
| 2116 | 马达编码器 电线 L=13750MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2117 | ENCODER, POSITION | PC | 1 | 13% |  |
| 2118 | POSITION ENCODER (NEB) FOR ROW | PC | 1 | 13% |  |
| 2119 | 抱闸控制模块,用于MX32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2120 | 抱闸控制模块,用于MX40 | PC | 1 | 13% |  |
| 2121 | 制动控制部件,FOR MX100 MACHINERY | PC | 1 | 13% |  |
| 2122 | 抱闸控制模块,用于MX32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2123 | MX40抱闸控制模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2124 | 抱闸控制模块,用于MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 2125 | 读取单元,HIPO-M-A | PC | 1 | 13% |  |
| 2126 | MX18接线盒 | PC | 1 | 13% |  |
| 2127 | 风扇,MOTOR MYT17 | PC | 1 | 13% |  |
| 2128 | 接口控制器KIC | PC | 1 | 13% |  |
| 2129 | DOP INTERFACE CABLE,10M | PC | 1 | 13% |  |
| 2130 | CMBN板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2131 | CMBN板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2132 | 滑动导靴 | PC | 1 | 13% |  |
| 2133 | 补偿绳涨紧装置轮轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 2134 | 补偿绳涨紧装置轮轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 2135 | LCECOB TO F2KMUL CABLE,NO ALARM IN END | PC | 1 | 13% |  |
| 2136 | 风扇V3F18 90A | PC | 1 | 13% |  |
| 2137 | GUIDE, COMPENSATION CABLE L=650MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2138 | 补偿链支架 L750MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2139 | GUIDE, COMPENSATION CABLE L=850MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2140 | 补偿链导向装置 L=950mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2141 | TAMAGAWA ENCODER WITH ROUND FLANGE | PC | 1 | 13% |  |
| 2142 | RF2KADB显示适配 | PC | 1 | 13% |  |
| 2143 | MX18维修组件,含刹车片 | PC | 1 | 13% |  |
| 2144 | MX18维修组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2145 | RESISTOR,POWER 600VAC 110W 5OHM | PC | 1 | 13% |  |
| 2146 | 电阻 2M 2M 3PHASE | PC | 1 | 13% |  |
| 2147 | PCB, 2-CHANNEL PCI CAN BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 2148 | SLG10导靴，130X104X40MM 16mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2149 | 靴衬,16MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 2150 | KDS50 LCII底层带OSS | PC | 1 | 13% |  |
| 2151 | 补偿链，WFB075 | M | 1 | 13% |  |
| 2152 | 补偿链，WFB100 | M | 1 | 13% |  |
| 2153 | 补偿链，WFB150 | M | 1 | 13% |  |
| 2154 | 补偿链，WFB200 | M | 1 | 13% |  |
| 2155 | 补偿链，WFB250 | M | 1 | 13% |  |
| 2156 | 补偿链，WFB300 | M | 1 | 13% |  |
| 2157 | 补偿链，WFB350 | M | 1 | 13% |  |
| 2158 | 补偿链，WFB400 | M | 1 | 13% |  |
| 2159 | D8钢芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2160 | D13 钢芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2161 | 限速器钢丝绳, PAWO F1, D=6MM | M | 1 | 13% |  |
| 2162 | D8麻芯钢丝绳,8x19s+pp - 8 | M | 1 | 13% |  |
| 2163 | D10麻芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2164 | D13麻芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2165 | D16麻芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2166 | D19 麻芯曳引绳 | M | 1 | 13% |  |
| 2167 | 电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2168 | PCB, BSTSHL BOARD HL DRIVER 24V | PC | 1 | 13% |  |
| 2169 | 门刀滚轮 D45XD12MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 2170 | 对重导轨, HT60-1.5, L=5000mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2171 | CAPACITOR, 47MF 900V 80A | PC | 1 | 13% |  |
| 2172 | CAPACITOR, 68MF 900V 80A | PC | 1 | 13% |  |
| 2173 | OL100张紧轮, D304/306MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2174 | 限速器张紧轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 2175 | 推杆，OSG OL100 | PC | 1 | 13% |  |
| 2176 | AVDLCD_V 垂直液晶显示板( 中文功能显示) | PC | 1 | 13% |  |
| 2177 | KDS300 COP LCD显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2178 | 滚轮导靴 RG200 D200/27 | PC | 1 | 13% |  |
| 2179 | 磁开关,24VDC 100X67X22MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2180 | 开门撞弓 | PC | 1 | 13% |  |
| 2181 | ADC电源板,345/380/415V | PC | 1 | 13% |  |
| 2182 | 滚轮导靴 D80.7MM W=28.2MM | PAC | 1 | 13% |  |
| 2183 | 导靴滚轮,D80MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2184 | 滚动导靴 86800G16,RG80 | PC | 1 | 13% |  |
| 2185 | 螺纹杆，M8 DIN 975 4.6 | M | 1 | 13% |  |
| 2186 | 电位器,ADC PL<=1300MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2187 | POTENTIOMETER 87011G02,1.5TURN,LL>1400 | PC | 1 | 13% |  |
| 2188 | KCECCG 组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2189 | KCEREL板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2190 | KCEREL电子板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2191 | KCEREL 电路板模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2192 | KCEREL ASSEMBLY G06 | PC | 1 | 13% |  |
| 2193 | D10钢芯钢丝绳,D10-8X19S+IWR1570 N/MM2 | M | 1 | 13% |  |
| 2194 | 风扇, V3F16R KDL16R | PC | 1 | 13% |  |
| 2195 | DOOR CLOSE KEEPER 87091G02 | PC | 1 | 13% |  |
| 2196 | 轴承座,MX18 | PC | 1 | 13% |  |
| 2197 | MONITOR,FLAT 100-240V 19W | PC | 1 | 13% |  |
| 2198 | 风扇 RG125-19/56 | PC | 1 | 13% |  |
| 2199 | 动力制动模块,V3F25-40/80A | PC | 1 | 13% |  |
| 2200 | 油封 AS190X220X12 DIN3760-NBR | PC | 1 | 13% |  |
| 2201 | 轴承 6032-2RS1/C3 MTF3 | PC | 1 | 13% |  |
| 2202 | LCEUIO组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2203 | FAN ASSEMBLY,KDH CABINET | PC | 1 | 13% |  |
| 2204 | KDH 通讯电缆 L=2.8M | PC | 1 | 13% |  |
| 2205 | 变压器,380-480V/400 | PC | 1 | 13% |  |
| 2206 | 电感,125A 500V | PC | 1 | 13% |  |
| 2207 | 隔离转换器 RS-232 TO 422/485 | PC | 1 | 13% |  |
| 2208 | 风扇,0.35A 230VAC 64W | PC | 1 | 13% |  |
| 2209 | 风扇保护罩,6.4X240MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2210 | 接触器 交流-4 -440V/125A - 线圈 220VDC直流 | PC | 1 | 13% |  |
| 2211 | 三相断路器 80A 480VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 2212 | 三相断路器 100A 480VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 2213 | 三相断路器 125A 480VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 2214 | 三相断路器 150A 480VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 2215 | 交通灯，红绿 | PC | 1 | 13% |  |
| 2216 | 银灰色 带轮子 三边装黄色平齿边框 不带磨面 | PC | 1 | 13% |  |
| 2217 | 回转链，22节 | PC | 1 | 13% |  |
| 2218 | Handrail chain 102nodes 16B-2 (E1C) | PC | 1 | 13% |  |
| 2219 | Handrail chain 134nodes, 16B-2 (E1C) | PC | 1 | 13% |  |
| 2220 | 接触器 E1C | PC | 1 | 13% |  |
| 2221 | IGBT update kit for V3F80 - 80A module | PC | 1 | 13% |  |
| 2222 | 单相断路器 4A 240V | PC | 1 | 13% |  |
| 2223 | LWM放大器，PCB | PC | 1 | 13% |  |
| 2224 | COP FULL GRAPHIC COLOR LCD DISPLAY | PC | 1 | 13% |  |
| 2225 | 10.4寸TFT全彩液晶显示器，竖屏 | PC | 1 | 13% |  |
| 2226 | AVDHLR1到站灯板，用于大尺寸圆形 | PC | 1 | 13% |  |
| 2227 | DCBM MCB板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2228 | MCDM板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2229 | 脉冲编码器界面模块，24VDC 55MA | PC | 1 | 13% |  |
| 2230 | DCBM CPU板, KDL32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2231 | 回路板,ASRU-01C | PC | 1 | 13% |  |
| 2232 | 电子板AGPS-11C，15VDC 6W | PC | 1 | 13% |  |
| 2233 | 电缆 GPUS-01 国内用 | PC | 1 | 13% |  |
| 2234 | 电缆 GPUS-01,ACS800-11 | PC | 1 | 13% |  |
| 2235 | 多方通话 TB-10 | PC | 1 | 13% |  |
| 2236 | 安全开关,250VAC 6A 1NO+1NC IP65 | PC | 1 | 13% |  |
| 2237 | 驱动模块,VACON NX 500V 87A | PC | 1 | 13% |  |
| 2238 | AMD D1钢芯门机皮带,L=4400MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2239 | AMD D1门机皮带,纤维芯,L=4400MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2240 | 变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2241 | 变压器,127V/230V/400V 50HZ/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 2242 | 油杯，K=29mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2243 | R1带锁门刀锁钩 | PC | 1 | 13% |  |
| 2244 | AMD R5右门刀带锁，NH=300 | PC | 1 | 13% |  |
| 2245 | AMD R1中分轿门触点 | PC | 1 | 13% |  |
| 2246 | 开门装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2247 | R6带轿门锁触点组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2248 | 门机马达 | PC | 1 | 13% |  |
| 2249 | 门机马达 | PC | 1 | 13% |  |
| 2250 | AMD D15门机马达 | PC | 1 | 13% |  |
| 2251 | 门机马达, 用于AMD D1.5 D7, 右置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2252 | AMDC-MIT161左门刀V2 NH500 | PC | 1 | 13% |  |
| 2253 | 松闸钢丝 | PC | 1 | 13% |  |
| 2254 | 抱闸组件，MX10US | PC | 1 | 13% |  |
| 2255 | 抱闸电磁铁 230VAC 0.15A | PC | 1 | 13% |  |
| 2256 | UNIT,DRIVE 400V 40A | PC | 1 | 13% |  |
| 2257 | 轴，D65/65X264MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2258 | 轴，D65/65X306MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2259 | MCDMC板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2260 | 电容,30UF-1000VDC/640VAC-D50XH85 | PC | 1 | 13% |  |
| 2261 | FAN, 24VDC 25.2W 50/60HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 2262 | 马达底部缓冲垫, PU30x149x411 VH124-55 | PC | 1 | 13% |  |
| 2263 | ROPE JUMP COVERS, Minispace, 8-grooves | PC | 1 | 13% |  |
| 2264 | 钢丝绳防跳盖板，MINISPACE 7槽 | PC | 1 | 13% |  |
| 2265 | 编码器线缆,7M | PC | 1 | 13% |  |
| 2266 | 编码器线缆，11M | PC | 1 | 13% |  |
| 2267 | 旋转变压器电缆,11M | PC | 1 | 13% |  |
| 2268 | 电缆组件，MX14 10MM2 10M CSA | PC | 1 | 13% |  |
| 2269 | SLG1，用于10mmT75导轨，A=10.5MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2270 | 导靴 SLG1,16mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2271 | 电源模块 HF150W-SDR-26 | PC | 1 | 13% |  |
| 2272 | 滑动导靴，SLG2 9mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2273 | SLG2滑动导靴,16mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2274 | KDL32 控制单元 | PC | 1 | 13% |  |
| 2275 | DC-LINK 电容模块 KDL32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2276 | SD卡（带程序） | PC | 1 | 13% |  |
| 2277 | 385电源模块控制线, 用于KDL32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2278 | CABLE FIXING FOR CURTAIN OF LIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 2279 | 继电器 TIME 24VDC 230VAC 6A 36X12.5X29 | PC | 1 | 13% |  |
| 2280 | 紫铜管 | M | 1 | 13% |  |
| 2281 | HANDRAIL INLET BOX | PC | 1 | 13% |  |
| 2282 | 扶手带入口面板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2283 | 松闸扳手 | PC | 1 | 13% |  |
| 2284 | 制动线, L2=4000 | PC | 1 | 13% |  |
| 2285 | 松闸钢丝,MX14,L2=10m | PC | 1 | 13% |  |
| 2286 | 马达 7.5KW 415V 50HZ 960RPM IP21 | PC | 1 | 13% |  |
| 2287 | 24VDC,4A 直流电源 | PC | 1 | 13% |  |
| 2288 | NODE CABLE,DOP TO SHAFT (HF) 7M | PC | 1 | 13% |  |
| 2289 | 变压器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2290 | 制动模块 | PC | 1 | 13% |  |
| 2291 | 制动器,MX14 1200 L | PC | 1 | 13% |  |
| 2292 | 控制继电器 200-500VAC 1P | PC | 1 | 13% |  |
| 2293 | PCB, MCCB | PC | 1 | 13% |  |
| 2294 | PCB,MCCB | PC | 1 | 13% |  |
| 2295 | PCB, BRAKE CONTROL BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 2296 | 油压缓冲器,YH75A/435,V<=2.50m/s | PC | 1 | 13% |  |
| 2297 | TYBS 8包塑弹性电梯补偿链 | M | 1 | 13% |  |
| 2298 | TYBS 9包塑弹性电梯补偿链 | M | 1 | 13% |  |
| 2299 | TYBS 11包塑弹性电梯补偿链 | M | 1 | 13% |  |
| 2300 | TYBS 13包塑弹性电梯补偿链 | M | 1 | 13% |  |
| 2301 | 变频器, 7.5KW 380VAC | PC | 1 | 13% |  |
| 2302 | 门机控制板， PAX | PC | 1 | 13% |  |
| 2303 | MX编码器,D37.3 L2=4500 | PC | 1 | 13% |  |
| 2304 | MX编码器,D37.3 L2=7000 | PC | 1 | 13% |  |
| 2305 | 编码器,D37.3 L2=12500 | PC | 1 | 13% |  |
| 2306 | 编码器, D75 L2=4500 | PC | 1 | 13% |  |
| 2307 | 编码器, D75 L2=7000 | PC | 1 | 13% |  |
| 2308 | MX-ENCODER,D75 L2=12500 | PC | 1 | 13% |  |
| 2309 | 编码器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2310 | 驱动模块KDL16L,12A/400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2311 | KDL16L DRIVE MODULE, 14A, 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2312 | KDL16L 驱动模组, 18A 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2313 | KDL16L 驱动模组, 18A 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2314 | V3F16L替换套件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2315 | V3F16L替换套件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2316 | REPLACEMENT KIT FOR V3F16L | PC | 1 | 13% |  |
| 2317 | BCX07 ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 2318 | 检修盒, 报警按钮 L=1.5M, ZH | PC | 1 | 13% |  |
| 2319 | 检修盒, 报警按钮/蜂鸣器 L=1.5M, ZH,HF | PC | 1 | 13% |  |
| 2320 | MX14抱闸，制动力 1440 L | PC | 1 | 13% |  |
| 2321 | CONTROLLER PANA40PLUS 842003J | PC | 1 | 13% |  |
| 2322 | DAMPER CYLINDER | PC | 1 | 13% |  |
| 2323 | OIL TANK, 664X296X214MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2324 | 坦克轮缓冲垫 | PC | 1 | 13% |  |
| 2325 | 棘轮拉紧带,6M | PC | 1 | 13% |  |
| 2326 | MX20马达降噪装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2327 | 风扇，24VDC 5W 180X180X40MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2328 | PCB ASSEMBLY,CONTACTOR BOARD CO16 | PC | 1 | 13% |  |
| 2329 | 补偿链导向轮，DI=1100mm | PC | 1 | 13% |  |
| 2330 | 绳轮，DI=530mm，补偿装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2331 | 驱动模块KDL16R, 20A/400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2332 | RECOF.驱动模块, KDL16R 22A 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2333 | KDL16R DRIVE MODULE, 22A 400V | PC | 1 | 13% |  |
| 2334 | 驱动替换包，V3F16ES | PC | 1 | 13% |  |
| 2335 | LED天花射灯，LF97 | PC | 1 | 13% |  |
| 2336 | 玻璃钢对重保护板 C=700 | PC | 1 | 13% |  |
| 2337 | 玻璃钢对重保护板 C=700 | PC | 1 | 13% |  |
| 2338 | KDL16 配线 | PC | 1 | 13% |  |
| 2339 | 对重块, 生铁, 650X200X30MM 25KG | PC | 1 | 13% |  |
| 2340 | 有机房钢丝绳半自动润滑工具 | PC | 1 | 13% |  |
| 2341 | 限速器 OL35 CAR, 1.60M/S RIGHT BENT STAND | PC | 1 | 13% |  |
| 2342 | MX32 中轴 | PC | 1 | 13% |  |
| 2343 | 电子板IVXVF 168.Q | PC | 1 | 13% |  |
| 2344 | BOARD TX RC 590723 SCHINDLER | PC | 1 | 13% |  |
| 2345 | LIMIT SWITCH, SPECIAL 13-14 21-22 IP67 | PC | 1 | 13% |  |
| 2346 | PU-BUFFEREN81 T5 MODEL A 220X80MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2347 | 多功能板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2348 | KSSMUL板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2349 | 测速计 | PC | 1 | 13% |  |
| 2350 | 旋转编码器组件GTF 7.16L/460- D75 11M | PC | 1 | 13% |  |
| 2351 | 转速计 MX05/MX06/MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 2352 | 法兰盘轴承,Y-TYPE INA RCJTY75 | PC | 1 | 13% |  |
| 2353 | 补偿链，WFQS075 | M | 1 | 13% |  |
| 2354 | 补偿链，WFQS100 | M | 1 | 13% |  |
| 2355 | 补偿链，WFQS150 | M | 1 | 13% |  |
| 2356 | 补偿链，WFQS200 | M | 1 | 13% |  |
| 2357 | 补偿链，WFQS250 | M | 1 | 13% |  |
| 2358 | 补偿链，WFQS300 | M | 1 | 13% |  |
| 2359 | 补偿链，WFQS350 | M | 1 | 13% |  |
| 2360 | 补偿链，WFQS400 | M | 1 | 13% |  |
| 2361 | 旋转变压器组件, MX20 | PC | 1 | 13% |  |
| 2362 | FAN,MX10 KDL32 | PC | 1 | 13% |  |
| 2363 | BEARING CHANGE KIT MX10 | PC | 1 | 13% |  |
| 2364 | KDA 模组, BCM25 40A | PC | 1 | 13% |  |
| 2365 | KDA模块, BCM25, KDM90, MRL, LCE, EN | PC | 1 | 13% |  |
| 2366 | V3F18替换组件 | PC | 1 | 13% |  |
| 2367 | PCB,MOTION CONTROL BOARD | PC | 1 | 13% |  |
| 2368 | TRAVELLING CABLE HANGER,WALL FIXING | PC | 1 | 13% |  |
| 2369 | TRAVELLING CABLE HANGER, WALL FIXING | PC | 1 | 13% |  |
| 2370 | NBSL1/2厅门触点电线 | PC | 1 | 13% |  |
| 2371 | 门挂板, 中分右侧LL=900 | PC | 1 | 13% |  |
| 2372 | 门挂板右 LL=1000MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2373 | 门挂板 RIGHT LL=1100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2374 | 门挂板LEFT LL=1000MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2375 | NBSL中分厅门左挂板组件 LL=1100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2376 | 门挂板, 左开慢门LL=800 | PC | 1 | 13% |  |
| 2377 | NBSL右开整套钩子锁，IP20 | PC | 1 | 13% |  |
| 2378 | TOE GUARD - NBSL护脚板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2379 | 护脚板, LL=1100MM | PC | 1 | 13% |  |
| 2380 | UNIT,PCB MCDM AND HEAT TRANSFER COMPOUND | PC | 1 | 13% |  |
| 2381 | STEPAXLE | PC | 1 | 13% |  |
| 2382 | TERMINAL STRIP PIECE, OUTSIDE RIGHT | PC | 1 | 13% |  |
| 2383 | TERMINAL STRIP PIECE, OUTSIDE LEFT | PC | 1 | 13% |  |
| 2384 | 梯级缺失传感器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2385 | 装在外盖板的柱状双色交通灯 | PC | 1 | 13% |  |
| 2386 | AB M310继电器 | PC | 1 | 13% |  |
| 2387 | 接触器 24VDC 16A 50/60HZ 4P | PC | 1 | 13% |  |
| 2388 | 胶水 500ML- TUBE 411 LOCT | PC | 1 | 13% |  |
| 2389 | 限位开关 | PC | 1 | 13% |  |
| 2390 | 松闸钢丝绳 MX20 L2=10000 | PC | 1 | 13% |  |
| 2391 | 硅驱动模块 CM75E3U-24H | PC | 1 | 13% |  |
| 2392 | 开关电源 X59LX-82 | PC | 1 | 13% |  |
| 2393 | DOPMUL ASSEMBLY | PC | 1 | 13% |  |
| 2394 | 坦克轮, D608 7XD16 | PC | 1 | 13% |  |
| 2395 | 进口驱动模块, KR6 40A IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 2396 | 交流变极器模组 KR7 90A IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 2397 | 交流变极器模组, KR7 90A IP23 | PC | 1 | 13% |  |
| 2398 | MX14整机更换轴承 | PAC | 1 | 13% |  |
| 2399 | MX18整机更换轴承 | PAC | 1 | 13% |  |
| 2400 | MX20整机更换轴承 | PAC | 1 | 13% |  |
| 2401 | 链条防跳装置 | PC | 1 | 13% |  |
| 2402 | 滚轮 | PC | 1 | 13% |  |
| 2403 | 传动链 | PC | 1 | 13% |  |
| 2404 | 驱动链,80-2 116节 | PC | 1 | 13% |  |
| 2405 | 驱动链条 | PC | 1 | 13% |  |
| 2406 | 主动链 | PC | 1 | 13% |  |
| 2407 | 驱动链 | PC | 1 | 13% |  |
| 2408 | 链条 JIS80-2 134LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 2409 | 驱动链,100-2 102节 | PC | 1 | 13% |  |
| 2410 | 驱动链,100-2 104节 | PC | 1 | 13% |  |
| 2411 | 驱动链, GB20A-2, 96LINKS | PC | 1 | 13% |  |
| 2412 | EJV 1.0 银色1000MM梯级三面塑料黄边 | PC | 1 | 13% |  |
| 2413 | 赤铜管 | M | 1 | 13% |  |
| 2414 | EJV回转链 | PC | 1 | 13% |  |
| 2415 | B3变频器MG600Q-T10Z34(P1)HA | PC | 1 | 13% |  |
| 2416 | PCB板， VDU 200B UCE7 25F | PC | 1 | 13% |  |
| 2417 | Switching regulator AVR1 JWT100-5FF/DC | PC | 1 | 13% |  |
| 2418 | Switching regulator JWT75FF-DC | PC | 1 | 13% |  |
| 2419 | 电子板, I/O-200E UCE4-413L | PC | 1 | 13% |  |
| 2420 | PCB板,CDI-3A UCE4-96L | PC | 1 | 13% |  |
| 2421 | 国产语音报站系统 | PC | 1 | 13% |  |
| 2422 | E-LINK用研华工控机，IPC-510P4 | PC | 1 | 13% |  |
| 2423 | 塑料波纹管,FCZ-PA-AD13B | M | 1 | 13% |  |
| 2424 | K-DELTA外呼显示板 | PC | 1 | 13% |  |
| 2425 | 对讲机电源和电池 | PC | 1 | 13% |  |
| 2426 | 地震传感器,Draka2500 230VAC 3-AXIS 0.5-15HZ | PC | 1 | 13% |  |
| 2427 | 维修工时费 | 工时 | 1 | 13% |  |
| 2428 | 电梯空调 | 套 | 1 | 13% |  |
| 2429 | 人脸识别一体机（刷脸及刷卡）XMT-FACE5 | 套 | 1 | 13% |  |
| 2430 | 楼层控制器JT-02G-C16 | 套 | 1 | 13% |  |
| 2431 | 轿内楼层扩展板JT-06K-8 | 台 | 1 | 13% |  |
| 2432 | 无线网桥DS-3WF0AC-2NE | 对 | 1 | 13% |  |
| 2433 | 网络交换 工业交换机 （铝合金）/ZXR05F | 台 | 1 | 13% |  |
| 2434 | 出口层按钮 带绿色星型按钮 | 个 | 1 | 13% |  |
| 2435 | 消防联动模块JT-06X | 台 | 1 | 13% |  |
| 2436 | 发卡系统JT-07C | 套 | 1 | 13% |  |
| 2437 | 系统管理IC卡 | 张 | 1 | 13% |  |
| 2438 | 人脸采集仪 雷登/1080P/RS-N3-B0 | 台 | 1 | 13% |  |
| 2439 | 服务器 Vostro3020SFF-R14NBN16G | 台 | 1 | 13% |  |
| 2440 | 接口协议软件开发对接费 | 项 | 1 | 13% |  |
| 2441 | 梯控安装调试费 | 个 | 1 | 13% |  |

附件格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件格式6

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 型号 | 偏离 | 设备 型号 | 偏离 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

附件格式7

免费增值服务

格式自拟

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

附件格式8

法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件