2026年度科技园区蒂森电梯年度维保、检验检测及配件采购项目

招  标  文  件

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年12月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称：2026年度科技园区蒂森电梯年度维保、检验检测及配件采购项目

项目编号：FSCZB2025120276

二、招标内容

1、本项目为蒂森电梯11台直梯，5台扶梯（1台室外扶梯），2台科达液压载货电梯的维修和保养，保障设备安全稳定运行，降低设备故障率。

2、为保障电梯运行安全提高专用设备配件采购的及时性，签订年度配件价格清单框架合作协议，依据该清单价格对损坏配件进行据实结算，投标方必需保证提供蒂森或蒂森认证的供应商的正品配件，并出示蒂森电梯授权证明文件，如发现有弄虚作假、以次充好的行为，将视为投标方违约，合同自动终止，中标自动作废不进行结算，一切因投标方不诚信带来的损失由投标方自行承担，中国重汽将保留法律诉讼的权力。

3、具体要求详见《招标内容和要求》、《配件价格清单》。

三、服务期及服务地点

1、服务期：2026年1月1日0：00-2026年12月31日24：00

2、服务地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技园区。

3、对接人：郭瑞超 13156419234

四、投标说明

1、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的机构，注册资金不少于 1000万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的供营业执照副本原件。

（3）拟投标人应提供法定代表人（或负责人）资格授权委托书或证明文件。

（4）拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统（山东）》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。

（7）本项目不接受联合体报价。

（8）拟投标人应提供企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）。

（9）拟投标人应提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）。

（10）拟投标人应提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（11）拟投标人应提供蒂森电梯原厂配件销售授权证明。

2、报价

- 投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于蒂森电梯维修和保养费、更换费用、运杂、安装调试、软件升级电梯年检与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用，报价不得高于系统最高限价。

- 蒂森16部电梯[直梯11台，扶梯5台（室外扶梯1台）]，科达液压载货电梯2台，维修和保养。

- 配件价格为框架协议，根据损坏部位更换情况，据实结算。

3、付款方式：半年期商业汇票

维保费：先服务后付款，每半年支付合同款50%，6月底付1-6月维保费，12月底付7-12月维保费。卖方提交金额为合同价款100%的增值税专用发票，经买方依照财务制度审核无误后30个工作日内支付。

电梯检验检测费用及配件采购费：经买方确认采购计划，安装调试完成并验收合格后，卖方提供足额增值税专用发票，次月支付。

五、议程安排

1、招标形式：公开招标。报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：(http://ecaitong.sinotruk.com:8012)。

2、发标时间：2025年12月24日

3、应标（报名）截止时间：2025年12月28日17:00

4、投标截止时间：2026年1月4日8:50

5、开标时间：2026年1月4日上午 9：00，若有变动另行通知。

6、开标地点：未来科技大厦306会议室（若有变动另行通知）。

7、投标保证金：

7.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

7.2招标人银行账户信息如下：

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：37001616508050150300
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行

注意事项：

- 转账时，请注意备注：投标保证金-项目简称-公司简称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

7.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

第二部分  招标内容和要求（具体以合同签署为准）

1、服务内容和要求

1.1电梯日常维保项目：

1.1.1完全按照国家电梯标准规范GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T7588《电梯维修规范》、TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》、电梯维修规范GB/T18775-2009、电梯维护保养服务规范DB37/T2619-2014、电梯安装使用维护说明书，以及当地政府部门相关文件的要求进行维护和保养（清包），确保电梯顺利通过政府部门的验收。保证电梯安全运行。

1.1.2每周至少巡查电梯机房一次，并认真做好记录，如发现电梯环境以及设备本身问题，以便于问题的及时发现与解决。对所维保设备提供至少每15 天1 次的例行保养工作，其中包括对电梯整体设备的清洁、调整、检查及润滑等内容及机件的安全和功能调试与维护保养。若由于在维保工作过程中损坏轿厢、外厅等外围设备的外观时，成交供应商必须免费恢复原样。对需更换的零部件，要履行进场验收、施工结束检验等相关手续。

1.1.3协助采购人管理人员对电梯进行管理。

1.1.4确保通过电梯的年检。

1.1.5在维保期内，电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单。

1.1.6 电梯维护保养范围：

①电梯机房电源下口为界限。

②电梯易磨损零部件的监护、维修。

③电梯非易损器件的维护、保养。

④国家规定具有型式试验报告的部件（含轿厢）的维护与保养(不含拆检)。

⑤电梯其它部件的维护与保养。

1.2  24小时紧急维修服务

1.2.1须提供全年365天24小时的应急响应服务，及指定本项目负责人，并确保通讯畅通。

①要求服务项目维保人员，院内在接到故障或事故报警后，在7：30-18：30时间内10分钟内到达现场，在18：30-次日7：30时间内30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

②对电梯困人事故要求在到达现场把乘客从轿厢中救出后，对非电子元件原因的常见故障要求在60 分钟内排除。

③更换主要部件6 小时内完成，特殊情况双方协商解决。

1.2.2在紧急维修期间，电梯零配件正常损耗时，维保公司需提供所更换的配件清单并向采购人设备管理人员汇报。

2、人员要求

2.1 维修保养人员须持有特种设备作业人员证。

2.2 提供拟派电梯维修保养人员名单、通迅号码及相关电梯安装、维修操作证复印件、从业经历等；合同生效后，中标人需按保养人员名单派驻人员必须经采购人审核同意后，再进驻；否则需及时更换人员，保证进驻人数及人员素质。

2.3 相关专业人员配备需执行国家相关文件规定，若达不到工作要求，采购人有权要求更换。

3、服务范围

3.1中国重汽科技园区16部蒂森电梯（包含11台直梯、5台扶梯）及2台科达液压电梯。

3.2每次巡检维修做好相关纪录及签字确认。

3.3服务期限自合同签定生效之日起，2026年1月1日0：00-2026年12月31日24：00

3.4包括电梯维护维修所必需的专用工具。

3.5如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

4、服务方案

针对本项目制定完善的服务方案，应体现投标人的经验和能力，工作计划、工作措施等阐述应详细具体、针对性强并且各项措施切实可行。方案包括但不限于以下内容：

a、管理服务理念和目标。

b、管理制度和工作计划。阐述内部管理的职责分工。

c、提供详细服务方案，至少包括：电梯维护保养方案、紧急情况下的处置预案，对电梯困人事故要求在到达现场后10 分钟内把乘客从轿厢中救出、临时维修方案。

d、提供人员培训方案、维保服务档案管理方案。

5、其他要求

5.1成交供应商所有工作必须记录在案备查，按照法律法规规定及时认真做好维保记录，包括：电梯急修记录、电梯维护保养记录、电梯安全运行检查记等，巡检工作完成后必须经采购人作出书面验收或确认。

5.2成交供应商承担安全责任，因成交供应商原因，电梯维保不当，所造成的安全事故、人员伤害、财物损失由成交供应商承担。

5.3成交供应商须按照有关标准和要求提供服务，采购人将按照相应的考核管理办法对成交供应商进行考核，维保期间，因成交供应商的原因造成采购人的经济损失，依据管理办法进行处罚。

5.4成交供应商派驻人员应征得采购人的面试同意，采购人对在服务过程中不满意的人员有权要求更换，成交供应商应立即更换。

5.5服务期自合同生效之日起为期一年。

5.6投标人须在投标文件报价明细表中提供在用电梯所有配件的价目表，以作为配件更换结算的价格依据。

5.7维保期内，保证电梯通过济南市质量技术监督局特种设备检验研究院检验验收，检测费由成交供应商支付，并开具足额增值税发票，采购人次月支付费用。

5.8维保期间，出现故障困人事件电梯不得超过3台，总次数不得超过5次。超出后每次扣除1台电梯的1月维保费用。

第三部分  投标人须知

一、投标文件

1、投标报价语言及计量单位

1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

1.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、技术方案、投标文件商务部分、开标一览表、共四部分构成。

注1：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以下内容。

注2：以下需（可）提供的招标文件均需加盖公章。

2.1资格证明文件包括（正本一份一并封装）：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人（或负责人）授权委托书和被授权人身份证复印件；

（3）投标人基本情况表；

（4）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加

盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；

（5）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。；

（6）有效期内的生产许可证复印件（实行生产许可制度的企业提供）；

（7）投标单位直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属，并加盖公章证明。

2.2商务部分文件包括（正本一份一并封装）：

- 投标函；

- 投标报价明细表，按以下规格分别形成投标报价明细；

- 支付方式：半年期商业汇票。招标人在收到投标人开具发票30日内付款。如投标人对此有异议请在商务条款偏离表中注明；

- 经营业绩一览表；

- 服务承诺函；

- 对本项目招标文件、招标文本的澄清/答疑/修改及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

- 开标一览表（一式一份，一并封装）

开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。开标一览表总报价是各投标报价明细表价格的总和。

3、投标文件的装订、密封和标记

3.1投标文件的装订：

投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

3.2投标文件的密封、标记：

投标人应将投标文件的资质标、商务标正本一份一并密封，并在封面明显处注明以下内容：

- 项目编号、项目名称；

- 投标文件资质标、商务标；

- 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

- 每一密封件在封口处注明“于    年   月   日   时   分之前不准启封”字样。

投标人须在投标截止日期前将电子标书上传到重汽e采通平台http://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

4、投标报价

4.1投标报价包括：全部（全新）消耗物品价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、人工工资、验收、服务费、资料费等所有费用的总和，不含税金额、税率及价税合计金额。所有投标均以人民币报价。

4.2投标人要按投标规格名称、投标报价明细表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

4.3对于非标准货物的投标，还应填分解报价表（分解报价表格式由投标人自行设计）。

4.4投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

4.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.6 “开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

4.7投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

4.8如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

4.9投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.10最低报价不能作为中标的保证。

5、投标文件签署

5.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字。

5.2本招标文件提供的投标文件式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人（或负责人）的签字。

5.3投标单位法人或委托代理人亲自签署。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

5.4签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔。

注：投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。

二、投标文件递交

1、投标文件递交时间和地点

1.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：见议程安排。

1.2 纸质版标书于开标前送至招标人指定地点。

1.3 逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。

1.4电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台http://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

2、投标文件签收

2.1投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

3、投标文件修改与撤回

3.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，按并书面形式通知招标人。

3.2任何修改内容必须由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人（或负责人）或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

3.3投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

3.4投标有效期内不得撤回投标。

三、开标与评标

1、开标

①开标一览表所有报价货币单位均为：人民币，元。

②开标时投标人需登录重汽e采通平台，在重汽e采通开标。

③商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，到点后未能提交的按无效处理。

技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 | 1、投标人针对项目特点提出完善的运维服务解决方案。方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，依据运维服务方案综合评价打分（40分）。 2、投标人需提供2份针对运维现场的应急方案。对运维方案的针对性、可操作性、可执行性进行综合评价打分（10分）。 |  |
| 2 | 综合实力 | 1、投标人具有原厂正品配件销售证明得5分，没有不得分(一票否决项）。 |  |
| 3 | 运维工程师技术能力 | 针对投标人对本项目的专业运维人员配置情况、综合素质进行综合评定，团队总人数为5人（1人常驻项目、4人后备值班），投标人可结合技术规范书工作量自行考量运维团队人员数量，要求配置人员资质必须符合招标技术要求（30分）。 |  |
| 4 | 现场答疑 | 投标人代表对运维服务方案及技术优势的介绍，回答评标专家现场提问（10分）。 |  |
| 5 | 周边正在合作项目 | 投标人提供附近电梯维保维护服务类似项目（周边5公里内）得5分，没有不得分。 注：同一甲方业绩只计一次得分，上述业绩需提供合同复印件。 |  |
| 6 | 合计 | =1+2+3+4+5 |  |

由招标人为该项目依法组织的评标工作小组负责，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行评审，确定得分和排名，通过初审者为有效投标，技术标得分超过80分进入商务标。

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议，本项目只产生一个中标人。

2、评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，依据本招标书列示的相关报价规则，并根据报价情况同时结合项目需求进行竞价评审，按照合理最低价的原则选择中标厂家，按需确定中标候选人及中标项目，对未中标人不做任何解释。

四、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效投标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，终止项目招标并废标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为投标人不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）联合体投标的；

*  招标方对投标人各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商，对未中标单位不做任何解释。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则。

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

五、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人

当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

六、投标费用

投标人自行承担参加招标有关费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

第四部分 附件（投标文件格式）

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件格式1

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标项目的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式3份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期：自投标截止之日起30个日历日内有效。

4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人代表签字：                 职务：                 日期：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件格式2

投标文件主要内容

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：        职务：                 日期：     年  月  日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件格式3

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

开标一览表

| 序号 | 设备 名称 | 速度（m/s) | 层/站/门（高度） | 数量 | 原产地及 制造商 | 维保费含税（元） | 检测费含税（元） |  | 税率 |  | 含税总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒂森直梯 | 1 | 8/8/8 | 4台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蒂森直梯 | 2 | 15/14/14 | 2台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒂森直梯 | 1.6 | 8/8/8 | 2台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 蒂森直梯 | 2 | 16/16/16 | 2台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蒂森直梯 | 1.75 | 3/2/2 | 1台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒂森扶梯 |  | 5.95m | 4台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 蒂森扶梯 |  | 10m | 1台 | 蒂森克虏伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 液压载货电梯 | 0.5 | 2/2/4 | 1台 | 苏州科达 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 液压载货电梯 | 0.5 | 2/2/2 | 1台 | 苏州科达 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标不含税总价： 税率： 含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表“序号”栏应根据该设备分项的序号填写。

2.投标总价为各投标设备的合计价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

配件价格明细表

配件价格为框架协议，本年度内根据电梯配件损坏部位据实结算。

| 配件明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 |
| 1 | TMI-3K板 用于CPIK变频器 韩国进口 | PC | 1 |  |  |
| 2 | 外召显示板 MS3C板(G-264F) 红色 | PC | 1 |  |  |
| 3 | 磁开关 MKF71ASAKX 进口 | PC | 1 |  |  |
| 4 | 底坑检修箱 含TK-TC12(1-1)B1 底坑照明灯及控制开关 | PC | 1 |  |  |
| 5 | 门刀组件K8 左开、中分 | PC | 1 |  |  |
| 6 | 电路板 MS3-S | PC | 1 |  |  |
| 7 | MF4-C板 | PC | 1 |  |  |
| 8 | 控制板 MF3-C不含芯片 | PC | 1 |  |  |
| 9 | 称重传感器 P5C2B3014GV3A5045 进口 | PC | 1 |  |  |
| 10 | 外召显示板 MS3-E V3.0 | PC | 1 |  |  |
| 11 | 外召显示板 G-291B V4.4(MS3-E) 红色 竖显 | PC | 1 |  |  |
| 12 | 变频器 CPI48 无软件含盖板 进口 | PC | 1 |  |  |
| 13 | 补偿链导向轮 | PC | 1 |  |  |
| 14 | 接触器 LC1-D50M7C AC220V | PC | 1 |  |  |
| 15 | CAN中继器G-381 (CAN-CAN:25KB/S) | PC | 1 |  |  |
| 16 | 主板MC2-V8E.80 | PC | 1 |  |  |
| 17 | 称重控制盒 LMS1 进口 | PC | 1 |  |  |
| 18 | 对重轮组件 D400 5*d10*16 | PC | 1 |  |  |
| 19 | 对讲机 TK-T12(1-1)12A Mutiple Power/N | PC | 1 |  |  |
| 20 | 编码器 8.5873.0000.C302.S021 | PC | 1 |  |  |
| 21 | 变频器 CPI60 无软件含盖板 进口 | PC | 1 |  |  |
| 22 | 电路板MZ1-V2 进口 | PC | 1 |  |  |
| 23 | 多局主机TK-T12(1-1)6A监控室(5,6局) | PC | 1 |  |  |
| 24 | 绳轮组件D400/12*d10*14 铸铁 | PC | 1 |  |  |
| 25 | 外召显示板 MS3-S-H 红色 横式 | PC | 1 |  |  |
| 26 | 对重轮组件 D400 5N*d10*16 厚度90 轴长174 φ50 尼龙 | SET | 1 |  |  |
| 27 | 对重轮组件 D330 7N*d8*14 厚度110 轴承174 φ65尼龙 | PC | 1 |  |  |
| 28 | 油压缓冲器YH8/206 国产 | PC | 1 |  |  |
| 29 | 对重轮 D400 7N*d8*14 厚度116 轴承170 φ65 铸铁 | PC | 1 |  |  |
| 30 | 警铃UCZ4-75TH/DC12 | PC | 1 |  |  |
| 31 | 轿门锁组件 中分K8 单导杆弹簧 | PC | 1 |  |  |
| 32 | 绳轮组件D450/7*d10*20 铸铁 | PC | 1 |  |  |
| 33 | K8门刀组件（用于中分、左开玻璃轿门） | PC | 1 |  |  |
| 34 | 轮轴组件D80 L260 | PC | 1 |  |  |
| 35 | 变频器 CPI32 无软件含盖板 进口 | PC | 1 |  |  |
| 36 | 编码器 2x16384/HG900-5K9100200014 | PC | 1 |  |  |
| 37 | 整流器 UEG20 2A 230V | PC | 1 |  |  |
| 38 | 聚氨酯缓冲器 P2-SA1 | PC | 1 |  |  |
| 39 | MS板 EFCdis1 (厂家:Gtech-30) | PC | 1 |  |  |
| 40 | 门锁带钥匙 | PC | 1 |  |  |
| 41 | 风扇 (SA53) | PC | 1 |  |  |
| 42 | 安全钳6071/1/L 119/k16 | SET | 1 |  |  |
| 43 | 安全钳6071/1/R 119/k16 | PC | 1 |  |  |
| 44 | 油杯16mmfor car | PC | 1 |  |  |
| 45 | 减速箱 (Gear Duplex 2:41) | PC | 1 |  |  |
| 46 | 轿厢控制板CCU | PC | 1 |  |  |
| 47 | 梯级链轮 | PC | 1 |  |  |
| 48 | 门控制板 | SET | 1 |  |  |
| 49 | 安全钳 6071/1/L 124/k16 | PC | 1 |  |  |
| 50 | 应急锁勾 LH | PC | 1 |  |  |
| 51 | 门刀K8 | PC | 1 |  |  |
| 52 | 门挂轮 S8/K8 进口 | PC | 1 |  |  |
| 53 | 空心轴套件 722 | PC | 1 |  |  |
| 54 | K8继电器 | PC | 1 |  |  |
| 55 | 张紧装置绳轮D320 D6 进口 | PC | 1 |  |  |
| 56 | 磁开关 MKF35ARAKX 国产 | PC | 1 |  |  |
| 57 | 链条装配用工具 | PC | 1 |  |  |
| 58 | 指示器 | PC | 1 |  |  |
| 59 | 滤波器VD00045 | PC | 1 |  |  |
| 60 | 编码器 1024API | PC | 1 |  |  |
| 61 | 接触器LCID2510M7 | PC | 1 |  |  |
| 62 | 电源装置 5SX2 | PC | 1 |  |  |
| 63 | 刹车轮W191+SA14德国物号4008846 | PC | 1 |  |  |
| 64 | 曳引机抱闸线圈8000T22,140VDC(126689) | PC | 1 |  |  |
| 65 | 电流滤波器 36A | PC | 1 |  |  |
| 66 | 梯级链调节器 DM48 | PC | 1 |  |  |
| 67 | 滤波器50Aeff 600uH | PC | 1 |  |  |
| 68 | 接触器 LC1-D32MD DC220V 进口 | PC | 1 |  |  |
| 69 | 警铃12V D.C. IP54IP54 | PC | 1 |  |  |
| 70 | 断路器L10-3 | PC | 1 |  |  |
| 71 | 变频器柜体 CPI-40E ST | SET | 1 |  |  |
| 72 | 接触器LCID2510P7 | PC | 1 |  |  |
| 73 | 滚动导靴WRG200 | PC | 1 |  |  |
| 74 | 油密封圈(一套) | SET | 1 |  |  |
| 75 | 相位保护继电器 E1PF400VSY01 | PC | 1 |  |  |
| 76 | 编码器ROD456 | PC | 1 |  |  |
| 77 | 编码器 DY100-0256D0 | SET | 1 |  |  |
| 78 | 适配器卡电路板组件 64极TCI | SET | 1 |  |  |
| 79 | 变频器 CPI60 含软件且含盖板 异步 进口 | SET | 1 |  |  |
| 80 | 扶梯下端检修控制组件 | PC | 1 |  |  |
| 81 | 扶手入口 右 | PC | 1 |  |  |
| 82 | 扶手入口 左 | PC | 1 |  |  |
| 83 | 扶手入口 左 | PC | 1 |  |  |
| 84 | 扶手入口 右 | PC | 1 |  |  |
| 85 | 蓄电池 A512 2,0 S 12v/2AH | PC | 1 |  |  |
| 86 | K8/S8门触点开关组件 进口 | PC | 1 |  |  |
| 87 | 蓄电池 12V 8.5AH | PC | 1 |  |  |
| 88 | 电阻箱 30Ω/1.9KW | PC | 1 |  |  |
| 89 | 光幕 WECO 957B71DC24D | SET | 1 |  |  |
| 90 | 接触器 LC1-D65AM7C AC220V | PC | 1 |  |  |
| 91 | 接触器 LC1-D65AF7C | PC | 1 |  |  |
| 92 | 接触器 LC1-D65M7C AC220V | PC | 1 |  |  |
| 93 | 抱闸臂DAF290 进口 | PC | 1 |  |  |
| 94 | 接触器 LC1D40AM7 AC220V 进口 | PC | 1 |  |  |
| 95 | 接触器 LC1-D65F7C AC110V | PC | 1 |  |  |
| 96 | 富士接触器 SC-E1P/GM-C DC220V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 97 | 富士接触器 SC-N2S AC220V 2A2B 进口 | PC | 1 |  |  |
| 98 | 前裙板装配 右下/左上 FT732 | PC | 1 |  |  |
| 99 | 前裙板 左下/右上 732 | PC | 1 |  |  |
| 100 | 通信线 9针母接头 8m 10芯 | PC | 1 |  |  |
| 101 | 扶梯交通灯 HY-FT845 | PC | 1 |  |  |
| 102 | 扶梯交通灯 HY-JTD-2 | PC | 1 |  |  |
| 103 | 无方向识别国产雷达WB-4001U,黑色 | PC | 1 |  |  |
| 104 | 梯级缺失传感器 XECRO IPS30-N40PO79/A12 | PC | 1 |  |  |
| 105 | 断链传感器 XECRO N15DO79-A12 | PC | 1 |  |  |
| 106 | 富士接触器 SC-N4 AC220V 2A2B 进口 | PC | 1 |  |  |
| 107 | 富士接触器 SC-E2P/GM-C DC220V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 108 | 扶手驱动轮Φ683 带斜纹 | PC | 1 |  |  |
| 109 | 富士接触器 SC-E3PN5-C AC220V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 110 | 富士接触器 SC-E2N5-C AC220V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 111 | 富士接触器 SC-N5 AC220V 2A2B 进口 | PC | 1 |  |  |
| 112 | 富士接触器 SC-N2S AC110V 2A2B 进口 | PC | 1 |  |  |
| 113 | 扶梯变频器 WISE310-4030-02 30KW,60A,IP20 | PC | 1 |  |  |
| 114 | 富士接触器 SC-E3PH5-C AC110V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 115 | 绳轮组件D400/5*d8*16 Nylon | SET | 1 |  |  |
| 116 | 对重轮组件 D150-6-D6-12 | PC | 1 |  |  |
| 117 | 光幕MEMCO E10 18 M2ZK5 | PC | 1 |  |  |
| 118 | 张紧轮套件 | PC | 1 |  |  |
| 119 | 绳轮箱 D450/7*d10*20 | SET | 1 |  |  |
| 120 | 底坑爬梯组件 H3000 | SET | 1 |  |  |
| 121 | 到站灯 | PC | 1 |  |  |
| 122 | 富士接触器 SC-N5PM8-C AC220V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 123 | 召唤显示箱 AL U Key 4.3"SM.04VL16/H/BLU 304/H | PC | 1 |  |  |
| 124 | 自动救援装置ARD-EP 1P-C-07-4-32 | PC | 1 |  |  |
| 125 | GERUI JBK3-600VA变压器，输入380V，输出42V | PC | 1 |  |  |
| 126 | 厅门悬挂组件S400-M CO2 DW1000 | SET | 1 |  |  |
| 127 | 限速器组件XS3 1.75m/s D241 d8 Car S GB with b | SET | 1 |  |  |
| 128 | 油压缓冲器TKOB20C带插件 | PC | 1 |  |  |
| 129 | 液压缓冲器 ZOBQ-275 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 130 | 轿厢COP印板 迅达 | PC | 1 |  |  |
| 131 | 轿门门挂板（左右）L=41cm W=3cm H=1cm 三菱 | SET | 1 |  |  |
| 132 | 传感称重感应 DW-01 日立 | PC | 1 |  |  |
| 133 | 制动器抱闸 GHB-500 日立 | PC | 1 |  |  |
| 134 | 称重装置 EMK-100KMC 西奥 | PC | 1 |  |  |
| 135 | 开关电源 VE312XHCA380A 日立 | PC | 1 |  |  |
| 136 | 平层感应 GLS-326-HITCEDES | PC | 1 |  |  |
| 137 | 编码器 TS5246N2418 多摩川 | PC | 1 |  |  |
| 138 | 底坑检修箱 N2000298-A 日立 | PC | 1 |  |  |
| 139 | 变频器主板 ADA26800VA1+ADA26800VB1 奥的斯 | SET | 1 |  |  |
| 140 | 主COP盒体组件只含按钮、锁及显示窗上层200595557 | SET | 1 |  |  |
| 141 | 副COP盒体组件只含按钮上层200595558 | SET | 1 |  |  |
| 142 | 滤波器 R3B4038-48RM 38A 450V 50/60HZ 进口 | PC | 1 |  |  |
| 143 | 平层感应器 ZPAD01-002 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 144 | 平层感应器 ZPAD01-001 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 145 | 门挂板组件 YA130B869 GS04 三菱 | SET | 1 |  |  |
| 146 | 五方通话值班室主机 DIS-1000M-4L 日立 | PC | 1 |  |  |
| 147 | 轿厢控制面板盖板 184*115 奥的斯 | PC | 1 |  |  |
| 148 | 扶梯钥匙开关 伊士顿 | PC | 1 |  |  |
| 149 | 轿箱显示屏 MCTC-HCB-H VER:G 施塔德 | PC | 1 |  |  |
| 150 | 编码器 PKT1030-1024-C10-30F 施塔德 | PC | 1 |  |  |
| 151 | 导靴D2 k16 孔距90*70 广日 | PC | 1 |  |  |
| 152 | COP操纵箱发纹不锈钢面板组件 | PC | 1 |  |  |
| 153 | 15寸多媒体显示器副屏 HKM-150VA-CP12-V1 | PC | 1 |  |  |
| 154 | 召唤显示箱 上行带锁 含板子 R3607372 | SET | 1 |  |  |
| 155 | 召唤显示箱 上下行 含显示板 R3608588 | PC | 1 |  |  |
| 156 | 召唤显示箱LS1A-A11-111 上下行带锁 | PC | 1 |  |  |
| 157 | 召唤显示箱AN180 盲文 UD灰字红光发纹含板子 | PC | 1 |  |  |
| 158 | 残疾人操纵箱 含盒体显示窗及按钮 R3310005 | SET | 1 |  |  |
| 159 | 皮带从动轮带固定销 易升 | SET | 1 |  |  |
| 160 | 召唤显示箱 中间层 MS5点阵显示 新TKELOGO | PC | 1 |  |  |
| 161 | 扶梯主板 KLE-MCU-02G 康力 | PC | 1 |  |  |
| 162 | 进口速度监控器PSR-SPP-24DC/MMS/1X1/THY-V2 | PC | 1 |  |  |
| 163 | 残疾人cop盒体组件 不带电路板按钮R3300015 | PC | 1 |  |  |
| 164 | 光幕门科 PANACHROME PLUS 3D | SET | 1 |  |  |
| 165 | 门机皮带 ZTBD001 150S8M2800 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 166 | 减速箱TD-FT160DR-6-24.5-10.5kW英文 | PC | 1 |  |  |
| 167 | 平层感应组件 YG-28 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 168 | 接触器 SC-N3 AC110V 奥的斯机电 | PC | 1 |  |  |
| 169 | 链保护装配1200hor（F0093732400镀锌,用于铝梯级） | PC | 1 |  |  |
| 170 | 平层感应器 DAA629BF3 奥的斯 | PC | 1 |  |  |
| 171 | 接触器 SC-N7 200V 2A2B Fuji | PC | 1 |  |  |
| 172 | 减速箱（含链轮、减速箱铭牌，不含连轴器\缓冲胶）上层料号1755062500 | PC | 1 |  |  |
| 173 | 操纵箱盒体组件 含按钮 上层物料R2708347 | SET | 1 |  |  |
| 174 | 轿厢安全钳 QS8 | PC | 1 |  |  |
| 175 | 控制柜支架 | PC | 1 |  |  |
| 176 | 曳引轮 5N d13 FYJ245 | PC | 1 |  |  |
| 177 | 接触器 S-N95 AC220V 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 178 | 曳引轮 D410/12*d10*35°FOR GTS-102P5 | PC | 1 |  |  |
| 179 | 滑动导靴GSF3E001B K16 | PC | 1 |  |  |
| 180 | 对重返绳轮 D410MM*5 绳直径d=10MM 三洋 | PC | 1 |  |  |
| 181 | 下端子盒 E018805-060-V1 | PC | 1 |  |  |
| 182 | 飞轮顶盖套件 右(SS304） | PC | 1 |  |  |
| 183 | 飞轮顶盖套件 左(SS304) | PC | 1 |  |  |
| 184 | 轿厢上行超速保护装置 ZRG-36 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 185 | EBM风扇 W2S130-AA03-01 230V 45/39W 通力 | PC | 1 |  |  |
| 186 | 温度控制器 CND-5101P 上海超能 | PC | 1 |  |  |
| 187 | 风扇 PM1751LA2BAL-5 AC200V4.5M3/MIN 17.4W | PC | 1 |  |  |
| 188 | 吊顶灯 HY2152 诚丰 | PC | 1 |  |  |
| 189 | 召唤显示箱上下带锁 MT42中文盲文U D灰字红光砂面含点阵板 | PC | 1 |  |  |
| 190 | 双向限速器 ZDGZ-205 额定速度1.75M/S 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 191 | 接触器S-N65 AC220V 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 192 | 油压缓冲器 SEB25.2 国产 | PC | 1 |  |  |
| 193 | 编码器 SZN30-1024RF-30G 曼隆 | PC | 1 |  |  |
| 194 | 扶梯PT板 50638552-E 迅达 | PC | 1 |  |  |
| 195 | 主COP 含电路板按钮线缆 R2714869 | PC | 1 |  |  |
| 196 | 曳引轮 D400*7N 绳d8 沃克斯 | PC | 1 |  |  |
| 197 | 对重轮组件 D400 6*d8*14 S1502.0 G004 | PC | 1 |  |  |
| 198 | COP盒体组件（不含电气件及显示窗） | PC | 1 |  |  |
| 199 | COP显示窗 MA10-S1点阵 400*142 | PC | 1 |  |  |
| 200 | 下端子盒 3004817-010-V1 | PC | 1 |  |  |
| 201 | 下端子盒 3004817-020-V1 | PC | 1 |  |  |
| 202 | 扶手带驱动轮装配 喷富锌漆 | PC | 1 |  |  |
| 203 | 补偿链导向装置 177*50MM 安装孔距100 恒达富士 | PC | 1 |  |  |
| 204 | 底坑开关 P281004C000G01 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 205 | 轿顶检修盒 P231100B000G01L01 三菱 | PC | 1 |  |  |
| 206 | 召唤显示箱 上下行 MT42 蓝白液晶LS1A 含板子 LS1A8341225M | SET | 1 |  |  |
| 207 | 厅门挂板组件 480*400MM 日立 | PC | 1 |  |  |
| 208 | 金属管电阻箱FR40-02 5KW 20Ω（R14120614） | PC | 1 |  |  |
| 209 | 电机下端盖JL/FJ1604PS612KWIP21上层物号1755007400 | PC | 1 |  |  |
| 210 | TMI2板扁电缆 FOR 变频器内部 | PC | 1 |  |  |
| 211 | 电路板 CS32M1 | PC | 1 |  |  |
| 212 | 富士接触器SC-N5PH8-C AC110V 国产 | PC | 1 |  |  |
| 213 | 前裙板(左上/右下)(w=75 B=25 560KN)(方型孔) | PC | 1 |  |  |
| 214 | 开关电源 TDE50R-EHE | PC | 1 |  |  |
| 215 | 前裙板(左下/右上)(w=75 B=25 560KN)(方型孔) | PC | 1 |  |  |
| 216 | 扶手带返回轮装配（富锌漆) | PC | 1 |  |  |
| 217 | 限速器组件 LOG01-250 2.0M/S D8 CAR D | SET | 1 |  |  |
| 218 | 接触器 SC-E5A AC230V 富士 | PC | 1 |  |  |
| 219 | 前裙板装配 右下(SS316) | PC | 1 |  |  |
| 220 | 前裙板装配 FT732M 左上 | PC | 1 |  |  |
| 221 | 前裙板装配 FT732M 右上 | PC | 1 |  |  |
| 222 | 扶手驱动轮 587*30 奥的斯 | PC | 1 |  |  |
| 223 | 扶手压紧链 10轮，轮子直径60厚度55节距70总长750 奥的斯 | PC | 1 |  |  |
| 224 | 扶手带驱动轴装配 FT853 5EK(室外） | PC | 1 |  |  |
| 225 | 扶手带压紧链 | PC | 1 |  |  |
| 226 | 微科光幕 XJ-917Q71-800-AC220 西继迅达 | PC | 1 |  |  |
| 227 | 抱闸控制模块 KM50040576 250V 通力 | PC | 1 |  |  |
| 228 | 地坑涨紧轮组件 轮子直径250mm 上海三菱 | PC | 1 |  |  |
| 229 | 主板MC2-V89.80不带SR模块 进口 | PC | 1 |  |  |
| 230 | 电阻箱30Ω/1.9KW | PC | 1 |  |  |
| 231 | 接触器LC1D258M7CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 232 | 电机保护器RHMPD-A,208-480V, | PC | 1 |  |  |
| 233 | 接触器LC1-D65AM7CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 234 | 抱闸控制器EMK-BZ210E | PC | 1 |  |  |
| 235 | 扶手带测速/抱闸检测N4PO68 | PC | 1 |  |  |
| 236 | 外召显示板MS3-EV3.0 | PC | 1 |  |  |
| 237 | 整体式F9门机含马达及控制盒防护等级IP54 | PC | 1 |  |  |
| 238 | 光幕MEMCOE10_18 | PC | 1 |  |  |
| 239 | 蓄电池12V7.5AH | PC | 1 |  |  |
| 240 | 微动开关TM-1307PT0.4 | PC | 1 |  |  |
| 241 | 前裙板右下/左上FT822 | PC | 1 |  |  |
| 242 | 接触器LC1-D25M7CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 243 | 主板MC2-V8D.80 | PC | 1 |  |  |
| 244 | 梳齿块(ECO)铝合金银白色2孔总长207mm总宽（含齿）112mm | PC | 1 |  |  |
| 245 | 分散式F9门机马达防护等级IP20 | PC | 1 |  |  |
| 246 | 门刀组件K8左开、中分 | PC | 1 |  |  |
| 247 | 接触器LC1-D09M7CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 248 | K8/S8门触点开关组件 | PC | 1 |  |  |
| 249 | 称重控制盒LMS1 | PC | 1 |  |  |
| 250 | MF4-C板 | PC | 1 |  |  |
| 251 | 光幕WECO957B71DC24BNPN/NO | PC | 1 |  |  |
| 252 | 接触器LC1-D40M7CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 253 | 控制板MF3-C不含芯片 | PC | 1 |  |  |
| 254 | 光选层器开关LN/LK | PC | 1 |  |  |
| 255 | 称重传感器EK-HDJD5M | PC | 1 |  |  |
| 256 | 松闸装置HY-MBRP-6 | PC | 1 |  |  |
| 257 | 底坑检修箱含TK-TC12(1-1)B1底坑照明灯及控制开关 | PC | 1 |  |  |
| 258 | 变频器CPIK60M1 | PC | 1 |  |  |
| 259 | 相位保护继电器XJ12 | PC | 1 |  |  |
| 260 | 继电器CAD32M7CTeSys | PC | 1 |  |  |
| 261 | 抱闸板MB2.2 | PC | 1 |  |  |
| 262 | 钥匙开关组件DH-K601(FT823） | PC | 1 |  |  |
| 263 | CAN中继器G-381(CAN-CAN:25KB/S) | PC | 1 |  |  |
| 264 | 外召显示板MS5-E2.1_tkA01.4E | PC | 1 |  |  |
| 265 | 称重装置LMS4含板子 | PC | 1 |  |  |
| 266 | 控制板MF3-BS不含芯片 | PC | 1 |  |  |
| 267 | MF4-BS板不含芯片 | PC | 1 |  |  |
| 268 | ECO不锈钢梯级套件(5EK喷黑色镶3黄边) | PC | 1 |  |  |
| 269 | 分散式F9门机马达及控制盒防护等级IP20 | PC | 1 |  |  |
| 270 | 抱闸控制器BK-01升级款 | PC | 1 |  |  |
| 271 | 应急电源TK-EP220/12H-LiAC220VDC12V | PC | 1 |  |  |
| 272 | 开关电源RD-125B4.6A | PC | 1 |  |  |
| 273 | 接触器SC-E02PN5-CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 274 | 接触器SC-E03PN5-CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 275 | 接触器SC-E3PN5-CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 276 | 接触器SC-E05PN5-CAC220V | PC | 1 |  |  |
| 277 | 开关电源LRS-100-24 | PC | 1 |  |  |
| 278 | 控制主板ECT-01-AV3.0无端头 | PC | 1 |  |  |

附件格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件格式6

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 型号 | 偏离 | 设备 型号 | 偏离 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

附件格式7

免费增值服务

格式自拟

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

附件格式8

法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件